## Souhrnný rozpočet
SOUHRNNÝ ROZPOČET
| Název stavby | REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, KRUŠNOHORSKÁ 304, OSTROV
| Místo: | Ostrov
| Kraj: | Karlovarský
| Odvětví: | Energetika
| Charakter: | Rekonstrukce
| Projektant: | Ing. Roman HAVLAN – projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV
| Provozovatel: | Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304, Ostrov
| Název rozpočtového celku | Celkem bez DPH | DPH 21% | Celkem včetně DPH
| D1. Technologie | 0 | 0 | 0
| D2. Měření a regulace | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0
15002

## D1. Technologie
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Rekonstrukce VS Krušnohorská 304 | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel: | Ostrovská teplárenská a.s. Ostrov
Druh stavby: |  |  | technologie + stavební 15002 | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant: | Ing. Roman Havlan, Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
Lokalita: |  |  | Ostrov | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 2015-05-05 |  | Zpracoval: | Pouska
[6 empty] | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |  |  | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
|  |  | Primární okruh HV | [7 empty] | 0.14176
|  | 732 | Strojovny | [7 empty] | 0.07979 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 001 | 48430400VD | Alfa laval CB30-34H vč. šrtoub,nožiček a izol. | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2 | 001 | 48430420VD | Alfa laval CB110-46 vč. šroub, tep.izolace a podl.držáků* | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
3 | 001 | 732229631R00 | Montáž výměníku TUV a UT vč. izolace do DN80* | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.03365 | 0.03365 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
4 | 001 | 732229632R00 | Montáž výměníku vč. izolace do DN100* | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.04614 | 0.04614 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
5 | 001 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 734 | Armatury | [7 empty] | 0.06197 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 001 | 38822093.A | Měřič tepla UT závit. UH50 A23C vč. čidel,jímek a návarků* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
7 | 001 | 42201413VD | HU211HLB 1433 P4 40/140-25 SDK32.51 DN25 | KPL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
8 | 001 | 4220143aVD | HU211 HLB1433 R1 16/140-20 SDK82.51 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
9 | 001 | 4221097VD | VEXVE 100-RED POINT DN 15/PN25* | KUS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
10 | 001 | 4221100VD | VEXVE 100-RED POINT DN 32/PN25* | KUS | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
11 | 001 | 4221102VD | VEXVE 100-RED POINT DN 50/PN25* | KUS | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
12 | 001 | 422412VD | TA STAD DN50 obj.č. 52-151-050 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
13 | 001 | 422449VD | Reg.dif.tlaku DKH 215 DN25/32 (obj.č.52 758-325) | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
14 | 001 | 42266620 | Filtr s výměnnou vložkou D71-118-540 PN40 DN 50 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.0093 | 0.0093 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
15 | 001 | 422920VD | Zpět.ventil mezipřírub. SR70.16 DN50* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
16 | 001 | 7340010VD | Montáž reg.dif.tlaku závit. | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
17 | 001 | 734109212R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 25 | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.00294 | 0.00294 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
18 | 001 | 734109212R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 20-25 | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.00294 | 0.00294 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
19 | 001 | 734109214R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 50 | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0.00571 | 0.01142 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
20 | 001 | 734109311R00 | Montáž přivař.armatur PN2,5-4 DN 15* | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.00252 | 0.00252 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
21 | 001 | 734109313R00 | Montáž přivař.armatur PN 2,5-4,0,DN 32-40* | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0.00593 | 0.01186 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
22 | 001 | 734109314R00 | Montáž přivař.armatur PN 2,5-4,0,DN 50* | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0.00741 | 0.01482 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
23 | 001 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, DN50* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
24 | 001 | 734391114R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
25 | 001 | 734419133R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového DN25* | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0.00094 | 0.00188 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
26 | 001 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | Sekundární okruh ÚT | [7 empty] | 0.09387
|  | 732 | Strojovny | [7 empty] | 0.00081 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 002 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 002 | 426651VD | čerpadlo KSB Calio 40-120 vč. přírub a izolace | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
28 | 002 | 4840887VD | Flamco fill MVE 1+ NFE 1 | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
29 | 002 | 4840889VD | FLAMCO flexcon C425 expans. s připoj.skupinou "1" flexfas | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
30 | 002 | 7321003bVD | Montáž a zprovoznění exp.nádoby FLAMCO Flexcon C425 | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
31 | 002 | 732103bVD | Montáž dopouštěcího zařízení * | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
32 | 002 | 732126VD | Filtr kab.aut.změkč. WMK 2650 T | kompl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
33 | 002 | 732429112R00 | Montáž čerpadel, DN 32-40* | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.00081 | 0.00081 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
34 | 002 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 734 | Armatury | [7 empty] | 0.09306 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 002 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 002 | 4220131VD | Ventil poj.HEROSE DN32/PN16 pro kapaliny s vysokou tepl.** | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
36 | 002 | 422029VD | Předfiltr AQ-KM1 - 1" (obj.AQ-KM1) | KUS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
37 | 002 | 422412VD | TA STAD DN50 obj.č. 52-151-050 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
38 | 002 | 422603VD | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0.00683 | 0.01366 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
39 | 002 | 422603VD | BOAX-SF DN65 s XU EPDM | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
40 | 002 | 422855aVD | BOA-S DN50/16 stand síto | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
41 | 002 | 55111531VD | KK DN15/PN10 | KUS | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
42 | 002 | 55111532VD | KK DN20/PN10 | KUS | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
43 | 002 | 55111533VD | KK DN25/PN10 | KUS | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
44 | 002 | 7340018VD | Dem.,repase a montáž reg.d.tlaku* | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
45 | 002 | 734109214R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 50 | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0.00571 | 0.01142 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
46 | 002 | 734140823R00 | Demontáž ventilů regul., do DN 50/100* | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.028 | 0.056 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
47 | 002 | 734149114R00 | Montáž ventilů regul. PN 1,6, DN 50* | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0.00568 | 0.01136 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
48 | 002 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, DN15* | kus | 2 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
49 | 002 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, DN20* | kus | 2 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
50 | 002 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, DN25* | kus | 4 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 0.00012 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
51 | 002 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, DN25* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
52 | 002 | 734209115RT2 | Montáž armatur závitových,se 2závity, DN25* | kus | 2 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
53 | 002 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, DN32* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
54 | 002 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, DN50* | kus | 2 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
55 | 002 | 734234143R00 | Kohout kulový s vypouš.vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
56 | 002 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | Sekundární okruh TUV a CUV | [7 empty] | 0.05013
|  | 722 | Vnitřní vodovod | [7 empty] | 0.00286 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 003 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 003 | 31944376 | Víčko č. 301 DN 25 vnitřní závit pozink* | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.00011 | 0.00022 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
58 | 003 | 4220128VD | Ventil poj. HEROSE 06318.1204.0000 DN15* | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
59 | 003 | 422409VD | TA STAD DN25 obj.č. 52-151-025 | soub. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
60 | 003 | 55100006VD | Šroubení nerez DN40 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
61 | 003 | 55111533VD | KK DN25/PN10 | KUS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
62 | 003 | 55111535VD | KK DN40/PN10 | KUS | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
63 | 003 | 722235523R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
64 | 003 | 722235653R00 | Ventil zpětný DN 25 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.00037 | 0.00074 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
65 | 003 | 722237244R00 | Kohout kul.vnější-vnitřní DN 25 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.00082 | 0.00164 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
66 | 003 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, DN15* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
67 | 003 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, DN25* | kus | 5 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 0.0001 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
68 | 003 | 722239105R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, DN40* | kus | 7 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 0.00014 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
69 | 003 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 732 | Strojovny | [7 empty] | 0.04727 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 003 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
70 | 003 | 426601VD | Rio therm C230-70 vč. tep. izolace* | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
71 | 003 | 4840084VD | Akum.nádoba TUV 350 l vč. izolace* | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
72 | 003 | 732329222R00 | Montáž aku nádoby do 420 l* | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.04727 | 0.04727 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
73 | 003 | 732429111R00 | Montáž čerpadel DN 25* | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
74 | 003 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | Sekundární objekt SV | [7 empty] | 0.01956
|  | 722 | Vnitřní vodovod | [7 empty] | 0.01903 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 004 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
75 | 004 | 38821459.A | Vodoměr SV závit DN25* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
76 | 004 | 55111532VD | KK DN20/PN10 | KUS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
77 | 004 | 55111535VD | KK DN40/PN10 | KUS | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
78 | 004 | 55111536VD | KK DN50/PN10 | KUS | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
79 | 004 | 55117830 | Hadicová rychlospojka* | kus | 2 |  |  |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
80 | 004 | 722220862R00 | Demontáž armatur s dvěma závity DN25-32* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.00123 | 0.00123 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
81 | 004 | 722223181R00 | Kohout kulový výtokový, DN 15 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
82 | 004 | 722231162R00 | Ventil pojistný pružinový DN20* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.0016 | 0.0016 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
83 | 004 | 722235526R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
84 | 004 | 722237625R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.00058 | 0.00058 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
85 | 004 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, DN15* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
86 | 004 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, DN20* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
87 | 004 | 722239105R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, DN40* | kus | 3 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
88 | 004 | 722239106R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, DN50* | kus | 5 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 0.0001 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
89 | 004 | 722260813R00 | Demontáž vodoměrů závitových DN25* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.00722 | 0.00722 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
90 | 004 | 722269113R00 | Montáž vodoměru závitového DN25** | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.00278 | 0.00556 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
91 | 004 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 732 | Strojovny | [7 empty] | 0.00053 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 004 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
92 | 004 | 4840888VD | FLAMCO AIRFIX D35/8 - exp. nádrž | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
93 | 004 | 732339103R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
94 | 004 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | Trubní rozvody | [7 empty] | 1.2098
|  | 713 | Izolace tepelné | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 005 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
95 | 005 | 7130231VD | Izol.armatur min.plst sním.opl. DN15-32 | ks | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
96 | 005 | 7130241VD | Izol.armatur min.plst sním opl. DN40 | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
97 | 005 | 7130251VD | Izol.armatur min.plst sním.opl. DN50 | ks | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
98 | 005 | 7130261VD | Izol.armatur snímatelná opl. DN65 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
99 | 005 | 713301aVD | Izolace KK DN15 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
100 | 005 | 713302aVD | Izolace KK DN20 | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
101 | 005 | 713303aVD | Izolace KK DN25 | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
102 | 005 | 713303bVD | Izolace TA STAD DN25 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
103 | 005 | 713305aVD | Izolace KK DN40 | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
104 | 005 | 713306aVD | Izolace KK DN50 | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
105 | 005 | 713306bVD | Izolace TA STAD DN50 | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
106 | 005 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 722 | Vnitřní vodovod | [7 empty] | 0.17564 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 005 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
107 | 005 | 63154530 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 21/30 mm | m | 4 |  |  |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
108 | 005 | 63154531 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 27/30 mm | m | 3 |  |  |  | 0 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
109 | 005 | 63154532 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 34/30 mm | m | 3 |  |  |  | 0 | 0.00032 | 0.00096 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
110 | 005 | 63154534 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 49/30 mm | m | 11 |  |  |  | 0 | 0.00042 | 0.00462 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
111 | 005 | 63154535 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 60/30 mm | m | 16 |  |  |  | 0 | 0.00047 | 0.00752 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
112 | 005 | 63154570 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 21/40 mm | m | 21.5 |  |  |  | 0 | 0.00054 | 0.01161 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
113 | 005 | 63154571 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 27/40 mm | m | 18.5 |  |  |  | 0 | 0.00059 | 0.010915 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
114 | 005 | 63154572 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 34/40 mm | m | 70 |  |  |  | 0 | 0.00065 | 0.0455 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
115 | 005 | 63154574 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 49/40 mm | m | 32 |  |  |  | 0 | 0.00078 | 0.02496 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
116 | 005 | 63154575 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 60/40 mm | m | 20 |  |  |  | 0 | 0.00088 | 0.0176 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
117 | 005 | 63154602 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 34/50 mm | m | 5 |  |  |  | 0 | 0.00092 | 0.0046 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
118 | 005 | 63154603 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 42/50 mm | m | 5 |  |  |  | 0 | 0.00101 | 0.00505 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
119 | 005 | 63154605 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 60/50 mm | m | 12 |  |  |  | 0 | 0.00121 | 0.01452 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
120 | 005 | 63154606 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 70/50 mm | m | 15 |  |  |  | 0 | 0.00132 | 0.0198 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
121 | 005 | 63154608 | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 89/50 mm | m | 4 |  |  |  | 0 | 0.00151 | 0.00604 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
122 | 005 | 722182011R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 10- 25 | m | 47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
123 | 005 | 722182014R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 32-40 | m | 126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
124 | 005 | 722182016R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí DN 50-110* | m | 67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
125 | 005 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 733 | Rozvod potrubí | [7 empty] | 0.73289 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 005 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
126 | 005 | 733121150R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 15/PN16* | m | 10.5 |  |  |  | 0 | 0.0054 | 0.0567 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
127 | 005 | 733121151R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 20/PN16* | m | 3.5 |  |  |  | 0 | 0.00535 | 0.018725 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
128 | 005 | 733121154R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 25/PN16* | m | 29 |  |  |  | 0 | 0.00551 | 0.15979 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
129 | 005 | 733121155R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 32/PN16* | m | 5 |  |  |  | 0 | 0.0059 | 0.0295 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
130 | 005 | 733121159R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 50/PN16* | m | 32 |  |  |  | 0 | 0.00825 | 0.264 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
131 | 005 | 733121162R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 65/PN16* | m | 15 |  |  |  | 0 | 0.01014 | 0.1521 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
132 | 005 | 733121165R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 80/PN16* | m | 4 |  |  |  | 0 | 0.01302 | 0.05208 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
133 | 005 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 734 | Armatury | [7 empty] | 0.08756 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 005 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
134 | 005 | 38832722 | Teploměr dvojkovový DTÚ 0 až 200, ston.100 mm chr. | kus | 13 |  |  |  | 0 | 0.00032 | 0.00416 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
135 | 005 | 38832943 | Jímka teploměrová dl. 165 mm nerez* | kus | 13 |  |  |  | 0 | 0.00013 | 0.00169 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
136 | 005 | 38841251 | Tlakoměr standardní* | kus | 7 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.049 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
137 | 005 | 42213700 | Ventil tlakoměrový zkuš. mosaz PN 25, DN 3 | kus | 3 |  |  |  | 0 | 0.00073 | 0.00219 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
138 | 005 | 42234500 | Kohout tlakoměrový 121013 M20 x 1,5 mm zkušební | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
139 | 005 | 55111540VD | GLOBO KFE DN10/PN10 s návar tř.11 | kus | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
140 | 005 | 55111541aVD | GLOBO KFE DN15/PN10 s návar tř.17 | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
141 | 005 | 7340002VD | Odvzdušnění: nádoba DN50/100;2xVEXVE-RP DN10/40;tr DN10-3,5m* | kpl | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
142 | 005 | 7340003VD | Odvzdušnění s AOV* | kus | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
143 | 005 | 7340005VD | Vypouštění sdružené 3x VEXVE RP DN25 vč. potrubí* | kpl | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
144 | 005 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, DN15* | kus | 27 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 0.00081 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
145 | 005 | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, DN20* | kus | 4 |  |  |  | 0 | 5e-05 | 0.0002 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
146 | 005 | 734209125R00 | Montáž armatur 3závit, DN25* | kus | 3 |  |  |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
147 | 005 | 734391114R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté | kus | 5 |  |  |  | 0 | 0.00075 | 0.00375 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
148 | 005 | 734391114R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté* | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.00075 | 0.0015 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
149 | 005 | 734419111R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 13 |  |  |  | 0 | 0.00027 | 0.00351 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
150 | 005 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru 0-10 MPa* | kus | 7 |  |  |  | 0 | 0.00187 | 0.01309 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
151 | 005 | 734494111R00 | Návarek M20x1,5 tř.11* | kus | 7 |  |  |  | 0 | 0.00035 | 0.00245 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
152 | 005 | 734494121R00 | Návarek 20x1,5 tř.17* | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0.00051 | 0.00306 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
153 | 005 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | [7 empty] | 0.05481 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 005 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
154 | 005 | 42310112 | Objímka dvoušroubová 20-23 mm 1/2" | kus | 10 |  |  |  | 0 | 5e-05 | 0.0005 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
155 | 005 | 42310113 | Objímka dvoušroubová 25-30 mm 3/4" | kus | 6 |  |  |  | 0 | 5e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
156 | 005 | 42310114 | Objímka dvoušroubová 31-38 mm 1" | kus | 48 |  |  |  | 0 | 6e-05 | 0.00288 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
157 | 005 | 42310115 | Objímka dvoušroubová 40-46 mm 5/4" | kus | 5 |  |  |  | 0 | 7e-05 | 0.00035 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
158 | 005 | 42310116 | Objímka dvoušroubová 48-53 mm 6/4" | kus | 43 |  |  |  | 0 | 8e-05 | 0.00344 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
159 | 005 | 42310118 | Objímka dvoušroubová 60-64 mm 2" | kus | 48 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0048 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
160 | 005 | 42310120 | Objímka dvoušroubová 72-78 mm 2 1/2" | kus | 15 |  |  |  | 0 | 0.00016 | 0.0024 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
161 | 005 | 42310122 | Objímka dvoušroubová 87-92 mm 3" | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0.00019 | 0.00076 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
162 | 005 | 42391764 | Tyč závěsná ON 13 0630 d 12 | kus | 179 |  |  |  | 0 | 0.00022 | 0.03938 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
163 | 005 | 76701VD | Montáž upevňovacích prvků* | kus | 179 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
164 | 005 | 76702VD | Podpěrné konstrukce mat. tř. 11* | kg | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
165 | 005 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 783 | Nátěry | [7 empty] | 0.014934 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 005 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
166 | 005 | 78303VD | Nátěr podp.konstr. a upev.prvků teplotně odolný* | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
167 | 005 | 783401812R00 | Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm | m | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
168 | 005 | 783424340R00 | Nátěr potrubí odolný teplotám do DN 50 mm Z+2x +2x email* | m | 140 |  |  |  | 0 | 9e-05 | 0.0126 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
169 | 005 | 783425350R00 | Nátěr potrubí odolný teplotám do DN 100 mm Z +2x+2x email* | m | 19 |  |  |  | 0 | 0.00012 | 0.00228 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
170 | 005 | 783904811R00 | Odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 5.42 |  |  |  | 0 | 1e-05 | 5.42e-05 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
171 | 005 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0.01493 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | M23 | Montáže potrubí | [7 empty] | 0.14394 |  |  | 0 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 005 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
172 | 005 | 12730105 | Trubka nerez bezešvá DN15 x 1,0 vč.tvarovek* | m | 6.19 |  |  |  | 0 | 0.00035 | 0.0021665 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
173 | 005 | 12730107 | Trubka nerez bezešvá DN 20 x 1,0 vč.tvarovek* | m | 3.09 |  |  |  | 0 | 0.00053 | 0.0016377 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
174 | 005 | 12730108 | Trubka nerez bezešvá DN 25 x 2,0 vč. tvarovek* | m | 19.59 |  |  |  | 0 | 0.0006 | 0.011754 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
175 | 005 | 12730111 | Trubka nerez bezešvá DN 40 x 2,0 vč.tvarovek* | m | 44.33 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.08866 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
176 | 005 | 12730112 | Trubka nerez bezešvá DN 50 x 2,5 vč.tvarovek* | m | 16.48 |  |  |  | 0 | 0.00241 | 0.039717 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
177 | 005 | 230140005R00 | Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, DN15x 2* | m | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
178 | 005 | 230140010R00 | Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, DN20 x 2* | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
179 | 005 | 230140020R00 | Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, DN25 x 2* | m | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
180 | 005 | 230140030R00 | Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, DN40 x 2* | m | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
181 | 005 | 230140036R00 | Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, DN50 x 2* | m | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | Demontáže | [7 empty] | 3.1028
|  |  | Přesuny sutí | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 006 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
182 | 006 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 0.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
183 | 006 | 979082318R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m | t | 2.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
184 | 006 | 979082319R00 | Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m | t | 36.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
185 | 006 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 0.6158 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
186 | 006 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 14.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
187 | 006 | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 2.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
188 | 006 | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t | 0.6158 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
189 | 006 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 0.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 713 | Izolace tepelné | [7 empty] | 0.61578 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 006 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
190 | 006 | 713300811R00 | Odstranění oplechování těles, ploch rovných | m2 | 13.5 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.0945 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
191 | 006 | 713300813R00 | Odstranění oplechování těles, bombírovaných čel | m2 | 3.77 |  |  |  | 0 | 0.0105 | 0.039585 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
192 | 006 | 713300821R00 | Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných | m2 | 3.77 |  |  |  | 0 | 0.0022 | 0.008294 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
193 | 006 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace z pásů ploch tvarových | m2 | 13.5 |  |  |  | 0 | 0.0024 | 0.0324 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
194 | 006 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí* | m2 | 210 |  |  |  | 0 | 0.0021 | 0.441 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 73 | Ústřední vytápění | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 006 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
195 | 006 | 730001VD | Demontáž stávajícího vybavení VS vč.potrubí a podpěr. konstr.* | kg | 1200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 732 | Strojovny | [7 empty] | 2.487 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 006 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
196 | 006 | 732110812R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm | m | 6 |  |  |  | 0 | 0.09358 | 0.56148 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
197 | 006 | 732114VD | Demontáž úpravny vody vč. předání | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
198 | 006 | 732211813R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 630 l | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.2998 | 0.5996 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
199 | 006 | 732211821R00 | Demontáž kondenzátní nádrže do 2500 l* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 1.0079 | 1.0079 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
200 | 006 | 732221811R00 | Demontáž trubkového ohříváku stojatého* | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.159 | 0.318 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
201 | 006 | 732320812R00 | Demontáž exp.nádoby vč. armatur* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
202 | 006 | 732890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m | t | 2.487 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | stavební část | [7 empty] | 55.2854
|  | 13 | Hloubené vykopávky | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
203 | 010 | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 4.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | Přemístění výkopku | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
204 | 010 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
205 | 010 | 162701104R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m | m3 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
206 | 010 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
207 | 010 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | Konstrukce ze zemin | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
208 | 010 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 2.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 27 | Základy | [7 empty] | 0.50974 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
209 | 010 | 278310020RAB | Základy pod stroje a zařízení z betonu C 12/15 | m3 | 0.18 |  |  |  | 0 | 2.8319 | 0.50974 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 31 | Zdi podpěrné a volné | [7 empty] | 3.3246 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
210 | 010 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 1.35 |  |  |  | 0 | 1.7392 | 2.3479 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
211 | 010 | 311231114R00 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 | m3 | 0.5 |  |  |  | 0 | 1.9535 | 0.97676 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [7 empty] | 2.7254 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
212 | 010 | 451541111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm | m3 | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.7034 | 2.7254 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní | [7 empty] | 3.1023 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
213 | 010 | 601011141R00 | Štuk na stropech ručně | m2 | 60.3 |  |  |  | 0 | 0.00307 | 0.18512 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
214 | 010 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý | m2 | 60.3 |  |  |  | 0 | 0.00038 | 0.022914 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
215 | 010 | 602011141RT3 | Štuk vnitřní Cemix 033 ručně | m2 | 95 |  |  |  | 0 | 0.0049 | 0.4655 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
216 | 010 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K | m2 | 95 |  |  |  | 0 | 0.00038 | 0.0361 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
217 | 010 | 611421221R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých | m2 | 60.3 |  |  |  | 0 | 0.00574 | 0.34612 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
218 | 010 | 612421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 95 |  |  |  | 0 | 0.00534 | 0.5073 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
219 | 010 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0.03371 | 0.084275 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
220 | 010 | 612433211RT4 | Omítka sanační střední zasolení, jednovrstvá | m2 | 52 |  |  |  | 0 | 0.02495 | 1.2974 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
221 | 010 | 632473104R00 | Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm | m2 | 3.3 |  |  |  | 0 | 0.00609 | 0.020097 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
222 | 010 | 632477125R00 | Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 20 mm | m2 | 3.3 |  |  |  | 0 | 0.04165 | 0.13745 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [7 empty] | 16.9667 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
223 | 010 | 622903111R00 | Očištění zdí a podlah před opravou* | m2 | 3.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
224 | 010 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) | m3 | 1.82 |  |  |  | 0 | 2.422 | 4.408 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
225 | 010 | 631315511R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 (B 12,5) | m3 | 5.28 |  |  |  | 0 | 2.3786 | 12.5587 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
226 | 010 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 1.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
227 | 010 | 631319181R00 | Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm | m3 | 1.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 711 | Izolace proti vodě | [7 empty] | 0.20792 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
228 | 010 | 711140016RAA | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x | m2 | 26.5 |  |  |  | 0 | 0.00717 | 0.19001 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
229 | 010 | 711150016RAA | Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x | m2 | 2.3 |  |  |  | 0 | 0.00779 | 0.017917 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
230 | 010 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 72 | Zdravotně technické instalace | [7 empty] | 0.0992 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
231 | 010 | 42911600 | Žaluzie k vent. PRG 250* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
232 | 010 | 42911730 | Ventilátor axiální do zdi HCFB 250* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.0052 | 0.0052 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
233 | 010 | 728614613R00 | Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 300 mm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
234 | 010 | 731311811R00 | Demontáž ventilátoru D300* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
235 | 010 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 721 | Vnitřní kanalizace | [7 empty] | 0.44872 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
236 | 010 | 28656122 | Přechodka litina/plast kanalizační PPKGUG DN 110 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
237 | 010 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 13 |  |  |  | 0 | 0.00209 | 0.02717 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
238 | 010 | 721211520RT2 | Vpusť dvorní HL606, klapka, lapač* | kus | 5 |  |  |  | 0 | 0.08427 | 0.42135 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
239 | 010 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
240 | 010 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 733 | Rozvod potrubí | [7 empty] | 0.035006 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
241 | 010 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 6.58 |  |  |  | 0 | 0.00532 | 0.035006 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 766 | Konstrukce truhlářské | [7 empty] | 0.07342 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
242 | 010 | 54914594 | Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
243 | 010 | 54917025 | Zavírač dveří * | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.00558 | 0.00558 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
244 | 010 | 54966320 | Vložka FAB* | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
245 | 010 | 766660112RAA | Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
246 | 010 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
247 | 010 | 766670010RA0 | Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.0209 | 0.0418 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
248 | 010 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | [7 empty] | 0.0655 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
249 | 010 | 55395101.A | Zábradlí ocelové | kg | 35.2 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.0352 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
250 | 010 | 767221130R00 | Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva,nad 25 kg | m | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
251 | 010 | 767999801R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg | kg | 30.3 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.0303 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
252 | 010 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic | [7 empty] | 0.78641 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
253 | 010 | 59764045 | Sokl neglazovaný slinutý Taurus 300x80 mm | m2 | 3.3 |  |  |  | 0 | 0.019 | 0.0627 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
254 | 010 | 597642030 | Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm | m2 | 31.35 |  |  |  | 0 | 0.0192 | 0.60192 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
255 | 010 | 771120211R00 | Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada | m | 4.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
256 | 010 | 771275106RT1 | Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10 | m2 | 1.44 |  |  |  | 0 | 0.00441 | 0.0063504 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
257 | 010 | 771475034RT1 | Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm | m | 33 |  |  |  | 0 | 0.00044 | 0.01452 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
258 | 010 | 771575109RT2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 29 |  |  |  | 0 | 0.00348 | 0.10092 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
259 | 010 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 783 | Nátěry | [7 empty] | 0.003857 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
260 | 010 | 783103811R00 | Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním | m2 | 5.54 |  |  |  | 0 | 1e-05 | 5.54e-05 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
261 | 010 | 783125230R00 | Nátěr syntetický OK 1x + 2x email | m2 | 5.54 |  |  |  | 0 | 0.00053 | 0.0029362 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
262 | 010 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 9 |  |  |  | 0 | 9e-05 | 0.00081 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
263 | 010 | 783904811R00 | Odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 5.54 |  |  |  | 0 | 1e-05 | 5.54e-05 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 784 | Malby | [7 empty] | 0.084993 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
264 | 010 | 784422271R00 | Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m | m2 | 207.3 |  |  |  | 0 | 0.00041 | 0.084993 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
265 | 010 | 784900010RAB | Odstranění stávajících maleb | m2 | 155.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 96 | Bourání konstrukcí | [7 empty] | 20.3264 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
266 | 010 | 961031411R00 | Bourání základů cihelných na MC | m3 | 1.98 |  |  |  | 0 | 1.8 | 3.564 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
267 | 010 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.26 |  |  |  | 0 | 2 | 0.52 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
268 | 010 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 0.2 |  |  |  | 0 | 1.8 | 0.36 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
269 | 010 | 963053935R00 | Bourání Bet. schod. ramen *. | m2 | 0.55 |  |  |  | 0 | 0.36 | 0.198 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
270 | 010 | 965042141RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 1.82 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.004 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
271 | 010 | 965042241RT2 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 5.28 |  |  |  | 0 | 2.2 | 11.616 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
272 | 010 | 968071112R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
273 | 010 | 968072244R00 | Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 | m2 | 0.99 |  |  |  | 0 | 0.065 | 0.06435 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [7 empty] | 6.5252 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
274 | 010 | 971035541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MC | m3 | 0.16 |  |  |  | 0 | 1.95 | 0.312 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
275 | 010 | 971035561R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MC | m3 | 0.59 |  |  |  | 0 | 1.95 | 1.1505 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
276 | 010 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 60.3 |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.2412 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
277 | 010 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 95 |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.38 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
278 | 010 | 978071221R00 | Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2 | m2 | 26.5 |  |  |  | 0 | 0.073 | 1.9345 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
279 | 010 | 978200010RA0 | Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % | m2 | 52 |  |  |  | 0 | 0.046 | 2.392 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
280 | 010 | 978200010RA0 | Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % | m2 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0.046 | 0.115 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 99 | Ostatní přesuny hmot | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
281 | 010 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 26.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
282 | 010 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 268.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
283 | 010 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 26.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
284 | 010 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 80.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
285 | 010 | 9799015VD | Poplatek za skládku Sadov - směs beton cihla | t | 26.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
286 | 010 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 26.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | Ostatní související dodávky a činnosti | [7 empty] | 0.1511
|  | 001 | Předání díla | [7 empty] | 0.1511 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
287 | 011 | 00013VD | Plastový piktogram ( 2xA4) | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
288 | 011 | 44984124 | Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.0155 | 0.0155 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
289 | 011 | 730004VD | Proplach rozvodů* | soub | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
290 | 011 | 730006VD | Nastavení regulační armatury + protokol* | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
291 | 011 | 730007VD | Desinfekce a laboratorní rozbor vody* | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
292 | 011 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku | soubor | 120 |  |  |  | 0 | 0.00113 | 0.1356 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
293 | 011 | 904 R02 | Provozní zkouška zařízení po dobu 72 hod* | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
294 | 011 | 904 R03 | Tlaková zkouška rozvodů HV,ÚT,TUV a SV* | kompl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
295 | 011 | 908 R00 | PD skutečného provedení stavby | soub | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
296 | 011 | 999002VD | Zpracování provozní dokumentace stavby | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | NUS;VRN | [7 empty] | 0
|  | M972VD | Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
297 | 100 | 972-3VD | NUS náklady na umístění stavby | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | Nezařazeno | [7 empty] | 0
|  | M23 | Montáže potrubí | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
298 |  | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | Kč | 85987.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0

## D2. MaR
Projektový rozpočet
Položka: | Množství | Popis | Typ | Jednotková cena | CELKEM
PERIFERIE
T13 | 1 | Venkovní čidlo teploty, Pt1000 | ATF1 |  | 0
T3,9,5,10,11,12 | 6 | Ponorné čidlo teploty vč.jímky, Pt1000, l=150mm | ETF1 |  | 0
T14 | 1 | Pokojové čidlo teploty, Pt1000 | RTF1 |  | 0
PH3, PH9 | 2 | Regulátor tlaku, rozsah 25-250kPa, kontaktní výstup, nastavitelná hystereze | ZPA |  | 0
T1, 2 | 2 | Snímač teploty PT1000, T=140°C, kovová hlavice | ZPA |  | 0
P1, 2 | 2 | Snímač tlaku HV, rozsah 0-1,6MPa, 0(4)-20mA, teplota 140°C, vč.kondenzační smyčky, tlakoměrný kohout | DMP |  | 0
P3, 9, 10 | 3 | Snímač tlaku TV, rozsah 0-400kPa, 0-10V, vč. tlakoměrného kohoutu | DMP |  | 0
E1 | 1 | Ponorná sonda k hladinovému relé HZ01 | PS1 |  | 0
RV1 | 1 | Regulační ventil s havarijní funkcí HU211 HLB1433P1 16/140-20 s pohonem typ SKD 82.51, 24V, 3P, kv=10m3/h ( MaR pouze připojuje )
RV2 | 1 | Regulační ventil s havarijní funkcí HU211 HLB1433R1 16/140-15 s pohonem typ SKD 82.51, 24V, 3P, kv=6,3m3/h ( MaR pouze připojuje )
MT1 | 1 | Měřič spotřeby tepla typ UH50A50C ( MaR pouze připojuje ) | dodávka teplárny
MT2 | 1 | Měřič spotřeby tepla typ UH50 A23C ( MaR pouze připojuje ) | UH50 A23C
BDS | 1 | Dopouštěcí zařízení Flamco Fill MVE1s ovládacím panelem + NFE1 (součástí vodoměr s impulsním výstupem) ( MaR pouze připojuje )
UV | 1 | ˇUpravna vody Aquina + automatický změkčovací filtr WMK-2560T ( MaR pouze připojuje )
MC1 | 1 | Čerpadlo oběhové vč. připojovacích přírub a typové izolace, 20-480W, 230V ( MaR pouze připojuje ) | KSB Calio 40-120
MC2 | 1 | Čerpadlo oběhové vč. připojovacích přírub a typové izolace, 75-180W, 230V ( MaR pouze připojuje ) | KSB Rio-Therm N 30-70S
MC3 | 1 | Čerpadlo oběhové vč. připojovacích přírub a typové izolace, 75-180W, 230V ( MaR pouze připojuje ) | KSB Rio-Therm N 30-70S
AH1 | 1 | Akustická siréna, 24V,50Hz |  |  | 0
SB1 | 1 | Tlačítko TOTAL STOP |  |  | 0
Součástí dodávky MaR jsou i návarky a odběry tlaků pro veškerá čidla.
S1.1, 2.1 | 12 | Zářivkové svítidlo 2x36W |  |  | 0
S1.1, 2.1 | 2 | Vypínač |  |  | 0
| 2 | Skříň zásuvková 2x230V,16A, 1x400V, 16A |  |  | 0
Rozvaděč MR1
MR1 | 1 | Rozvaděčová skříň např.Schrack 800x1000x250 mm |  |  | 0
Příkon: 3kW
vč. vnitřního vybavení dle prováděcí dokumentace
Krytí IP 45/20
QA1 | 1 | Vypínač AST32/3 s vypínací spouští 230V,50Hz
FA100 | 1 | Jistič 4B/1 s pomocnými kontakty
TL01 | 1 | Tlačítko - HLAVNÍ VYPÍNAČ
HL01 | 1 | Signálka 230V,50Hz (bílá)
| 1 | Přepěťová ochrana DA 275 DJ
FA01 | 1 | Jistič 16B/1
FA02 | 1 | Jistič 6B/1
| 1 | Zásuvka 230V/10A, montáž na DIN lištu
FA03 | 1 | Jistič 10B/1
FA3.1 | 1 | Jistič 10B/2
TR1 | 1 | Trafo 230V/24V,50Hz 200VA
ZD1, 2 | 2 | Zdroj 230V / 24V = 1A
| 1 | Hladinové relé HZ01
SA1 | 1 | Třípolohový přepínač
HL1 | 1 | Signálka 24V,50Hz (červená)
TL1 | 1 | Tlačítko T10 (černé)
| 5 | Svorka s držákem trubičkové pojistky
FA1 - 3 | 3 | Jistič 6D/1
FA4 | 1 | Jistič 10C/1
FA5 - 7 | 3 | Jistič 10B/1
FA8, 9 | 2 | Jistič 25B/3
FA10 | 1 | Jistič 6D/1 s pomocnými kontakty
KM10 | 1 | Stykač instalační 16A, 230V,50Hz
Řídící systém
AS-1 | 1 | DDC regulátor MiniPLC - 1port, displej, ethernet, RS485 + rámeček pro montáž do dveří rozvaděče | IPLC200 |  | 0
| 1 | Kombinovaný I/O modul, 29I/O | MCIO2 |  | 0
| 1 | Modul 8xAI | M500 |  | 0
| 1 | Modul 16 DI 24V | M420 |  | 0
| 1 | Modul 4 DO, relé | M200 |  | 0
KABELY A NOSNÁ ČÁST
| 380 | JYTY-O 2 x 1 |  |  | 0
| 120 | JYTY-O 4 x 1 |  |  | 0
| 45 | JYTY-O 7 x 1 |  |  | 0
| 140 | CYKY-J 3 x 1,5 |  |  | 0
| 25 | CYKY-J 5 x 1,5 |  |  | 0
| 65 | CYKY-J 5 x 4 |  |  | 0
| 1 | Kabelové trasy a spojovací montážní materiál |  |  | 0
| 1 | Protipožární systém HILTI, ucpávky |  |  | 0
| 1 | Montáže |  |  | 0
| 1 | Naprogramování řídících podstanic, vč. webserveru |  |  | 0
| 1 | - dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| 1 | - manuály |  |  | 0
| 1 | - zaškolení |  |  | 0
| 1 | - testy a revize |  |  | 0
| 1 | - náklady na zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady |  |  | 0
| 1 | - kompletační činnost |  |  | 0
| 1 | - pomocné konstrukce |  |  | 0
| 1 | - zkušební provoz |  |  | 0
| 1 | - ochrana provedených konstrukcí |  |  | 0
| 1 | - ostatní nespecifikované |  |  | 0
| Cena se rozumí vč. montáže |  |  |  | 0