Doplňující informace ke zpracování cenové nabídky na „Výstavba nových dílen pro rostlinnou výrobu Cheb“.

Otázky:

1, ocelové sloupy se mají ochránit SDK konstrukcí na R30 – položka není uvedena v rozpočtu.

2, kazetový podhled s odolností EI30  je pouze od firmy AMF, F30 UNO. Nebude stačit podhled v klasifikaci REI 30?

3, Jak je provedeno požární napojení kazetového podhledu na SDK, když předstěny jsou bez odolnosti?

4, předstěny v sociálkách za umyvadly WC apod. jsou zděné nebo SDK ? – není uvedeno v rozpočtu.

Odpověď:

1. ochrana ocelových sloupů je v soupisu prací v pozici č. 63 na řádku 274

2. bude použitý minerální podhled - požární odolnost celé konstrukce stropu RE 30

3. napojení podhledu v 1.N.P.  - viz výkres 01-04 Řez, v soupisu prací viz pozice 111 na řádku 452

4. předstěny jsou v soupisu prací v pozici 28 na řádku 152