Doplňující informace č. 2 ke zpracování cenové nabídky na „Výstavba nových dílen pro rostlinnou výrobu Cheb“.

Otázky:

1. Tepelná izolace střechy = ve Výkazu výměr je uvedena tloušťka 150mm a v řezu PD je napsána tl.200mm ?

2. Opláštění stěn haly je panely s výplní = dle PD je výplní PUR, ale podle Výkazu výměr je výplní Minerální vata?

3. Opláštění stěn haly je dle Výkazu výměr v ploše 849m2, ale po přepočtu dle PD vychází plocha jen cca 600m2 ?

4. Ve výpise prvků a PD jsou dveře D/4 (ocelové š.900mm), ve Výkazu výměr nejsou = respektive to jsou možná dveře ve VV označené pol. č. 57 – Dveře 2kř ocelové 1,9x2,0m které pro změnu nejsou v projektu a jsou pouze chybně popsané ve výkazu výměr?

Odpověď:

1. Tepelnou izolaci nacenit dle soupisu prací - tedy tl. 150 mm

2. Opláštění haly nacenit dle soupisu prací - výplň z minerální vaty

3. V opláštění haly byla v původní variantě projektu počítána i vnitřní dělící stěna ze sendvičového panelu, ta je nyní nahrazena zděnou stěnou s omítkami - ano - správná výměra fasádního pláště je   689,0 m2

4. Dveře pod položkou 57 mají mít správný rozměr 0,90 x 2,00 m