# DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka:   	Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci

Zjednodušené podlimitní řízení dle §38 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace.

Vyřizuje:	Ing. Radka Michlová

Dodatečná informace č.:	2

Způsob vznesení dotazu: 	email redi@redi.cz dne 2.6.2015, 11:09 hod., poštou dne 3.6.2015

| Dotaz č. 2 | Zadavatel v Příloze č. 1 ZD - Technických podmínkách stanovil mj. požadavek na přenos dat z nabízených přístrojů. Zadavatel v rámci veřejné zakázky: „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/23.09629, financována ze zdrojů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, Prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, Oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, Výzvy č. 23 - Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS při řešení mimořádných událostí „Část C) Služby eHealth pro ZZS“ požadoval „Využití dat z monitorovacích zdravotnických přístrojů ve vozidlech ZZS“, konkrétně pak „Posádky RLP mají k dispozici multifunkční defibrilátory. Požadavek na import dat z monitorovací techniky do aplikace a přidání těchto dat k pořízeným záznamům o pacientovi - v případě, monitoru/defibrilátoru LIFEPAK12 a LIFEPAK15“. Vzhledem k výše uvedenému se uchazeč domnívá, že Zadavatel disponuje licencí pro přenos dat z defibrilátorů/monitorů těchto typů do systému mobilního zadávání dat. Pokud uchazeč nabídne jiný typ defibrilátoru/monitoru, musí jeho nabídka obsahovat také dodávku licencí a implementaci přenosu dat z jím nabízeného typu přístroje do systému mobilního zadávání dat, a to vzhledem k požadavku na udržitelnost uvedeného projektu po dobu 5 let. Musí uchazeč v rámci své nabídky 4 ks transportních defibrilátorů/monitorů/pacemakerů zajisti přenos dat z nabízené techniky do systému mobilního zadávání dat vč. potřebných licencí a implementace, aby byl naplněn výše uvedený projekt a zajištěna jeho nezbytná udržitelnost? |
| --- | --- |
| Odpověď č.2 | Předmětem veřejné zakázky s názvem Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci (dále jen „VZ Dodávka defibrilátorů a plicních ventilátorů“) , která byla vyhlášena dne 21.6.2015, část A) je dodávka 4ks transportních defibrilátorů/monitorů/pacemakerů vhodných pro sanitní vozidla, dále specifikovaných dle přílohy č. 4 Zadávací dokumentace. Financování této veřejné zakázky je realizováno prostřednictvím prostředků Fondu zábrany škod a investičních prostředků zadavatele. Způsob financování veřejné zakázky nenastavuje zadavateli žádnou lhůtu udržitelnosti. Projekt, resp. veřejná zakázka, konkretizována ve výše uvedeném dotazu, s názvem „Zvýšení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ (dále jen „VZ Zvýšení akceschopnosti“) je samostatná veřejná zakázka, jejíž plnění není v současné době ukončeno. Smlouva o dílo na zmiňovanou část C VZ Zvýšení akceschopnosti byla podepsána dne 25.5.2015, tj. po termínu vyhlášení VZ Dodávka defibrilátorů a plicních ventilátorů. Zadavatel i jako příjemce dotace v tomto případě, si je vědom povinnosti udržitelnosti výstupů projektu po dobu 5 let, nicméně ani donátor projektu Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje nestanovil podmínku, že zdravotnické přístroje zakoupené mimo tento projekt v době realizace a ani následně v době udržitelnosti musejí naplňovat specifikace tohoto projektu. Z důvodu nediskriminačního přístupu zadavatel trvá na znění zadávací dokumentace a jejích příloh ve stavu, v jakém bylo vyhlášeno (včetně později uveřejněných dodatečných dotazů) a nepožaduje po uchazečích, aby nabídka na část A) VZ Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů obsahovala také licenci na přenos dat do systému mobilního zadávání dat a rovněž nepožaduje nacenění takovéto licence. |

V Karlových Varech dne 3.6.2015

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.