| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| TP-4010 digestoř laboratorní stolní, odtahová | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena TP-4010 digestoř laboratorní stolní, odtahová - 1 ks pro oddělení OKBH, nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN,a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| Laboratorní digestoř s pracovní deskou, určená k odtahování výparů | ano |  |
| Korpus digestoře vyroben z minimálně 25 mm laminovaných desek | ano |  |
| Pracovní deska z pryskyřice | ano |  |
| Vertikálně posuvné bezpečnostní sklo | ano |  |
| Ocelová konstrukce pískovaná a lakovaná chemicky odolnou epoxidovou pryskyřicí | ano |  |
| Na čelní straně ovládací prvky pro osvětlení a řízení ventilátoru | ano |  |
| Minimálně dvě elektrické zásuvky 230V / 16 A uvnitř digestoře | ano |  |
| Připojení k VZT pomocí flexibilní hadice | ano |  |
| Velikost cca 1100 x 600 x 1100 mm | ano uveďte |  |
| Chemicky odolný ventilátor | ano |  |
| Bezpečnostní klapka | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………., dne …………..		Za účastníka: 	 ………………………..