„KKN – stavební úpravy porodnického oddělení“

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

Evidenční číslo zakázky Z2018-004042 ve Věstníku veřejných zakázek.

Na základě požadavku účastníka zadávacího řízení v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vysvětlení zadávací dokumentace, poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V tabulkách ostatních výrobků je tento popis okna u prvku O 52 – Vestavba porodního operačního sálu ve 2. NP:

Vše v sále (příčky, dveře) je v provedení s ochranou proti RTG záření, ale u okna tato poznámka není. Z popisu prvku O52 také není jasný rozměr okna 1500x1200 nebo 1300x1700 mm.

Dotaz - Jaký je rozměr oken a mají mít ochranu proti RTG záření?

Odpověď na dotaz č. 1:

Rozměr okna u vestavby operačního porodního sálu – správný rozměr okna 1300/1700 mm.

Okno bez ochrany proti RTG záření (sklo nevyžaduje ochranu).

Dotaz č. 2:

Ve výkaze výměr na listě D1_01_1 stavební část je tato položka:

|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 670 | K | 767510R39 | Ozn. O39 - Infosystém - podlažní závěsné směrovky, lepené textz na dveře.,doplňkové dveřní piktogramy, běžné popisové tabulky, dveřní popisové tabulky - D+M | kus | 3,000 |  |
|  | VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní |  |  |  |
|  | VV |  | -včetně příslušenství D+M |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |

Podle popisu prvku O39 v Tabulkách ostatních prvků a prostudování půdorysů je počet jednotlivých prvků k položce O39 na celé rekonstruované patro.

Není nám jasné, proč je ve VV prvek O39. v počtu 3 ks.

Dotaz - Proč je prvek O39 ve Výkaze výměr v počtu 3 ks? Počítá se s orientačním systémem i na jiná patra?

Odpověď na dotaz č. 2:

Položka  v rozpočtu 670 pod označením 039 (tabulka PSV) je myšlena jako komplet dle popisu a rozpisu položky O39. Zadavatel vydá nový výkaz výměr, kde bude uveden pouze 1 ks (komplet na celé podlaží). Na jiná podlaží se s orientačním systémem nepočítá.

Původní výkaz výměr bude nahrazen v sekci „zadávací dokumentace“.

Vzhledem k tomu, že zadavatel vydá nový výkaz výměr, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek skončí dne 9. 3. 2018 v 10:00 hod.

Karlovy Vary, 28. 2. 2018

Ing. Tomáš Brtek

vedoucí odboru investic a správa majetku