| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-6600_Váha kojenecká digitální + metr, cejchuschopná | 8 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 8 ks váha kojenecká digitální + metr, cejchuschopná pro oddělení novorozenecké, nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Váha určená pro vážení novorozenců a kojenců, která je cejchuschopným měřidlem ( OIML III ) | Ano |  |
| Bezpečná konstrukce proti možnému bočnímu vyklopení dítěte | Ano |  |
| Podložka pod dítě z čistitelného a dezinfikovatelného plastu | Ano |  |
| Dvourozsahová váha – novorozenci – kojenci s váživostí minimálně 5/15 kg a s přesností minimálně 2/5 g | Ano uveďte |  |
| Funkce Hold pro přidržení hodnoty a stanovení přesné váhy v případě pohybu dítěte | Ano Uveďte řešení |  |
| Zobrazení váhy na čitelném, podsvíceném displeji s výškou číslic minimálně 18 mm | Ano Uveďte |  |
| Funkce tárování při přenášení váhy a pro přesné vážení. | Ano |  |
| Metr pro měření délky dítěte | ano |  |
| Možnost přenosu dat na PC | ano |  |
| Napájecí napětí 230 V/ 50 Hz a baterie | ano |  |
| Jednoduchá obsluha | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..