| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T_1528 _Podložka vyhřívací na přebalovací pult | 3 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 3ks T_1528 _Podložka vyhřívací na přebalovací pult pro novorozenecké oddělení nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Vyhřívaná podložka ohřevu pacienta je zdroj tepla pro řešení hypotermických stavů pacientů | ano |  |
| Vyhřívaná podložka se zabudovaným výhřevným systémem, elektronickým termostatem – regulátorem teploty a sadou teplotních senzorů | ano |  |
| Nízké provozní napájecí napětí zaručující provozní bezpečnost | ano |  |
| Teplotní rozsah minimálně 31 – 37 ° | Ano uveďte |  |
| Ovládání regulátoru teploty dotykovým displejem | ano |  |
| Displej musí zobrazovat aktuální teplotu vyhřívané podložky | ano |  |
| Akustické i optické signalizování při překročení nastavené teploty | ano |  |
| Při poruše a při překročení teploty automatické odpojení vyhřívání | ano |  |
| Vyhřívaná podložka o rozměrech cca 650x800 mm | ano uveďte |  |
| Napájecí napětí 230 V/ 50 Hz | ano |  |
| Jednoduchá obsluha, komunikace v českém jazyce | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..