| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-1155_Svářečka sterilizačních obalů | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| Základní požadavky jednoho balicího kompletu: |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena 1ks svářečky obalů průběžná pro centrální sterilizaci nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Digitální svářečka k zapečetění sterilního vybavení, s tiskem údajů na balicí materiál | 1 ks |  |
| Automatický start posunu ( optický senzor ) | ano |  |
| Šíře sváru minimálně 10 mm – uveďte | ano |  |
| Mikroprocesorová kontrola svařovacích hodnot | ano |  |
| Podpora snímače čárového kódu | ano |  |
| Podpora připojení tiskárny čárového kódu | ano |  |
| Jednoduchá obsluha, komunikace v českém jazyce | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..