| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-6102_ postýlka dětská polohovatelná, postranice, ložná plocha 550/1100 mm | 5 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 5ks T-6102_ postýlka dětská polohovatelná, postranice, ložná plocha 550/1100 mm pro novorozenecké a dětské oddělení nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Výškově nastavitelná ložní plocha, jednotlivé strany ložné plochy je možné polohovat individuálně a dosáhnout tak speciálních poloh Trendelenburg a Antitrendelenburg. | ano |  |
| Plynulé polohování postranic | ano |  |
| Ložná plocha 550x1100 mm | ano |  |
| Výška ložné plochy cca 75 – 105 cm | Ano uveďte |  |
| Výška postranic nad ložnou plochu cca 70 cm | Ano uveďte |  |
| Kolečka minimálně průměr 85 mm všechny s brzdou | ano |  |
| Polohování zádového dílu | ano |  |
| Včetně matrace pro pacienty s nízkým až středním stupněm rizika vzniku dekubitů | ano |  |
| Certifikovaný zdravotnický prostředek dle platné legislativy | ano |  |
| Nosnost minimálně 50 kg | Ano uveďte |  |
| Jednoduchá obsluha | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..