| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-6125_Monitor dechu | 21 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 21ks monitoru dechu pro novorozenecké a dětské oddělení nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Monitor zajišťuje neustálou kontrolu dýchání novorozence pomocí deskového senzoru s indikací na ovládacím přístroji | ano |  |
| Uzavření desky ve speciální fólii zajišťuje dlouhodobou spolehlivou ochranu citlivého senzoru proti vlivu prostředí | ano |  |
| Při nebezpečných změnách dýchání alarmuje výrazným akustickým signálem | ano |  |
| Dlouhá životnost baterií – minimálně 3 měsíce | Ano uveďte |  |
| Alarm vyvolává při snížené frekvence dýchání nebo při zástavě dýchání v čase | Ano Uveďte řešení |  |
| Nízké provozní napájecí napětí zaručující provozní bezpečnost | ano |  |
| Certifikovaný zdravotnický přístroj dle platné legislativy | Ano |  |
| Indikátor vybití baterií | ano |  |
| Jednoduchá obsluha | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..