| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen operační mikroskop pro ORL v Chebu, KKN a.s., K Nemocnici 17, Cheb Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| T-0890_Mikroskop operační ORL | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| Technické požadavky: |  |  |
| Apochromatická optika celého systému | Ano |  |
| Naklápěcí binokulární tubus pro operatéra v rozsahu 0 – 1800 s centrálním nastavením PD, širokoúhlé okuláry i pro práci v brýlích, možnost ametropické korekce | Ano |  |
| Variabilní pracovní vzdálenost | Ano s rozsahem min. 224 až 510 mm (uveďte) |  |
| Délka ramena 1200 mm – 1600 mm | Ano (uveďte) |  |
| Naklápěcí binokulární tubus pro asistenta | min. rozsah 0 - 1600 Ano |  |
| Xenonové osvětlení (rovnocenný xenonový zdroj světla pro hlavní i záložní osvětlení) | Ano min. 300 W (uveďte) |  |
| Ovládání z nastavitelných multifunkčních ergonomických držadel, symetrických, s programovatelnými tlačítky pro jednotlivé funkce a ovládáním všech základních funkcí mikroskopu (fokus, zoom, brzdy) | Ano |  |
| Motorizovaný zoom (rozsah 1:6) | Ano |  |
| Motorizovaný fokus | Ano |  |
| Příprava pro napojení HD kamery bez dodatečných úprav mikroskopu a nákladů na rozšíření | Ano |  |
| Stabilní pojízdný stojan mikroskopu (kolečka pro snadnou manipulaci ve všech směrech, všechna kolečka s brzdou) s elektronickými brzdami všech os pohybu mikroskopu a stativu | Ano |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..