# průvodní  zpráva

## Akce : Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.

#### Podklady pro výběrové řízení na projektové práce

Na základě objednávky stavebníka byla vytvořena výše uvedená studie. Cílem dokumentace je stanovit koncový stav objektů, provozně dispoziční úpravy, zlepšení požární bezpečnosti objektů, zvýšení ubytovacího komfortu pro klienty a celkové zlepšení poskytovaných služeb.

Budou se modernizovat technologické úseky ( zázemí kuchyně ).

Objekty se dovybaví potřebným informačním systémem a koncovými prvky.

Na studii budou navazovat další stupně projektové přípravy podle Zákona 183/2006 sb. v platném znění ( Stavební zákon ).

V této části se řeší vestavba nových užitných prostorů do nyní volného půdního prostoru pavilonu B a následné využití uvolněných prostorů v obytných podlažích obou pavilonů. Rovněž se upraví hygienické zázemí pro pracovníky v kuchyni.

### A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

#### a) Název stavby: Stavební úpravy – Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B a úprava vybraných pokojů a zázemí kuchyně ve stávajících prostorách objektu Domova pro seniory v Perninku, p. o.

#### STUDIE

Jedná se o přípravnou dispozičně provozní studii, jež bude návodem pro stavební úpravy všech dosud neupravených prostorů a provozů.

b) Místo stavby : Pernink, objekty p. č. st. 375, č.p. 282 ( dále pavilon A ) a p. č. st. 354, č.p. 268 ( dále pavilon B ), katastrální území Pernink. Sousední pozemky nejsou dotčeny.

c) Předmět přípravné dokumentace : Celková dispozičně provozní studie modernizace všech dosud původních prostorů, s důrazem na vestavbu v nyní prázdném podkroví pavilonu B, kde se nově soustředí provozní prostory. Uvolněné prostory po kancelářích v obytných částech pavilonů budou využity pro bydlení klientů. Upraví se počet lůžek tak, aby ubytování bylo komfortnější. Bude více jednolůžkových pokojů.

Upraví se též zázemí kuchyně.

A.1.2 Údaje stavebníkovi

a) Domov pro seniory v Perninku p. o. , Nádražní 268, 362 36  Pernink. IČ 711 751 99. Příspěvková organizace Karlovarského kraje.

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, IČO 13845357, provozovna Bezručova 8, 360 01  Karlovy Vary.

b) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

c)

Ing. Petr Hampl, KSI, s.r.o. 0300703 Statika

Ing. Iveta Charousková, 8488  Požárně bezpečnostní řešení

## A.2 Seznam vstupních podkladů

Projekty stavebních úprav z nedávné doby ( nadstandardní pokoje v pavilonu B, 6 pokojů v pavilonu B, vstupní hala, vestavba evakuačního výtahu )

Zbytky původní projektové dokumentace

Vlastní doměření dotčených prostor

Vizuální prohlídka

Sondy do konstrukcí a statické vyhodnocení – výsledky jsou v samostatné složce a budou k dispozici vybranému uchazeči.

Podklady dodavatelů technologie

Projednání s provozovatelem

## A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území : Pouze vnitřní úpravy v pavilonech, bez přístaveb a nástaveb

b) Údaje o ochraně území : Nejsou známy

c) Údaje o odtokových poměrech : Beze změny

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací : Vnitřní úpravy nejsou v rozporu s územním plánem

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území : Beze změny

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů :

PBŘ je součástí dokumentace a jeho požadavky jsou přeneseny do projektu. Vítěz obdrží zprávu PBŘ a zajistí PBŘ pro stavební povolení.

Hygienické požadavky jsou splněny.

Dopravní řešení se nemění.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení : nejsou

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic : nejsou

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby : stavba Pernink, Nádražní č.p. 282, zastavěná plocha a nádvoří, K.Ú. Pernink a stavba Pernink, Nádražní č.p. 268, zastavěná plocha a nádvoří, K.Ú. Pernink. Jiné pozemky a stavby nejsou dotčeny.

## A.4 Údaje o stavbě

a) Dispozičně provozní studie.

b) Sociální bydlení pro seniory.

c) Trvalá stavba.

d) Údaje o ochraně – nejsou

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb : Stavba bude v závěru plně vybavena pro osoby podle vyhlášky 398/2006.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů – schválení HZS KK, KHS KK, OŽP MM KV a případně další dotčené orgány.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení – nejsou

h) Navrhované kapacity stavby jako celku – beze změny

Zastavěná plocha		1 031 ( podle katastru )

Obestavěný prostor		cca 3 400 m3

Užitná plocha			2 522,2  m2

Počet funkčních jednotek v závěru všech úprav

16 jednolůžkových pokojů

19 dvoulůžkových pokojů

Počet uživatelů		54 lůžek pro klienty

i) Základní bilance stavby – Pro řešení odpadů bude připravena samostatná žádost na OŽP podle platných předpisů

j) Základní předpoklady výstavby

Realizace stavby jako celku postupně podle dostupných finančních prostředků

Členění na etapy : etapy budou investorem určeny postupně podle dostupných finančních prostředků, zde se poptává vyznačený rozsah

k) Orientační náklady stavby této etapy : neuvádí se

## A.5 Členění stavby na objekty

Podle dalšího stupně projektové dokumentace. Předpokládá se jeden objekt v jedné etapě.

## B. Popis navržených úprav

## B.1 	Pavilón B, podkroví ( 3. NP )

Hlavním předmětem stavebních úprav je vestavba užitných prostor do nyní prázdného podkroví pavilonu B ( nezateplená půda ). Zde bude nově soustředěno provozní zázemí – kanceláře pro provozní pracovníky a příslušné hygienické vybavení, šatna a WC zdravotnického personálu. Komunikační spojení bude zajištěno nově dostavěným středním schodištěm a propojovací chodbou do pavilonu A k evakuačnímu výtahu a k původnímu schodišti ve 3. NP pavilonu A.

Alternativně je možno upravit stávající výtah v konci pavilonu B tak, že místo strojovny bude stanice. To však předpokládá nový výtah jiného typu ( motor v šachtě ), tato změna se nebude nyní řešit.

Technicky je nutno v podkroví demontovat dva příčné příhradové vazníky zasahující do průchodu a upravit nosné konstrukce.

Střešní plášť bude upraven, plochy střechy se zateplí podle nyní platných předpisů a vymění se střešní krytina.

Denní osvětlení bude zajištěno vikýři s okny a francouzskými balkony, sestavami svislých oken a střešních oken a samostatnými střešními okny.

Je nutno přivést potřebná média – ústřední vytápění, vodu a kanalizaci, elektrické rozvody a slaboproudou síť.

Přehled kapacit : 7 kanceláří, zasedací místnost pro cca 12 osob, šatna zdravotnického personálu se sprchami a WC na chodbě ( až 30 míst ), příruční sklady, archiv a kuchyňka.

## B.2 	Pavilón A, podkroví ( 3. NP )

V tomto podlaží budou zrušeny kanceláře a obnoveny ubytovací jednotky pro klienty.

Přehled nově vzniklých kapacit : 2 dvoulůžkové pokoje nově zřízené, 3 dvoulůžkové pokoje opravené.

Celkově je možno ubytovat 10 klientů

## B.3 	Pavilón B, 2. NP

Severní trakt ( do silnice ) je již kompletně upraven a nebude se do něj zasahovat, pouze místnost vedle středního schodiště se vystrojí jako jednolůžkový pokoj.

Celkově je možno ubytovat 15 klientů.

## B.4 	Pavilón A, 2. NP

Západní polovina je již částečně upravena a nebude se do ní zasahovat, pouze místnosti 2.51, 2.53 a 2.54 se vystrojí jako jednolůžkový pokoj.

U pokojů 2.35, 2.37, 2.39 a 2.41 se vestaví nově společná předsíň a hygienická buňka.

Ve druhé polovině se přemění kanceláře na jednolůžkové pokoje.

Přehled kapacit : 10 jednolůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový pokoj, společná koupelna s vybavením pro imobilní, WC pro imobilní, WC a sprcha pro personál.

Celkově je možno ubytovat 12 klientů.

## B.5 	Pavilón B, 1. NP

Celé podlaží je již kompletně upraveno a nebude se do něj zasahovat.

Přehled kapacit : 2 jednolůžkové pokoje, 6 dvoulůžkových pokojů ( pro převážně ležící klienty ), společná koupelna s vybavením pro imobilní, WC pro imobilní, ordinace lékaře.

Celkově je možno ubytovat 14 klientů.

## B.6	Pavilón A, 1. NP

V tomto podlaží je jeden jednolůžkový pokoj zřízený v rámci vestavby evakuačního výtahu. Nově se upraví dvoulůžkový pokoj ( místo kanceláře ).

Ostatní plochy slouží jako stravovací provoz. Zůstane zachována jídelna pro klienty. Kuchyně se v další etapě kompletně vybourá a provede se nové dělení provozů podle současných předpisů.

Celkově je možno nyní připravit 90 hlavních jídel. Počítá se i s částečným rozvozem stravy na pokoje ( v uzavřených tabletech ).

Pracovníci kuchyně budou mít nově vystavěné vlastní provozní a hygienické zázemí v rámci této části stavby.

Přehled kapacit : 1 dvoulůžkový pokoj, 1 jednolůžkový pokoj.

Celkově je možno ubytovat 3 klienty

Přehled kapacit : 90 hotových jídel v jednom výdejním čase, 3 dietní varianty.

C. Další potřebné úpravy

( tučně jsou vyznačeny práce, jež se požadují v této části stavby )

Podzemní podlaží je nutno sanovat proti vzlínající vlhkosti a zasolení stěn.

Ve dvorní části je umístěna samostatná budova s náhradním zdrojem – dieselagregátem. K němu je přistavěna místnost s chladničkou pro skladování použitých plen. V odlehlejší části dvora je stanoviště odpadových nádob na komunální odpad. Kuchyňské biologické odpady budou skladovány v nově vytvořeném skladu odpadu v chodbě kuchyně.

Celkově je v areálu nutno doplnit elektronický systém přivolání v nouzi, doplnit a modernizovat informační sítě a koncové prvky ( server, terminály, tiskárny, pagery apod. ).

V areálu se instaluje orientační systém.

Dále se doporučuje obnova fasády – omytí a očištění a nový nátěr ploch fasády.

V dvorní zahradě by bylo vhodné obnovit mobiliář pro pobyt klientů.

Severně od domova vlastní majitel areálu velký pozemek, na němž by mohly být provozovány vhodné aktivity pro klienty. Byla dříve vypracována studie využití pro parkoviště a pracovní aktivity klientů ( procházky, rozhovory, péče o drobné zvířectvo apod. )

D. Závěr

Celková kapacita Domova po všech úpravách se nemění a zůstává 54 klientů. Výrazně se zlepší komfort ubytování, změnou dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové. Řeší se nevyhovující zázemí pro zaměstnance a hygiena práce.

Zlepšuje se psychologické působení interiérů a exteriéru stavby.

V Karlových Varech, 26. 4. 2018

Ing. Roman GAJDOŠ