VŠEM UCHAZEČŮM

| Váš dopis značka / ze dne | Naše značka | ##### Vyřizuje / linka | #### Karlovy Vary |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.11.2014 | BY/274/2014 | Ivana Barnoky/5119 | 24.11. 2014 |

- Odpověd na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky č. 496168 s názvem „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny”, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 9. 2014.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny”, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz:

Prosíme o upřesnění požadavku uvedeném na formuláři ROP IV_22 - Stacionární RTG přístroj „Rozšíření kapacity centrálního PACS Archivu z důvodu nárůstu objemu dat z nové RDG modality“.

V jakém rozsahu a kým má být rozšíření úložiště realizováno?

Odpovědi na dotazy:

Rozšíření úložiště bude realizované dodavatelem PACS Archivu, společností ICZ a.s. Zadavatel požaduje osadit HDD Hot Plug do volných pozic serveru včetně instalace. Tzn. 3 ks disků 400-20162 2TB Near-Line SAS 6Gbps 7.2k 3.5" HD Hot Plug do serveru DELL R515.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 13. 1. 2015 do 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. 1. 2015 od 10:05 hod.

…………………………..………

MUDr. Josef März

předseda představenstva