Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 00574660 zastoupená MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem, jako zadavatel veřejné zakázky (dále jen „zadavatel“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v souladu s § 6 – veřejná zakázka malého rozsahu v otevřeném řízení s výzvou

- Název zakázky

„Modernizace ICT ZZS KVK“

Toto zadávací řízení bylo zveřejněno na profilu zadavatele pod evidenčním číslem veřejné zakázky P18V00000419.

- Vymezení plnění veřejné zakázky

      - Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb (dále také jen „předmět plnění“) – pro modernizaci centrální IT infrastruktury Zdravotnického operačního střediska (dále jen ZOS) Zadavatele, podrobná specifikace dodávek a služeb je uvedena v technické specifikaci přílohy č. 2 této výzvy.

      - Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zařízení a systémy:

      - K1	Modernizace virtualizační platformy

      - K2	Modernizace síťové infrastruktury

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	 1 300 000,- Kč bez DPH

Veškeré nabízené výrobky musí splňovat příslušná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné rovnocenné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této výzvě.

Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem účastníka. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny, termín dodání a doplnění konkrétních délek záručních lhůt bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba zahájení plnění veřejné zakázky je závislá na ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraných dodavatelem.

Předpokládané datum uzavření smlouvy: září 2018

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován do 60 dnů od účinnosti smlouvy.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH.

Způsob hodnocení nabídek

Celkové pořadí nabídek je dáno tak, že nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč vč. DPH.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel podle § 75 odst. 1 zákona předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu § 74 odst. 1 písm. d),

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Doklady o splnění základní způsobilosti může dodavatel je nahradit čestným prohlášením dle přílohy č. 6 této výzvy.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (dle Vyhlášky 50/1978 Sb. )

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

- Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit:

- Seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele:

Významnou dodávkou či službou (dále též referencí) se pro potřeby této výzvy rozumí reference obdobná předmětu plnění veřejné zakázky, tj.

- 2 reference na vybudování nebo rozšíření virtualizovaného a vysoce dostupného diskového úložiště, každá zakázka v hodnotě min. 500.000 Kč bez DPH,

- 2 reference na dodávku a implementace nebo rozšíření virtualizované serverové infrastruktury, každá zakázka v hodnotě min. 500.000,- Kč bez DPH

- 2 reference na vybudování systému aplikační virtualizace na bázi terminálových služeb pro min. 10 uživatelů

Pokud jedna konkrétní reference splňuje požadavky podle více uvedených kritérií, je možné jejím prostřednictvím prokazovat splnění kritérií technické kvalifikace podle všech kritérií, které reference splňuje.

Splnění výše uvedených kritérií kvalifikace musí vyplývat ze specifikací referencí uvedených v seznamu.

Dodavatel v seznamu referencí uvede kontakty na osoby objednatele, u kterých může zadavatel dodavatelem uvedené informace ověřit.

U referencí, u kterých nebude subjekt prokazující kvalifikaci (tj. dodavatel či poddodavatel) v pozici generálního dodavatele zakázky, musí být součástí osvědčení objednatele či seznamu referencí také vyjádření podílu subjektu (a to hodnotu i předmět) na realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze hodnotu a předmět vlastního podílu subjektu na realizaci takové reference.

- Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k předmětu veřejné zakázky, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou předmět veřejné zakázky poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Pro plnění veřejné zakázky se vyžaduje sestavení týmu minimálně 5 osob – členů realizačního týmu, přičemž musí být obsazeny následující pozice a splněny následující požadavky na členy týmu i jednotlivé pozice:

- projektový manažer - na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:

  - 3 referenční projekty v oblasti informačních technologií, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši minimálně 1 mil. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt;

  - prokázání dosažení certifikace senior projektového manažera dle IPMA, PMI, PRINCE2 nebo jiné rovnocenné metodiky projektového řízení na úrovni komplexního řízení projektů a minimálně tříletou praxi v projektovém řízení na požadované úrovni;

- technický specialista operačních systémů a virtualizace aplikací - na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:

  - 3 referenční projekty obdobného rozsahu v oblasti informačních technologií, na kterých se podílel v obdobné pozici,

  - Prokázání dosažení certifikace pro návrh a implementaci aplikační virtualizace

- technický specialista serverové vizualizace - na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:

- 3 referenční projekty obdobného zaměření jako předmět veřejné zakázky, na kterých se podílel v obdobné pozici,

- prokázání dosažení certifikace pro návrh a implementaci stávající serverové virtualizace;

- technický specialista diskových úložišť - na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:

- 3 referenční projekty obdobného zaměření jako předmět veřejné zakázky, na kterých se podílel v obdobné pozici,

- prokázání dosažení certifikace pro návrh a implementaci nabízených diskových úložišť;

- technický specialista sítí - na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:

- 3 referenční projekty obdobného zaměření jako předmět veřejné zakázky, na kterých se podílel v obdobné pozici,

- prokázání dosažení certifikace pro návrh a implementaci nabízených síťových prvků;

      - Účastník si v případě nutné součinnosti stávajícího dodavatele servisních služeb ZOS zajistí jeho součinnost pro plnění předmětu plnění.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích, případně mohou je nahradit čestným prohlášením.

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy,

Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- základní způsobilost, a

- profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.  Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle této výzvy jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle této výzvy jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

- Další povinné součásti nabídky

Součástí nabídky musí být rovněž:

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce

- určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo

- předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

V případě společné účasti dodavatelů v nabídce zadavatel požaduje, aby odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

V případě, že účastník zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti v jiných částech Výzvy, je oprávněn požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována na Formuláři pro zpracování nabídkové ceny, který tvoří přílohu č.5 této výzvy.

- Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Nabídky mohou účastníci doručit osobně do sekretariátu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, nebo doporučeně poštou na adresu Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 10.8.2018 do 10:00 hod.. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10.8.2018 v 10:00 v sídle zadavatele v kanceláři č. 305Z. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků.

- Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu přiměřeně s ohledem na druh zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky v délce 90 dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

- Kontaktní osoby

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Ing. Petra Hnátková, a ve věcech odborné problematiky Václav Kučera.

Ing. Petra Hnátková, vedoucí úseku ředitele

tel.: +420 353 362 520

email: petra.hnatkova@zzskvk.cz

Václav Kučera, vedoucí oddělení IT

tel.: +420 353 362 526

email: vaclav.kucera@zzskvk.cz

Dodavatel je oprávněn požadovat písemně po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel apeluje na dodavatele, aby žádost o dodatečné informace podávali výhradně v písemné podobě. Písemná žádost musí být zadavateli doručena v listinné podobě na adresu sídla zadavatele nebo v elektronické podobě na e‐mailovou adresu kontaktní osoby (email: petra.hnatkova@zzskvk.cz a v kopii vaclav.kucera@zzskvk.cz) nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, stejným způsobem jakým obdržel žádost o dodatečné informace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti. Zadavatel zároveň uveřejní dodatečné informace na profilu zadavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě.

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)

- Obsah nabídky

- Prokázání kvalifikace

- Další povinné součásti nabídky dle čl. 6

- Cenová nabídka

- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka,  modernizace ICT ZZS KVK, neotevírat nabídka“. Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.

- Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyřazení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na „Profilu zadavatele“. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na „Profilu zadavatele“.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení zakázky bez udání důvodů.

- Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

- Identifikační údaje zadavatele

Identifikační údaje zadavatele:

Organizace:		Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:					Závodní 390/98 C, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 					00574660

Právní forma:	Příspěvková organizace

Statutární zástupce:			MUDr. Jiří Smetana, ředitel

Karlovy Vary dne 19.7.2018

……………………………………….

MUDr. Jiří Smetana

ředitel

Přílohy:

1. Krycí list

2. Specifikace předmětu plnění

3. Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

4.Vzorová podoba smlouvy

5. Formulář pro zpracování nabídkové ceny

6. Prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů

Krycí list nabídky

na akci:

„Modernizace ICT ZZS KVK“

Údaje o účastníkovi

| Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| --- | --- |
| Sídlo Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu |  |
| Právní forma |  |
| IČO |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

Cenová nabídka

| Nabídková cena bez DPH |  | Kč |
| --- | --- | --- |
| Celkem DPH |  | Kč |
| Celková cena včetně DPH |  | Kč |

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.

Specifikace předmětu plnění

      - Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb (dále také jen „předmět plnění“) – pro modernizaci centrální IT infrastruktury Zdravotnického operačního střediska (dále jen ZOS) Zadavatele v rámci veřejné zakázky „Modernizace ICT ZZS KVK“ (dále také jen „VZ“), podrobná specifikace dodávek a služeb je uvedena v dalších kapitolách tohoto dokumentu. Dodávky a služby musí být navrženy tak, aby náklady na provoz systému byly co nejmenší.

      - Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje (dále jen ZZS KVK) realizovala v rámci Výzvy IOP číslo 11 projekt, jehož náplní bylo vybudování moderní a vysoce dostupné IT a komunikační infrastruktury ZOS. Požadovaný předmět plnění v maximální míře využívá prostředky Technologického centra Karlovarského kraje (dále jen TC KK), vhodným způsobem rozšiřuje jeho funkce, zvyšuje dostupnost a výkon a možnosti využití TC KK příspěvkovou organizací a zvyšuje bezpečnost.

      - Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zařízení a systémy uvedené v následující tabulce, včetně služeb (komodity).

| Označení | Název | Počet |
| --- | --- | --- |
| K1 | Modernizace virtualizační platformy | 1 |
| K2 | Modernizace síťové infrastruktury | 1 |

  - 1/ Popis současného stavu

      - Centrála ZZS KVK sídlí v Karlových Varech v areálu Krajského úřadu a území Karlovarského kraje pokrývá prostřednictvím 13 výjezdových základen (VZ), z nichž jedna z nich je situována v centrále. Výjezdové základny jsou vybaveny jednotnou výpočetní technikou a jsou zapojeny do komunikační sítě ZZS KVK s centrálním přístupem k Internetu, komunikační linky jsou ADSL a VDSL, v lokalitách Cheb a Sokolov optické. V centrále ZZS KVK je vybudován serverová a LAN infrastruktura.

      - Z pohledu IT je pro ZZS KVK nejvýznamnějšími lokalitami centrála Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary. V této lokalitě jsou umístěny ICT technologie a pracoviště ZOS. Provoz je zajišťován vlastními zaměstnanci ve spolupráci s externími specializovanými firmami.

      - Předmět plnění bude realizován v lokalitě Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary

    - Popis stávajícího HW prostředí

      - ZOS je technicky i provozně navrženo, vybudováno a provozováno pro poskytování vysoce dostupných infrastrukturních ICT služeb zejména operátorů ZOS a členů výjezdových skupin ZZS KVK.

      - Veškeré serverové technologie jsou umístěny ve standardních 19“ rozvaděčích, technologická místnost je vybavena samozhášecím zařízením a je klimatizována.

      - Softwarové systémy ZOS jsou provozovány na plně redundantní virtualizované infrastruktuře (technologie: VMware vSphere Essentials 5, redundantní úložiště 2x HP P4300 SAS + HP 4130 SAS, 3x server HP DL360p G8 s nepřetržitým napájením (UPS, dieselagregát) a je plně zálohováno na vyhrazené NAS prostřednictvím Veeam Backup & Recovery.

      - Hlavní diskové úložiště je koncipováno jako vysoce dostupné (tzv. storage cluster) se zrcadlením dat a automatickým překlenutím výpadku jednoho uzlu.

      - Pracovní prostředí operátorů ZOS je vybudováno na bázi VDI (Virtual Desktop Infrastructure) s využitím technologie VMware View. Jako koncová zařízení slouží terminály (tencí klienti) HP T5740e s operačními systémy Windows Embedded Standard 7.

      - ZOS je vybaveno telestěnou sestavenou ze 4 velkoplošných monitorů a řízenou vyhrazeným počítačem připojeným do infrastruktury ZOS.

      - Výjezdové základny jsou vybaveny standardními počítači, které jsou prostřednictvím VPN připojeny k systémům ZOS. Veškeré serverové technologie jsou umístěny ve standardních 19“ rozvaděčích.

      - Síťová infrastruktura ZOS (CORE vrstva LAN) a SAN infrastruktura je tvořena inteligentním, vysoce dostupným stohem tří přepínačů HP 5120. Přepínače slouží zároveň i jako přístupové pro koncová zařízení ZOS.

      - Centrála ZZS KVK je redundantní optickou trasou propojena s Technologickým centrem Karlovarského kraje a jeho prostřednictvím dále s krajskou komunikační infrastrukturu (regionální optická WAN) a sítí Internet. Záložní internetová konektivita je realizována samostatnou linkou poskytovanou společností Wolfnet a zakončenou v centrále ZZS KVK.

      - Výjezdové základny jsou prostřednictvím IPSec VPN připojeny do centrály ZZS KVK, koncová zařízení VZ jsou Cisco řady 8xx, ukončení VPN je provedeno na vysoce dostupném clusteru firewallů Fortinet FG-60E. Každá VZ má přiděleny rezervovány 3 VLAN (datové služby, hlas, rezerva), směrování se provádí centrálně na prvcích Technologického centra. Každé VZ má přiděleno vlastní IP rozsah dostatečné velikosti, IP adresy jsou přidělovány centrálním DHCP serverem. Jmenné služby jsou zajišťovány centrálním DNS serverem.

      - IT infrastruktura ZOS i k zajištění provozu komunikačních technologií – síť Pegas, záznamová zařízení apod.

      - ZZS KVK má implementovánu adresářovou službu Active Directory. Jmenné a adresní síťové služby (DNS a DHCP) jsou využívány nativní ve Windows Server.

      - Tiskové prostředí Operačního střediska je tvořeno barevnou multifunkční tiskárnou A3.

    - Popis stávajícího SW prostředí

      - Systémové služby ZOS jsou provozovány na platformě Microsoft Windows Server verze 2008R2 a Linux. Jako databázové servery jsou využívány Microsft SQL server 2012 a Oracle 10.

      - Primární adresářovou službou je Active Directory provozovaná na redundantních replikovaných řadičích, které zajištují také služby DNS a DHCP.

      - K ukládání sdílených souborů je využíváno prostředků Windows serveru.

      - Klíčovými aplikačními systémy ZOS jsou informační systém S.O.S od společnosti Per4mance s.r.o. a geografický informační systém (GIS), IZS operátor DDS společnosti T-mapy s.r.o.. Generálním poskytovatelem servisních služeb je společnost YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

    - Popis dokumentace

      - K provozování a řízení rozvoje ZZS KVK technologií je využívána a udržována Provozní dokumentace, obsahující popisy konfigurací infrastrukturních a systémových technologií.

      - Citlivé údaje (přístupové účty apod.) jsou součástí Bezpečnostní dokumentace a jsou uloženy odděleně od Provozních dokumentací. Relevantní části dokumentace budou Dodavateli zpřístupněny až po podpisu Smlouvy o dílo k této zakázce.

      - Dodavatel je povinen zajistit nezbytné doplnění Provozní dokumentace reflektující provedené změny.

    - Popis způsobu řešení incidentů

      - Zadavatel pro řešení incidentů a podporu uživatelů využívá systém typu Helpdesk.

      - Zadavatel také zajišťuje podporu 1. úrovně a většinu běžných problémů jsou schopni vyřešit interní pracovníci Zadavatele.

      - Incidenty a požadavky, které nevyřeší interní zaměstnanci, jsou předávány do helpdeskového systému generálního poskytovatele servisních služeb společnosti YOUR SYSTEM, spol. s r.o., který je dále řeší samostatně nebo ve spolupráci s dodavatelem systému, jehož se požadavek týká. Hlášení incidentů a požadavků je prováděno telefonicky, emailem nebo přímo zadáním ticketu/požadavku do helpdeskového systému dodavatele.

    - Popis servisních oken

      - Zadavatel nemá pevně definovaná pravidelná servisní okna. Aplikace aktualizací a oprav serverů a aplikací provádějí specialisté ZSZ KVK dle potřeby a s přihlédnutím k minimalizaci omezení uživatelů.

  - 2/ Povinné technické parametry předmětu plnění

    - Obecné požadavky

      - V technickém popisu mohou být uvedeny značky, či přímo názvy předmětu plnění a to v případě, že zadavatel považuje za odůvodněné, že předmět plnění rozšiřuje stávající funkcionalitu, doplňuje funkčně stávající řešení, či požaduje předmět plnění minimálně s vlastnostmi plnění uvedeného a konkrétní popis by byl nad rámec tohoto dokumentu.

      - Zadavatel při výstavbě, správě a provozu ICT technologií striktně dodržuje hledisko technologické neutrálnosti, tj. využití technologií takovým způsobem, který neomezuje implementaci technologií různých výrobců – tuto strategii musí splňovat i řešení dodané v rámci této veřejné zakázky.

      - Pokud dodavatel vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů a jím zvolený přístup k řešení zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny.

      - Za předpokladu, že dodavatelem navržené řešení vyžaduje fyzickou infrastrukturu (např. servery, komunikační prvky atd.) neobsaženou v popisu předmětu plnění, zahrne dodavatel do své ceny všechny náklady na její pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu.

      - Pro každý softwarový produkt, který dodavatel nabídne v rámci své nabídky, budou v nabídce výslovně uvedeny všechny licenční nebo výkonové požadavky spojené s instalací a provozem řešení, včetně uvedení konkrétní infrastruktury, na které bude řešení provozováno.

      - Dodavatel ve své nabídce detailně popíše vazby na stávající systémy Zadavatele, které jsou nezbytné pro správné fungování řešení nabízeného Dodavatelem.

      - Zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že dodavatel vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky.

      - Nabízené plnění nesmí negativně ovlivnit parametry stávajícího řešení.

      - Dodavatel prokáže, že všechny výrobky, které dodá Zadavateli:

- jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

- mají plnou záruku od výrobce,

- mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

- obsahuji licenci na používání příslušného softwaru,

- jsou určeny pro provoz v České republice,

- z databází výrobce, distributora či prodejce bude možné výše uvedené skutečnosti doložit.

Tyto skutečnosti dodavatel doloží čestným prohlášením distributora, popř. dodavatelem samotným, nelze-li prohlášení distributora získat. Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobku při jejich převzetí, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

      - Zadavatel dále v textu definuje požadavky vzhledem ke komponentám svého stávajícího prostředí; tyto komponenty není možné z důvodu dodržení podmínek předchozích dotačních projektů nahrazovat.

    - K1 – Modernizace virtualizační platformy

      - Modernizací virtualizační platformy bude navýšen její výkon a kapacita pro provoz aplikací ZOS.

      - V rámci modernizace budou stávající systémy převedeny (migrovány) na modernizovanou infrastrukturu a stávající servery budou odstaveny z produkčního provozu ZOS.

      - V rámci modernizace budou využity stávající licence serverové virtualizace a zálohovacího systému, zadavatel k nim udržuje platnou maintenence.

      - Rozšíření virtualizační platformy bude respektovat současné principy budování infrastruktury ZOS, především zajištění vysoké dostupnosti tzn. všechny klíčové prvky budou v zapojení, kdy při poruše jednoho zařízení zajistí provoz zařízení druhé – kromě vysoké dostupnosti budou také využity režimy pro load-balancing, který umožní využít zařízení s maximální efektivitou.

      - Součástí dodávky rozšíření modernizace virtualizační platformy budou všechny nezbytné licence pro 10 uživatelů – jedná se o uživatele aplikací a informačních systémů ZOS. Díky modernizované aplikační virtualizaci a využití technologie terminálových služeb bude možné aplikace a desktopy provozovat centralizovaně na serverech a uživatelům je zpřístupnit vzdáleně prostřednictvím jednoduchého softwarového klienta, který pouze přenáší obrazovky aplikací ze serverů a údaje klávesnice a myši zpět.

      - Rozšíření diskového úložiště bude z důvodů redundance provedeno ze dvou nezávislých nodů (uzlů), které rozšíří kapacitu současného úložiště a budou začleněny do stávavajícho centrálního nástroje pro správu úložiště. Rozšířené úložiště zůstane plně virtualizováno – serverům se budou data prezentovat jako uložená na jednom úložišti, přestože ve skutečnosti budou rozložena a duplikována přes obě (nebo více) polí. Pro přenos blokových dat mezi servery a diskovým polem bude využita technologie iSCSI 10 Gb.

      - V průběhu modernizace budou plně využity virtualizace a redundance stávajících technologií tak, aby modernizace (tj. rozšíření i náhrada technologií) proběhly bez výpadku IT služeb ZOS. ZOS je kritické pracoviště, na jehož chodu závisí lidské zdraví a životy a jeho provoz nemůže být zastaven.

    - K2 – Modernizace síťové infrastruktury

      - Pro připojení nových zařízení a řízení provozu na síti budou použity páteřní aktivní prvky, kterými bude doplněn stávající inteligentní stoh přepínačů. Přepínač proto budou vybaven technologií, která umožňuje vytvářet "virtuální šasi" pro správu několika přepínačů jako jednoho logického zařízení, které zvyšuje odolnost sítě, výkon a dostupnost, a zároveň snižuje provozní složitost. Dodané páteřní prvky budou konfigurovány do jednoho virtuálního přepínače s vysokou dostupností, schopností rozdělování zátěže a odolností proti výpadkům.

      - V rámci modernizace dojde k oddělení CORE a distribuční vrstvy LAN pro zvýšení propustnosti CORE vrstvy pro serverové zařízení. Vrstva CORE   bude vybudována na technologii 10 Gb a bude i nadále sloužit jako SAN pro bloková úložiště.

  - 3/ Popis povinných parametrů předmětu plnění

      - V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny minimální povinné parametry dodávaného předmětu plnění.

      - Dodavatel musí všechny povinné parametry splnit, v případě nesplnění je jeho nabídka vyloučena.

| Komodita K1 - Modernizace virtualizační platformy |
| --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Účastník popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Účastník uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Virtualizační servery 2 kusy | Provedení | do racku, rozměr max. 2RU, včetně montážního materiálu do racku |  |  |
|  | Procesor | Min. 1x CPU, 16 výpočetních jader, rozšiřitelnost na 2 CPU |  |  |
|  | Výkon | Výkon při osazení 2 CPU dle www.spc.org min SPECint_rate_base2006 = 1690 a SPECfp_rate_base2006 = 1310 |  |  |
|  | Paměť | minimálně 192 GB RAM, min. 2600 MT/s |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | rozšiřitelnost RAM min. na 768 GB bez výměny RAM modulů |  |  |
|  | Úložiště flash | Konektor/sloty pro duální interní SD kartu pro hypervizor na základní desce serveru s podporou RAID1, osazený 2x 32 GB SD kartou |  |  |
|  | HDD | min. 8x 1,2 TB, 10 000 ot/min, SAS 12 Gb |  |  |
|  | SSD | interní flash SSD úložiště 2 TB, rozhraní PCIe NVME, výkon min. 3000/1500 MB sekvenční čtení/zápis, min. 500 000/150 000 IOPS čtení/zápis, latence max. 90/30 čtení/zápis. Trvanlivost min. 11 PB zapsaných dat |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | min. 8 volných pozic pro budoucí rozšíření, podpora SSD |  |  |
|  | RAID | řadič RAID 0,1, 10, 5 min. 8 GB zálohovaná cache, podpora SAS 12 Gb |  |  |
|  | Napájení | 2x napájecí zdroj, redundance |  |  |
|  | LAN porty | LAN 4x10G Base-T, 2x 1Gb RJ-45, s podporou virtualizace - VMware NetQueue, Microsoft VMQ - a s podporou iSCSI včetné botování |  |  |
|  | USB porty | Min. 1x USB 3.0 port na čelním panelu, možnost bootování |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM čip 2.0 |  |  |
|  | Vzdálená správa | Servisní modul s možnosti samostatného přístupu po management síti, možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média. Vyhrazený LAN port. |  |  |
|  | Kompatibilita | Podpora nejrozšířenějších operačních systémů (Windows, Linux) |  |  |
|  | Indikace | Textová indikace standardních provozních stavů a parametrů a chybových či poruchových stavů na čelním panelu s popisem chyby či závady. Zřetelná světelná indikace poruchy či chyby |  |  |
|  | Vysoká dostupnost | Podpora a licence pro clusterový provoz |  |  |
|  | Management | Včetně potřebných management licencí |  |  |
|  | Záruka | Záruka 84 měsíců a technická podpora hardware a provozovaného software včetně vzdáleného zásahu poskytnutá výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace, hlášení závad v režimu 24x7x365 telefonicky |  |  |
| Diskové úložiště software 2 kusy | Provedení | SDS - software defined storage, virtualizace diskové kapacity nabízených serverů |  |  |
|  | Technologie | iSCSI 10 Gb |  |  |
|  | Virtualizace | plně virtualizované úložiště - více úložišť se chová jako jedno logické z pohledu správy i připojených zařízení, umožňuje vysokou dostupnost - failover bez přerušení provozu serverů |  |  |
|  | Flash | Podpora PCIe NVMe SSD jako samostatného LUN I pro automatické ukládání nejčastěji využívaných dat (tzv. Storage tiering) |  |  |
|  | Ochrana dat | RAIN (Redundant Array of Independent Nodes) – síťový RAID mezi úložišti 5,6,10, minimální počet nodů 8 |  |  |
|  | Správa dat | Vestavěná podpora snapshotů, thin provisioningu, storage tieringu |  |  |
|  | Hypervizory | Podpora výrobce pro obvyklé virtualizační technologie – min. Hyper-V, VMware |  |  |
|  | Management | Podpora automatické bezodstávkové aktualizace firmware úložiště. Požadované chování - administrátor spustí aktualizaci RAIN jako celku, systém samostatně řídí a provádí aktualizace jednotlivých uzlů bez výpadku služeb poskytovaných serverům. |  |  |
|  | Management | Centrální správa logického virtualizovaného úložiště pomocí grafického nástroje i CLI (příkazový řádek, skripty) |  |  |
|  | Licence | Pro virtualizaci min 10 TB spravované kapacity (každý nabízený server) |  |  |
|  | Kompatibilita | Kompatibilní pro rozšíření RAIN (clusteru) stávajících úložišť StoreVirtual |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců, včetně nároku nárok na podporu výrobce a nové verze firmware |  |  |
| SW licence operačních systémů a virtualizace aplikací | Operační systémy | Licence serverového operačního systému v aktuální verzi umožňující běh nabízených systémů a Windows aplikací na pro nabízených serverech. Licence umožní běh neomezeného počtu instancí nabízeného serverového operačního systému na jednom hypervizoru. Licence musí umožnit použití starších verzí systémů (tzv. downgrade) |  |  |
|  | Klienti OS | klientské licence pro nabízené operační systémy pro 10 zařízení |  |  |
|  | Klienti RDS | klientské licence pro nabízené operační systémy umožňující využívat virtualizované aplikace publikované z těchto systémů uživatelům na 10 zařízeních |  |  |

| Komodita K2 - Modernizace LAN infrastruktury |
| --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Účastník popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Účastník uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Síťový prvek 2 kusy | Provedení | do racku, rozměr max. 1RU, včetně montážního materiálu do racku |  |  |
|  | Základní specifikace | spravovatelný L2 síťový přepínač se statickým směrováním L3 |  |  |
|  | Porty | min. 12x 10G Base-T a 4x 10G SFP+ |  |  |
|  | Sdružování portů | podpora LACP - slučování portů včetně slučování napříč virtuálním šasi |  |  |
|  | Směrování | podpora statického směrování L3 pro IPv4 i IPv6 |  |  |
|  | Řízení kvality služeb | podpora QoS vč. IEEE 802.1p a DSCP |  |  |
|  | Bezpečnost | podpora 802.1x včetně dynamického přiřazování do VLAN |  |  |
|  | VLAN | podpora min. 4000 aktivních VLAN |  |  |
|  | IPv6 | podpora min. statického směrování vč. VLAN rozhraní, ACL a QoS |  |  |
|  | Velké pakety | Podpora tzv. Jumbo paketů min. 10 kB |  |  |
|  | VoIP | Podpora VoIP (Voice over IP) - automatické rozpoznání VoIP zařízení a zařazení do vyhrazené VLAN |  |  |
|  | Správa | podpora SNMP v1,2 a 3 |  |  |
|  | Logování | nezávislé interní úložiště logů a odesílání na vzdálený server (syslog apod.) |  |  |
|  | Redundance | možnost rozšíření o redundantní napájecí zdroj (zdroje není součástí dodávky) |  |  |
|  | Propustnost | Výkon alespoň 320 Gb/sec |  |  |
|  | Rozšířené stohování | podpora virtuálních šasi – více přepínačů lze konfigurovat jako jeden L2/L3 přepínač/router z pohledu připojených zařízení i z pohledu správy. Podpora LACP, podpora rozkládání zátěže a vysoké dostupnost napříč virtuálním šasi. Technologie ekvivalentní s technologií IRF, VirtualChasis apod. |  |  |
|  | Rozšířené stohování | podpora rozšířeného stohování po standardizovaných 10Gb portech přepínačů (10G Base-T I SFP+) |  |  |
|  | Záruka | Záruka 84 měsíců, výměna do 2 pracovních dnů v místě instalace |  |  |
|  |  | Kabely a optické prvky |  |  |
|  | Kabely | Cat 7 patch kabel - 20 ks 3m, 2 ks 0,5m |  |  |
|  | Záruka | záruka min. 36 měsíců |  |  |

    - Požadavky na architekturu technického řešení

      - Architektura komodit musí navržena tak, aby vhodně využívala a doplňovala stávající ICT prostředky ZOS.

      - Architektura diskového úložiště musí umožňovat libovolné rozmístění jednotlivých fyzických i virtuálních uzlů úložiště mezi více vzdálenými lokalitami.

    - Požadavky na rozhraní

      - Veškeré nabízené aktivní hardwarové produkty musí disponovat rozhraním SNMP min v2 pro management a vzdálenou správu.

      - Servery komodity K1 musí disponovat standardizovaným, veřejně dokumentovaným RESTful API pro automatizaci správy pomocí skriptů.

    - Požadavky na kompatibilitu s ostatními systémy

      - Operační systémy komodity K1 musí být plně kompatibilní se stávajícím prostředím – musí umožňovat zařazení do domény Active Directory, řízení skupinovými politikami a provozovat terminálové služby Remote Desktop Services

      - Veškeré softwarové komponenty nabízeného řešení budou provozovány ve virtuálním prostředí VMware a musí být pro běh v tomto prostředí výrobcem podporovány.

    - Požadavky na typy klientů

      - Řešení virtualizace aplikací založené na nabízených licencí musí umožnit přístup k virtualizovaným aplikacím z operačních systémů Windows 7 a vyšších, OS X, Linux a mobilních zařízení s IOS, Android.

      - Webové rozhraní pro přístup k publikovaným virtualizovaným aplikacím musí být funkční v obvyklých internetových prohlížečích – min. Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari v aktuálních verzích.

    - Požadavky na bezpečnost informací

      - Veškeré nástroje pro správu musí být umožňovat správu interních účtů (min. jméno a heslo) a/nebo napojení na Active Directory.

      - Veškeré nástroje pro správu musí umožňovat definici s minimálně 2 úrovněmi oprávnění – monitoring (pouze čtení), administrátor (plná správa)

      - Veškeré nástroje pro správu musí komunikovat se zařízeními šifrovanými protokoly (SSH apod.). Také v případě vestavěných nástrojů (např. www rozhraní) musí být použita šifrovaná komunikace (např. HTTPS).

  - 4/ Implementační služby

    - Obecné požadavky

      - Zadavatel požaduje provést minimálně následující implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších zařízeních. Dodavatel je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné. Implementační služby budou minimálně v následujícím rozsahu:

- Zpracování předimplementační analýzy,

- Zpracování prováděcí dokumentace,

- Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění,

- Dodávku nabízeného hardware a software,

- Kompletní implementaci řešení splňující povinné a nabízené hodnocené parametry technického řešení,

- Zpracování provozní dokumentace,

- Provedení školení obsluhy,

- Zajištění zkušebního provozu,

- Provedení akceptačních testů,

- Předání do ostrého provozu,

- Zajištění ostatních služeb potřebných pro realizaci projektu.

      - Uchazeč je dále povinen zahrnout do nabídky další specifické služby a požadavky (k výše uvedeným obecným) dle následující specifikace:

- Rozšíření, konsolidaci a výkonovou optimalizaci datového úložiště

- Kompletní převedení aplikačního a systémového prostředí na novou virtualizační platformu

- Vyřazení stávajících serverů z produkčního provozu včetně souvisejících rekonfigurací virtualizační platformy, zálohování, LAN atd.

- Vybudování nové vysoce dostupné VDI platformy založené na terminálových službách RDS (Remote desktop services) v konfiguraci vhodné pro provoz klientských aplikací ZOS.

      - Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

      - Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standartních formátech (např. MS Office) používaných zadavatelem na datovém nosiči a 1x kopii v papírové formě.

      - Implementační práce budou plánován a provedeny tak, aby nedošlo k žádnému výpadku IT služeb ZOS. ZOS je kritické pracoviště, na jehož chodu závisí lidské zdraví a životy a jeho provoz nemůže být zastaven.

    - Požadavky na zajištění projektového vedení

      - Dodavatel zajistí projektové vedení po celou dobu realizace zakázky certifikovaným specialistou.

      - Dodavatel uvede závazný harmonogram plnění ve své nabídce a zároveň v návrhu smlouvy o dílo.

      - Dodavatel uvede potřebnou součinnost zadavatele pro splnění harmonogramu plnění ve své nabídce.

    - Požadavky na provozní dokumentaci

Dodavatel zpracuje provozní dokumentaci, která bude detailně popisovat konfiguraci zhotoveného díla a jeho vazby na stávající systémy.

Součástí provozní dokumentace bude popis úkonů doporučené údržby a specifikace intervalů jejích provádění.

Dodavatel v rámci zakázky provede aktualizaci stávající Provozní dokumentace TC tak, aby odpovídala stavu po dokončení implementace. Stávající Provozní dokumentace TC, resp. její relevantní části budou dodavateli předány k aktualizaci po podpisu smlouvy o dílo.

    - Požadavky na školení

      - Dodavatel zajistí školení pracovníků Zadavatele – administrátorů – na zařízení a systémy, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu předávané provozní dokumentace.

      - Školení zajistí seznámení pracovníků Zadavatele se všemi podstatnými částmi díla v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin.

      - Minimální rozsah školení jsou 4 hodiny.

      - Školení bude probíhat v sídle Zadavatele.

      - Předpokládá se účast max. 6 administrátorů.

      - Náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

    - Požadavky na testovací prostředí

      - Zadavatel nedisponuje testovacím prostředím.

      - Vyžaduje-li dodavatel pro realizaci zakázky testovací prostředí, zahrne do nabídky náklady na jeho vybudování a požadovanou součinnost Zadavatele.

    - Požadavky na provedení akceptačních testů, zkušební provoz a přechod do ostrého provozu

      - Dodavatel navrhne způsob a provedení akceptačních testů.

      - Součástí akceptačních testů musí být minimálně:

- Ověření (otestování) veškerých požadovaných funkcí a parametrů všech komodit

- Provedení zátěžových testů a změření výkonových parametrů K1 (rychlost přihlášení, odezvy aplikací, rychlost úložiště)

- Otestování vysoké dostupnost řešení – K1

- provedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhotoven písemný protokol.

      - Dodavatel zajistí zkušební provozu v délce minimálně 7 dnů včetně technické podpory minimálně 2 specialistů na dodané řešení s dojezdem maximálně do 2 hodin od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h do 17h.

      - Přechodem do ostrého provozu se rozumí okamžik úspěšné akceptace díla včetně vypořádání všech vad a nedodělků.

  - 5/ Záruky a servisní podmínky

    - Požadavky na záruky a servisní podmínky

      - Poskytnuté záruky musí být zajištěny výrobci nabízených produktů, tj. musí být možné jejich uplatnění a řešení bez účasti uchazeče.

      - Zadavatel požaduje bezplatný (zahrnutý v ceně zakázky) přístup k aktualizacím software a firmware dodaných komodit minimálně po dobu záruky.

      - Veškeré opravy po dobu záruky budou provedeny bez dalších nákladů pro zadavatele.

      - Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně.

      - Není-li uvedeno u konkrétní komodity jinak, požaduje zadavatel provedení záruční opravy do pěti pracovních dne

      - Po dobu 84-ti měsíců od předání díla jako celku do plného provozu, musí dodavatel nebo výrobce všech zařízení garantovat běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost servisu.

      - Dodavatel ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záruk.

      - Pro hlášení servisní požadavků zajistí Dodavatel Zhotoviteli přístup ke svému helpdeskovému systém s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení. Detailní popis helpdeskového systému a jeho obsluhy musí být součástí nabídky. Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 7-17 hod. v pracovních dnech.

    - Požadavky na zabezpečení provozu

      - Dodavatel zpracuje provozní dokumentaci, která bude detailně popisovat konfiguraci zhotoveného díla a jeho vazby na stávající systémy.

      - Součástí provozní dokumentace bude popis úkonů doporučené údržby a specifikace intervalů jejích provádění.

      - Dodavatel v rámci zakázky provede aktualizaci stávající Provozní dokumentace tak, aby odpovídala stavu po dokončení zakázky.

Příloha č. 3

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a

čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako účastník o veřejnou zakázku akceptuji podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci dodávky je maximální, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), a že jsem se seznámil s celou zadávací dokumentací vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení.

Prohlašuji, že jsem jako účastník o veřejnou zakázku průběžně sledoval, do konce lhůty pro podání nabídek, předmětnou zakázku na Profilu zadavatele z důvodu případného vysvětlení zadávací dokumentace a jeho začlenění do nabídky.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky

Příloha č.6

| Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace |
| --- |
| Veřejná zakázka |
| „Modernizace ICT ZZS KVK“ |
| Účastník: |
| Společnost: |  |
| Zastoupena: |  |
| Se sídlem: |  |
| IČO: |  |
| Zapsaná v OR u: |  |

který samostatně/společně s jinou osobou/společně s jinými osobami (nehodící se škrtněte)

(dále jen jako „dodavatel“) hodlá podat nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku

čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před předložením dokladů o  kvalifikaci podrobně seznámil se zadávacími podmínkami,

- není nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 zákona, tedy dodavatelem, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro

- trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

- trestný čin obchodování s lidmi,

- tyto trestné činy proti majetku

  - podvod,

  - úvěrový podvod,

  - dotační podvod,

  - podílnictví,

  - podílnictví z nedbalosti,

  - legalizace výnosů z trestné činnosti,

  - legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

- tyto trestné činy hospodářské

  - zneužití informace a postavení v obchodním styku,

  - sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

  - pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

  - pletichy při veřejné dražbě,

  - poškození finančních zájmů Evropské unie,

- trestné činy obecně nebezpečné,

- trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

- tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

- trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

- trestné činy úředních osob,

- úplatkářství,

- jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

- splňuje profesní způsobilost, kterou zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci,

- Podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost a správnost veškerých údajů uvedených v tomto čestném prohlášení.

| Místo a datum podpisu: |  |
| --- | --- |
| Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby za účastníka: |  |
| Podpis oprávněné osoby účastníka: |  |