# A.  průvodní  zpráva

#### Akce :	Domov mládeže a školní jídelna - Lidická 590/38, Karlovy Vary

ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V UBYTOVNÁCH ŽÁKŮ

#### A.1 Identifikační údaje

A.1.1  	Údaje o stavbě

a) název stavby :

Úprava sociálních zařízení v ubytovnách žáků.

b) místo stavby ( adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků ):

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace, Lidická 590/38, 36020 Karlovy Vary. Katastrální území Drahovice , p.č. 20/5.

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby :

Projektová dokumentace řeší rozšíření počtu sprchových koutů a kabin WC hygienického zařízení v objektech pavilonu A, v pavilonu A1 a v pavilonu B.

Podle zákona 183/2006 ( Stavební zákon ) § 103 d) tyto udržovací práce nevyžadují ohlášení ani stavební povolení.

A.1.2  Údaje o stavebníkovi

a) jméno, přímení a místo trvalého pobytu ( fyzická osoba ) :

nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) :

nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla ( právnická osoba ) :

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace

Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary, IČ 0076988, DIČ CZ0076988

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání ( fyzická osoba podnikající ) :

Ivan Křesina, IČ 416 59 023, nám. Dr. M. Horákové 5, Karlovy Vary

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob  vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace :

Ivan Křesina, ČKAIT 0300742 – Autorizovaný technik pro pozemní stavby

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace :

Ing. Iveta Charousková, ČKAIT 0300462 – Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

Rudolf Bárta, ČKAIT 0300204 – Autorizovaný technik pro zdravotní techniku

Ing. František Kolář, ČKAIT 0300539 – Autorizovaný technik pro elektrotechnická zařízení

#### A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je tvořena jedním objektem a nemá technická ani technologická zařízení.

#### A.3  Seznam vstupních podkladů

Zaměření stávajícího stavu a vizuální prohlídka stavby.

V Karlových Varech, 12. 02. 2018

Ivan  KŘESINA