## 02_GYMNÁZIUM OSTROV
Gymnázium Ostrov
# | Reference | Název | Počet | M.j. | Materiál / m.j. | Montáž / m.j. | Materiál celkem | Montáž celkem
1 |  | Ústředna ACS a PZTS
2 | N013860 | Ústředna MB Secure 5000. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 | N013730 | Kryt ZG20 pro MB-Secure nebo RIO | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 | N013950 | Syst. napájecí zdroj do ústředny 12V DC/26Ah, AUX 1,5A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 | N059652 | MB-Secure Licence - 512 uživatelů | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 75PS13V8 K40/5A | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | UT12180 | Akumulátor 12V / 18Ah | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 | N013003 | Display - grafická klávesnice | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 | N013596 | Software pro správu kontrollerů IQ Systém Control | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 | DELL VOSTRO 3368 MT | PC server, Core i7, 8GB RAM, 1TB HDD, Win 10 Pro | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | N013001 | LCD/LED Klávesnice (komplet), bílá, MB Secure, 19 tlačítek | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 | N013940 | Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13 | N013941 | Releový modul 4x230V/8A a 8x 24V/1A, PCB bez krytu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14 | HUB PRO BOX | Kovový kryt pro HUB PRO / PRO-3200 / RIO MB-sec | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15 | N026487 | USB načítací stanice mifare Classic a DESFire EV1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Můstek - Bakaláři | 1 | s | 0 | 0 | 0 | 0
Dveřní moduly čtečky a detektory
17 | N023350.17 | Dveřní modul, max. 2 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18 | N026422 | Čtečka Mifare Accentic, RS485 Clk/Data, bez klávesnice | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19 | N043060.17 | Signalizace neautorizovaného přístupu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20 | RKZ18S | Svorkovnice instalační do krabice KP68 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SC517/WH/MULTI/G2 | Mag.kontakt povrchový se svorkami, volitelné EOL rezistory | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Dveřní zámky a otvírače
22 | BEFO | Elektrický zámek dveřní | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Zdroj pro BEFO zámek | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kamerový systém
24 | DS-7716NI-I4 | 16 kanálový síťový digitální videorekordér s integrovaným 8 port. PoE | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
25 | DS-2CD2022WD-I | 2 Mpx venkovní kamera, s IR přísvitem až 30 m a WDR 120dB | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
26 | DS-2CD2022WD-I | 2 Mpx venkovní kamera, s IR přísvitem až 30 m a WDR 120dB | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Zyxel GS1900-8P | Switch 8port, IPv6, 802.3at POE Plus | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Triton RBA-15-AS5-CAX-A1 | Rozavděč nástěnný výšky 15U, /600x500, nedělený | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Triton RAB-PD-X01-A1 | Zásuvka CZ 8x, 3x1,5mm, 2 m kabel | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Solarix | Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, Cat 6 s vyvazovací lištou | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Solarix | Patch kabel vyvyazovací Cat6 | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeláže
32 | UTP cat.6 | Datový kabel 4x2x0,5 | 1800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SYKFY 3x2x0,5 | Sdělovací kabel 3x2x0,5 | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
34 | CYKY 3x2,5 | Kabel instalační CYKY 3Cx2,5 | 390 | m | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2Voice | Systémový kabel pro DT | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
36 | CYA 4mm | Vodič CYA 4mm - potenciálové spojení | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
37 | LHD 40x20 | Elektroinstalační lišta 40x20, včetně kotvení | 280 | m | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Trasový materiál / drážkování bez začištění | 1100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Oživení a ostatní náklady
39 |  | Programování systému | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Propojení IT technikem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Oživení a koinfigurace systému | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Výchozí revize a funkční zkouška | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Vedlejší náklady - zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Drobný a nespecifikovaný materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Součet | [5 empty] | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0