ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Renovace odborných učeben stomatologických oborů

Technické parametry nábytku:

- korpusy – LTD bílá perla 18mm, ABS hrany 0,5mm,

- dvířka a čela – LTD  dekor pastelově zelená 18mm, ABS 2mm,

- pracovní deska – bílá perla 32mm, přední radius 12mm,

- panty celokovové s tlumením,

- zásuvky s tlumením, bočnice kovové, 100% výsuv,

- úchyty celokovové, rozteč 128mm, hranaté,

- kování s doživotní zárukou,

- rektifikační plastové nožičky,

- záruka na nábytek 5 let.

Obecné požadavky pro dodávající firmu:

- dodávka nábytku včetně uvedených součástí

- instalace odsávání a připojení nově dodaných součástí na stávající rozvody

- rozvedení stlačeného vzduchu ke stolům z přilehlé technické místnosti

- garance konečného data dodání

Demontáž a likvidace starého nábytku a stolů není předmětem veřejné zakázky, bude zajištěna školou.

| Laboratoř č. 1 | Počet kusů |
| --- | --- |
| Výukový laboratorní stůl 120 x 60 cm, výška stolu 85 cm, 5 x zásuvka | 12 |
| Odsávání k výukovému lab. stolu vč. instalace, nastavení a revize, záruka 2 roky - integrované stolní - dotykové ovládání - min. 2 stupňový filtrační systém - regulace sání ve více stupních - sací výkon min. 15l/sec. - výkon max. 1000W | 12 |
| Vývod stlačeného vzduchu, včetně instalace | 12 |
| Židle k výukovému lab. stolu - klasická pracovní kancelářská židle - kloubové nastavení zádové opěrky, nastavení výšky sedáku - vysoká opěrka zad - barva šedá - čalounění opěrky i sedáku: syntetická kůže – zelená, barevně doladit k nábytku - bez područek - kovový kříž chromovaný - kolečka měkká pro tvrdé podlahy - nosnost min. 110 kg | 12 |
| Židle k výukovému stolu pro pedagoga - klasická pracovní kancelářská židle - kloubové nastavení zádové opěrky, nastavení výšky sedáku - vysoká opěrka zad - barva šedá - čalounění opěrky i sedáku: syntetická kůže – zelená, barevně doladit k nábytku - s područkami - kovový kříž chromovaný - kolečka měkká pro tvrdé podlahy - nosnost min. 110 kg | 1 |
| Katedra pro pedagoga, 130 x 60 cm, výška 85 cm (pracovní deska bílá perla, korpus dekor pastelově zelená) | 1 |
| Skříňka policová, 150 x 40 cm, výška 85 cm | 2 |
| Skříňka šuplíková, 150 x 40 cm, výška 85 cm | 2 |
| Laboratoř č. 2 |  |
| Výukový laboratorní stůl 120 x 60 cm, výška stolu 85 cm, 5 x zásuvka | 12 |
| Odsávání k výukovému lab. stolu vč. instalace, nastavení a revize, záruka 2 roky - integrované stolní - dotykové ovládání - min. 2 stupňový filtrační systém - regulace sání ve více stupních - sací výkon min. 15l/sec. - výkon max. 1000W | 12 |
| Vývod stlačeného vzduchu, včetně instalace | 12 |
| Židle k výukovému lab. stolu - klasická pracovní kancelářská židle - kloubové nastavení zádové opěrky, nastavení výšky sedáku - vysoká opěrka zad - barva šedá - čalounění opěrky i sedáku: syntetická kůže – zelená, barevně doladit k nábytku - bez područek - kovový kříž chromovaný - kolečka měkká pro tvrdé podlahy - nosnost min. 110 kg | 12 |
| Židle k výukovému stolu pro pedagoga - klasická pracovní kancelářská židle - kloubové nastavení zádové opěrky, nastavení výšky sedáku - vysoká opěrka zad - barva šedá - čalounění opěrky i sedáku: syntetická kůže – zelená, barevně doladit k nábytku - s područkami - kovový kříž chromovaný - kolečka měkká pro tvrdé podlahy - nosnost min. 110 kg | 1 |
| Katedra pro pedagoga, 130 x 60 cm, výška 85 cm (pracovní deska bílá perla, korpus dekor pastelově zelená) | 1 |
| Skříňka policová, 150 x 40 cm, výška 85 cm | 2 |
| Skříňka šuplíková, 150 x 40 cm, výška 85 cm | 2 |
| Laboratoř č. 3 |  |
| Výukový laboratorní stůl 120 x 60 cm, výška stolu 85 cm, 5 x zásuvka | 14 |
| Odsávání k výukovému lab. stolu vč. instalace, nastavení a revize, záruka 2 roky - integrované stolní - dotykové ovládání - min. 2 stupňový filtrační systém - regulace sání ve více stupních - sací výkon min. 15l/sec. - výkon max. 1000W | 14 |
| Vývod stlačeného vzduchu, včetně instalace | 14 |
| Židle k výukovému lab. stolu - klasická pracovní kancelářská židle - kloubové nastavení zádové opěrky, nastavení výšky sedáku - vysoká opěrka zad - barva šedá - čalounění opěrky i sedáku: syntetická kůže – zelená, barevně doladit k nábytku - bez područek - kovový kříž chromovaný - kolečka měkká pro tvrdé podlahy - nosnost min. 110 kg | 14 |
| Židle k výukovému stolu pro pedagoga - klasická pracovní kancelářská židle - kloubové nastavení zádové opěrky, nastavení výšky sedáku - vysoká opěrka zad - barva šedá - čalounění opěrky i sedáku: syntetická kůže – zelená, barevně doladit k nábytku - s područkami - kovový kříž chromovaný - kolečka měkká pro tvrdé podlahy - nosnost min. 110 kg | 1 |
| Katedra pro pedagoga, 100 x 60 cm, výška 85 cm (pracovní deska bílá perla, korpus dekor pastelově zelená) | 1 |
| Skříňka policová, 150 x 40 cm, výška 85 cm | 2 |
| Skříňka šuplíková, 150 x 40 cm, výška 85 cm | 2 |

SOUHRN:

Výukový laboratorní stůl  (38 ks), 120 x 60 cm, výška stolu 85 cm

- korpusy – LTD bílá perla 18mm, ABS hrany 0,5mm,

- dvířka a čela – LTD  dekor pastelově zelená 18mm, ABS 2mm,

- pracovní deska – bílá perla 32mm, přední radius 12mm,

- panty celokovové s tlumením,

- zásuvky s tlumením, bočnice kovové, 100% výsuv,

- úchyty celokovové, rozteč 128mm, hranaté,

- kování s doživotní zárukou,

- rektifikační plastové nožičky,

- záruka na nábytek 5 let.

Součástí stolů je:

- Zabudované odsávání

- Elektrické zásuvky

- Instalace pro plynový kahan

- Vývod stlačeného vzduchu

- Zásuvka na odpad

- Hlavice odsávání

Učitelská katedra (3 ks) – bez dalších součástí

- rozměr desky – 2x 130 x 60 cm, 1x 100 x 60cm (laboratoř č. 3)

- pevné provedení, velikost, výška stolu 85 cm

Židle k výukovému lab. stolu (41 ks)

- klasická pracovní kancelářská židle

- kloubové nastavení zádové opěrky, nastavení výšky sedáku

- vysoká opěrka zad

- barva šedá

- čalounění opěrky i sedáku: syntetická kůže – zelená barva

- bez područek

- kovový kříž chromovaný

- kolečka měkká pro tvrdé podlahy

- nosnost min. 110 kg

Dvoukřídlé skříňky (12 ks) – 6 ks šuplíkové skříňky, 6 ks klasické se zavíráním a policemi

- rozměr horní desky – 150 x 40 cm

- pevné provedení, výška skříňky 85 cm