OBSAH

# 1. 	Účel a funkce objemové studie………………………....…..…….	str. 2

# 2.	Obsah objemové studie……………………………...……………	str. 3

# 2.1	Identifikační údaje stavby..………........................................……	str. 3

# 2.2	Odůvodnění objemové studie…………………….....................…	str. 3

# 2.3	Základní údaje o stavbě……………………………...................... 	str. 3

2.4	Podmiňující předpoklady…………………………....................... 	str. 4

2.5	Stavební část……………………....................................................	str. 4

2.6	Provádění stavby……………...........................................………..	str. 4

2.7	Výkresy………..........................................................……………...	str. 5

2.8	Celkové náklady stavby………………................................……...	str. 5

2.9	Dokladová část……………………..................................................	str. 5

- Účel a funkce objemové studie

  - Účelem této objemové studie je ekonomické vyhodnocení 3 variant řešení problému Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace - prvotní kalkulace nákladů stavby, časový harmonogram přípravy a realizace stavby, dopady na výuku a možná rizika.

  - Objemová studie bude vypracována ve třech variantách:

- Vybudování nové budovy školy "na zelené louce". Zvažována možnost využít pozemky ve vlastnictví kraje umístěné v areálu krajských institucí p. č. 527/52 nebo 522/3, 524/2, a 449/2 vše v k.ú. Dvory.

- Demolice "staré části školy" na pozemku p. č. 394/1 a 395/1 v k.ú. Rybáře a místo ní vybudování nového, rozšířeného objektu včetně napojení na novější budovu na pozemku p. č. 394/3 v k.ú. Rybáře s její současnou rekonstrukcí při zachování chodu školy – etapizace výstavby.

- Rekonstrukce a rozšíření "staré části školy" na pozemku p. č. 394/1 a 395/1 v k.ú. Rybáře a její napojení na novější budovu na pozemku p. č. 394/3 v k.ú. Rybáře s její současnou rekonstrukcí při zachování chodu školy – etapizace výstavby.

  - Objemová studie je:

- závazným podkladem pro zadání a vypracování architektonické studie vybrané varianty (podklady pro zadávací řízení),

- podkladem pro vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace,

  - Objemová studie vyjadřuje základní požadavky na stavbu, popřípadě soubor staveb a nároky na její přípravu a realizaci.

  - Požadavky na obsah (kapacity) objektů viz příloha 1:

- SUPŠ KV - požadavek na prostory školy

  - Podklady viz příloha č. 2:

- Podrobný stav-tech průzkum 7. 7. 2017

- Expertní zpráva SUPS keramická 13. 11. 2017

- Posudek Keramická škola Karlovy Vary 1. 12.2017

- Expertní zpráva   SUPS Karlovy Vary – 4. 6. 2018

- Zastavovací podmínky KÚKK – výkres

- Mapa areál KÚKK

- Obsah objemové studie

2.1	Identifikační údaje stavby

    - Název stavby,

    - místo stavby,

    - charakter stavby (novostavba, přístavba, rekonstrukce, apod.),

    - stavebník, uživatel

    - použité podklady.

2.2	Odůvodnění objemové studie

    - Zdůvodnění potřeby stavby,

    - zdůvodnění technicko – ekonomické koncepce a údaje ekonomické efektivnosti

    - zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic,

    - předpokládané měrné náklady (Kč/m3, Kč/m2, Kč/m, apod.),

    - rozhodující projektované parametry (obestavěný prostor v m3, zastavěná plocha v m2, užitková plocha v m2, apod.).

2.3		Základní údaje o stavbě

    - Stručný popis stávajícího řešení,

    - stručný popis navrhovaného i variantního řešení z hlediska účelové funkce,

    - územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci,

    - nároky stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů a předpoklady napojení stavby na stávající technické vybavení území,

    - charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněné území, kulturní památky, kácení zeleně, zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního půdního fondu (LPF), rozsah záboru parcel, ozelenění nezastavěných ploch, provedené případně vyžadované průzkumy,

    - vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu stavby na zdraví a životní prostředí, návrh odstranění nebo minimalizace negativních účinků,

    - ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, protikorozní ochrana, apod.

    - rozsah a uspořádání staveniště,

    - odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a civilní obrany,

    - požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce.

2.4		Podmiňující předpoklady

    - Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí,

    - omezení stávajících provozů – dopady na výuku a možná rizika,

    - podmiňující vyvolané investice, předpoklady na jejich zabezpečení např. demolice, výkupy pozemků a objektů, apod.

2.5		Stavební část

    - Rozdělení stavby na stavební objekty (SO),

    - popis jednotlivých stavebních objektů,

    - účel hlavních stavebních objektů,

    - stavebně – technické řešení objektů (konstrukční systém, zakládání, opláštění, kapacity, tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí, vybavení, plochy, apod.)

    - požadavky na technické vybavení objektu – způsob vytápění atd.

  - Provádění výstavby

    - Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby,

    - zásady řešení zařízení staveniště (ZS), situování ploch ZS, možnost využití stávajících objektů, zdroje pro výstavbu a dopravní systém,

    - předpokládaný konstrukční systém.

  - Výkresy

    - Snímek katastrální mapy se zakreslením obrysu stavby,

    - koordinační situace na podkladě katastrální mapy se zakreslením předmětu výstavby včetně vyznačením vazeb na okolí zpravidla v měřítku 1:1000, vycházející ze současného stavu území obsahující:

- vyznačení umístění stavby a staveniště a jejich vazeb na okolí,

- zákres dosavadních nadzemních a podzemních rozvodných sítí a kanalizace, případně jiných zařízení,

- vyznačení ochranných pásem a chráněných objektů, případně prostorů určených k vykácení,

- označení v úvahu přicházejících demolic.

    - architektonická situace stavby, s vyznačením počtu podlaží stávajících a navrhovaných objektů

2.8		Celkové náklady stavby

Rekapitulace celkových rozpočtových nákladů

2.9		Dokladová část

2.9.1	Doklad o projednání objemové studie s:

- předběžné projednání s rozhodujícími orgány státní správy a organizacemi.