## List1
Rekapitulace
Název akce:
"Realizace bezpečnostních opatření v objektech školy“
Datum: | [5 empty] | Vypracoval:
# | Popis | [5 empty] | materiál | montáž
1 | PZTS + ACS + DT | [5 empty] | 0 | 0
2 | CCTV + DT | [5 empty] | 0 | 0
3 | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0 | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
4 | Rozšíření bezpečenostních systémů | [5 empty] | 0 | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0 | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Poznámky:
"Realizace bezpečnostních opatření v objektech školy“
# | Popis | Referenční typ | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
PZTS + ACS + DT
TECHNOLOGIE
1 | Ústředna PZTS, 128 detektorových skupin, 16 podsystémů, max. počet zón 4096 (při rozšíření licencemi) | N013850 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Analog tel. l. Contact ID/ TCPIP / USB komunikátor pro připojení na PCO | N057865 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Kryt ústředny 382x460x96 mm, až 17Ah AKU |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Systémový napájecí zdroj pro ústředny 12VDC/26Ah, AUX 1,5A |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8Vss/5A s reléovými vstupy a odpojovačem |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Akumulátor 12V/17Ah |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
7 | Display systémový- grafická klávesnice |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8 | LCD klávesnice, systémová |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
9 | Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Kovový dvoudílný kryt koncentrátoru, 247x215x40mm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Řídící kontrolér, paměť 2MB, připojení Ethernet, 1xRS485, 2xRS232, kompatibilní se stávajícím systémem |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Dveřní modul, připojení na sekundární linku RS485, kompatibilní se stávajícím systémem | Aktion MMC | ks | 2 |  |  | 0 | 0
13 | Bezkontaktní snímač 125 KHz, kompatibilní se stávajícím systémem | Aktion AXR-100 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
14 | Kryt snímače |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
15 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
16 | Magnetický kontakt povrchový se svorkami, volitelné EOL rezistory, pracovní mezera max. 17mm |  | ks | 23 |  |  | 0 | 0
17 | Dozbrojení silnoproudého rozváděče pro napájení |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
TRASY
18 | Instalační kabel - F/FTP CAT5E |  | m | 100 |  |  | 0 | 0
19 | Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5 |  | m | 550 |  |  | 0 | 0
20 | Svazkový držák, včetně kotvení |  | ks | 200 |  |  | 0 | 0
21 | Kabelová příchytka, včetně kotvení |  | ks | 150 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
22 | Drobný a nespecifikovaný. | Samostatně dál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Oživení a konfigurace systému. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Testovací provoz a zkoušky systému |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Uvedení systému do ostrého režimu |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Dokumentace skutečného stavu. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
27 | Výchozí revize a protokol. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Návrh provozního řádu systému zhotovitelem |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
29 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
30 | Režijní náklady, doprava materiálu. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet PZTS + ACS | [5 empty] | 0 | 0
CCTV + DT
TECHNOLOGIE
31 | Rozvaděč nástěnný 15U/500mm nedělený |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
32 | Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6 |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0
33 | 19"' vyvazovací panel 1U |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
34 | 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory, bimetalový termostat |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
35 | 19',8x CZ zásuvka, 3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
36 | Výsuvná optická vana, D+M |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
37 | Čelo optické vany, D+M |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
38 | Optická kazeta, včetně příslušenství, D+M |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
39 | Průchodky pro optické kabely, D+M |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
40 | Pigtail SM LC, 1m, 9um, D+M |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
41 | Adaptér duplex SM SC, D+M |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
42 | Patchcord duplex 9/125 SM SC, 1m, D+M |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
43 | Svár optického vlákna včetně ochrany |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
44 | Certifikační měřící protokoly |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
45 | Patch panel černý osazený 24 pozic 1U CAT5E s vyvazovací lištou |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
46 | Měření datového bodu, včetně protokolu |  | ks | 21 |  |  | 0 | 0
47 | Patch kabel 1m, CAT5E |  | ks | 21 |  |  | 0 | 0
48 | Switch 24port, 4xSFP, IPv6, 802.3at PoE Plus, 375W |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
49 | SFP modul (Single-Mode) transceiver, (LC), 10km |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
50 | Dozbrojení silnoproudého rozváděče pro napájení |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
51 | 24“ monitor, 1920 x 1080, IPS | Dell SE2416H | ks | 1 |  |  | 0 | 0
52 | Kamera vnitřní, včetně příslušenství - dodávka kraj | Avigilon - Karlovarský kraj | ks | 18 |  |  | 0 | 0
53 | Kamera venkovní, včetně příslušenství - dodávka kraj | Avigilon - Karlovarský kraj | ks | 5 |  |  | 0 | 0
54 | NVR - server - dodávka kraj | Avigilon - Karlovarský kraj | ks | 1 |  |  | 0 | 0
55 | Licence pro jednotlivé kamery - dodávka kraj | Avigilon - Karlovarský kraj | ks | 23 |  |  | 0 | 0
DOMÁCÍ TELEFON
56 | Videoserver s podporou komprese MJPEG, MPEG4 a H.264, až 4 nezávislé streamy, čtečka paměťových karet SD, konektory 1× BNC kompozitní video vstup, mikrofonní vstup, audio výstup, DI, DO, RS-485 a 1×10/100Mb Ethernetový port. - připojení analogové kamery na LAN | Vivotek VS8102 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
57 | Licence pro kameru DT pro připojení do systému CCTV | Avigilon | ks | 1 |  |  | 0 | 0
TRASY
58 | Optický kabel 8 vláken E9/125μm, LSZH, se zvýšenou ochranou proti hlodavcům |  | m | 250 |  |  | 0 | 0
59 | Kabel U/UTP, CAT5E |  | m | 1700 |  |  | 0 | 0
60 | Svazkový držák, včetně kotvení |  | ks | 100 |  |  | 0 | 0
61 | Kabelová příchytka, včetně kotvení |  | ks | 250 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
62 | Drobný a nespecifikovaný. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
63 | Oživení a konfigurace systému. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
64 | Testovací provoz a zkoušky systému |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
65 | Dokumentace skutečného stavu. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
66 | Výchozí revize a protokol. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
67 | Návrh provozního řádu systému zhotovitelem |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
68 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
69 | Režijní náklady, doprava materiálu. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet CCTV | [5 empty] | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
70 | Protipožární ucpávky |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
71 | Drážkování, včetně odsávání, začištění a úklidových prací |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
72 | Koordinační a kompletační činnost dodavatele |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
73 | Pojištění odpovědnosti dodavatele |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
74 | Opatření k zajištění bezpečnosti staveniště |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 | 0
Rozšíření bezpečenostních systémů
TECHNOLOGIE PZTS
75 | Přídržný magnet 85ks, 310mm, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem - napojen z EPS |  | ks | 13 |  |  | 0 | 0
76 | Montážní rámeček pro přídržné magnety |  | ks | 13 |  |  | 0 | 0
77 | Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2 |  | ks | 7 |  |  | 0 | 0
78 | Kovový dvoudílný kryt koncentrátoru, 247x215x40mm |  | ks | 7 |  |  | 0 | 0
79 | Přepojení stávajících detektorů na nový typ ústředny |  | ks | 91 |  |  | 0 | 0
80 | Lištová IR závora, výška 0,5 m / 2 paprsky, dosah 15 m |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0
TRASY PZTS
81 | Instalační kabel - F/FTP CAT5E |  | m | 300 |  |  | 0 | 0
82 | Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5 |  | m | 800 |  |  | 0 | 0
83 | Svazkový držák, včetně kotvení |  | ks | 250 |  |  | 0 | 0
84 | Kabelová příchytka, včetně kotvení |  | ks | 200 |  |  | 0 | 0
TECHNOLOGIE CCTV
85 | Kamera vnitřní, IP dome kamera, 2MP, 4mm (volitelně 2,8mm), WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), VA, IP67 | Hikvision DS-2CD2123G0-I(4mm) | ks | 4 |  |  | 0 | 0
86 | Montážní miska pod kameru |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
87 | Kamera venkovní, IP bullet, 2MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 50m, H.265(+), VA, IP67 | Hikvision DS-2CD2623G0-IZS(2.8-12mm) | ks | 12 |  |  | 0 | 0
88 | Montážní miska pod kameru |  | ks | 12 |  |  | 0 | 0
89 | Měření datového bodu, včetně protokolu |  | ks | 16 |  |  | 0 | 0
90 | Patch kabel 1m, CAT5E |  | ks | 16 |  |  | 0 | 0
91 | Licence pro jednotlivé kamery | Avigilon | ks | 19 |  |  | 0 | 0
TRASY CCTV
92 | Kabel U/UTP, CAT5E |  | m | 1500 |  |  | 0 | 0
93 | Svazkový držák, včetně kotvení |  | ks | 100 |  |  | 0 | 0
94 | Kabelová příchytka, včetně kotvení |  | ks | 150 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet | [5 empty] | 0 | 0