Baterií poháněná hygienická transportní židle pro přesun klienta z lůžka do vany a zpět

| Parametr | Splňuje | Nesplňuje |
| --- | --- | --- |
| Bezpečná pracovní zátěž min.: 180 kg |  |  |
| Centrální elektrická brzda |  |  |
| Baterií poháněný zvedací systém se zabudovanou funkcí měkkého startu |  |  |
| Tvarovaný sedák z měkké PUR pěny s otvorem pro toaletu, snadno čistitelný a dezinfikovatelný |  |  |
| Odnímatelná zrcadlově konstruovaná opěrka zad |  |  |
| Duální ovládání - ruční ovladač a operační panel na sloupku pro všechny funkce se snadno srozumitelnými symboly |  |  |
| Vizuální indikátor zabrždění |  |  |
| Dvojitá kolečka s nízkým třením pro lepší manipulaci |  |  |
| Dvě 24V vyměnitelné/externí baterie 2ks a nabíječka 1 ks + vestavěná elektronická váha |  |  |
| Bezpečnostní pás |  |  |
| Kompatibilita s vanou Classic Line |  |  |

Sprchový vozík s polohováním zad

| Parametr | Splňuje | Nesplňuje |
| --- | --- | --- |
| Elektrický zdvih |  |  |
| Externí baterie + nabíječka /2 baterie výhodou/ |  |  |
| Maximální nosnost do 200 kg |  |  |
| Zvedací zádová opěra a lamelový rošt pro lepší pohodlí klienta |  |  |
| Integrované ovládací panely po obou stranách vozíku |  |  |
| Sloupový zdvih aretace předního kolečka – rovný pojezd |  |  |