A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

***Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, včetně potrubí, odvětrání sociálních zařízení DM***

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

***Střední lesnická škola Žlutice***

***Žižkov 345, 364 52 Žlutice***

***Katastrální území: Žlutice***

***Číslo parcely: 438, 764, 514***

c) předmět projektové dokumentace.

***Předmětem PD je rekonstrukce stávajících rozvodů vody a kanalizace na domově mládeže a v tělocvičně. . Součástí PD je také odvětrání sociálních zařízení na DM. Další částí, kterou PD řeší je výměna zásobníku TUV ve výměníkové stanici a jeho nový systém napojení.***

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

1. obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

***Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace; IČO: 49754050; Žižkov 345, 364 52 Žlutice***

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

1. jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

***Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost BPO, spol.s.r.o, Lidická 1239, 363 17 Ostrov, IČ 18224920***

1. jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

***Hlavní autorizovanou osobou ing. Tomáš Zátko, autorizace v oboru Pozemní stavby, zapsán na seznamu ČKAIT pod číslem 0301139***

1. jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

* ***Ing. Zdeňka Kubaštová, autorizace v oboru Požární bezpečnost staveb,zapsán na seznamu ČKAIT pod číslem 0300118***
* ***Martina Žemličková, AT v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika, zapsána na seznamu ČKAIT pod číslem 0301034***
* ***Ing. Jan Matoušek, AT v oboru technologická zařízení staveb – vytápění a plynovody, zapsána na seznamu ČKAIT pod číslem 0300964***
* ***Miroslav Remišovský, AT v oboru technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb – Silnoproudá zařízení, zapsána na seznamu ČKAIT pod číslem 0300551***

A.2 Údaje o vstupních podkladech

*Jako podklad pro práci byla prohlídka stávajícího objektu a původní projektová dokumentace*

A.3 Údaje o území

***Netýká se tohoto projektu, protože se jedná pouze o udržovací práce uvnitř objektu.***

A.4 Údaje o stavbě

1. nová stavba nebo změna dokončené stavby,

***Změna dokončené stavby***

1. účel užívání stavby,

***Jedná se o dům mládeže (internát) a tělocvičnu***

1. trvalá nebo dočasná stavba,

***Stavba trvalá***

1. údaje o zvláštní ochraně stavby (kulturní památka apod.),

***Stavba nepožívá žádné zvláštní ochrany***

1. údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků, zabezpečujících bezbarierové užívání staveb

***Stavba není v současné době užívána jako bezbariérová***

1. údaje o splnění požadavků DOSS a požadavků, vyplývajících z jiných právních předpisů

***Nejsou známy žádné požadavky DOSS***

1. seznam vyjímek a úlevových řešení

***Nejsou známy a požadovány***

1. navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet uživatelů / pracovníků apod.),

***Stávající kapacity objektu se nemění***

1. základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

***Bilance stavby zůstávající beze změny***

1. základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace),

*Stavba nebude členěna na etapy. Stavba bude naplánována dle investičního plánu investora.*

*Předpokládaná doba výstavby: 4 měsíce*

1. orientační náklady stavby.

***Předpokládané náklady činí 5,0 mil. Kč bez DPH***

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

*Stavba není dále členěna.*