Zadavatel

Střední senická škola Žlutice, příspěvková organizace

Žižkov 345

364 52 Žlutice

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000017“

Dne 25. 1. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz

Chtěla jsem se optat, zda se nenaskytla chyba ve výkazu výměr ve stavební části – 763-Konstrukce suché výstavby. 
Například u položky 82. je výměra 10,073 – ale pod položkou jsou výkazy výměr na každé patro a dle jejich součtů by konečná výměra měla být 25.943m2. 
Takto jsem našla chybu i v položkách 83, 84,85.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz

Zadavatel upravuje zadávací podmínky a předkládá nový výkaz výměr. V souladu s touto změnou zároveň upravuje zadávací dokumentaci (změny v zadávací dokumentaci jsou žlutě zvýrazněny) a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Ve Žluticích dne 25.1.2019

Lenka Pospíchalová