tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

otevřené nadlimitním řízení

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá elektronicky. Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je však povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html

Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a pokud jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím e-mailové adresy: petra.hnatkova@zzskvk.cz

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

### Název zakázky

„Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

Toto zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2019-013517.

### Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku spotřebního zdravotnického materiálu pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je dodávka spotřebního zdravotnického materiálu určeného k poskytování přednemocniční neodkladné péče, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou Technická specifikace, po dobu 2 let ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy.

Předmět plnění veřejné zakázky je s ohledem na jeho povahu rozdělen na části s tím, že účastník může podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Rámcová dohoda na každou část veřejné zakázky bude uzavřena s jedním účastníkem.

část A. Zdravotnický materiál pro intenzivní péči

část B. Ostatní zdravotnický materiál

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 33140000-3 Zdravotnický spotřební materiál

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 5.148.760,00 Kč bez DPH, z toho:

část A. Zdravotnický materiál pro intenzivní péči 	1.146.140,00 Kč bez DPH

část B. Ostatní zdravotnický materiál			4.002.620,00 Kč bez DPH

Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny, doplnění kontaktních 	informací, bez možnosti upravovat znění jednotlivých 	ustanovení smlouvy.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba zahájení plnění je závislá na ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným účastníkem. Uzavření smlouvy se předpokládá do 07/2019, přičemž plnění bude probíhat postupně na základě písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí dílčích plnění dle potřeb zadavatele po dobu 2 let s tím, že zadavatel si vyhrazuje právo nepožadovat celý předpokládaný objem dodávek. Uvedené množství v příloze Formulář pro zpracování nabídkové ceny je pouze orientační a není pro zadavatele závazné.

Doba dodání od objednávky: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání objednávky za předpokladu dodávky 1x za 2 týdny

Doba dodání mimořádné objednávky: v případě mimořádné události 2 pracovních dnů od předání objednávky.

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 a 2 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 		odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 			právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 		nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 		penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 		penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 	správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 	dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost dle písm a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost dle pís. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost dle pís. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí 	pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a 	vedoucí pobočky závodu.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tzn. výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku.

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

- Technická kvalifikace

K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje:

- seznam tří významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením 	zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, 	přičemž za minimální výši jedné zakázky se považuje hodnota 500.000,00 Kč bez DPH pro 	část A. a hodnota 1.000.000,00 Kč bez DPH pro část B.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích (popř. mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ).

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy,

Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, a

- profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 	kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.  Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74  ZZVZ jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 	poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 	zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

- Další povinné součásti nabídky

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce

- určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo

- předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou 	část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

- v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložení, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění 	veřejné zakázky;

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. 	Celková cena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH v Kč (z ceny bez DPH) a celková cena v Kč vč. 	DPH.

2.	Rekapitulaci nákladů na realizaci celé zakázky s členěním po jednotlivých položkách.

Nabídková cena bude zpracována v členění dle přílohy této výzvy Formulář pro zpracování nabídkové ceny.

- Podání nabídek

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 29.5.2019 do 10:00 hod. výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a odevzdána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje  E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

  - Obsah nabídky

  - Prokázání kvalifikace

  - Cenová nabídka (bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)

  - Návrh smlouvy  - účastník použije závazný vzor návrhu smlouvy a doplní jej o požadované údaje.

  - Seznam poddodavatelů – účastník uvede výčet všech poddodavatelů na dodávky a služby. Dále uvede rozsah věcného plnění na realizaci zakázky u těchto poddodavatelů. V případě, že účastník nebude v rámci svého plnění využívat poddodavatele, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení.

  - Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení (vzor přílohy je součástí zadávací dokumentace)

  - Případně další přílohy a doplnění nabídky

- Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Zadavatel nepřipouští dle § 102 ZZVZ variantní řešení.

V případě, že účastník zjistí nesrovnalosti v zadávacích podmínkách, je oprávněn v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ, požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 ZZVZ vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle § 122 odst. 4 ZZVZ.

Nepodaří-li se zadavateli zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, je vybraný dodavatel povinen identifikovat skutečné majitele dokumenty dle § 122 odst. 5 ZZVZ.

Zadavatel stanovuje, že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem právnická osoba, u níž zadavatel nedohledal informaci o skutečném majiteli, musí takový dodavatel před podpisem smlouvy předložit:

a) výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečném majiteli; nebo

b) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých 	opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

c) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou 	zejména

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

- seznam akcionářů,

- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení těchto údajů nebo dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese výlučně účastník za všech okolností bez nároku na jejich úhradu zadavatelem

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě

- zadavatel nepožaduje složení jistoty

- Zadavatel nepořádá prohlídku místa plnění

- Identifikační údaje zadavatele

Název: 				Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

Sídlo: 				Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 				00574660

Statutární zástupce:		MUDr. Jiří Smetana, ředitel

Profil zadavatele:            	https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_69.html

V Karlových Varech, dne 24.4.2019

………………………………………………………

MUDr. Jiří Smetana

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

Přílohy:

Návrh smlouvy

Technická specifikace

Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a

čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako účastník o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci plnění je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky a seznámili se s celou zadávací dokumentací vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení.

Prohlašuji, že jsme jako účastník o veřejnou zakázku průběžně sledovali, do konce lhůty pro podání nabídek, předmětnou zakázku na Profilu zadavatele z důvodu případného vysvětlení zadávací dokumentace a jeho začlenění do nabídky.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce účastníka

Technická specifikace

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

|  | část A. Zdravotnický materiál pro intenzivní péči |
| --- | --- |
|  | Název materiálu |
| 1. | Bakteriální a virový filtr s portem pro kapnometrii |
| 2. | EKG elektroda, gelová lepící vrstva, průměr 45mm |
| 3. | Fixátor intraoseální jehly k EZ-IO |
| 4. | Gel vodivý pro EKG a EEG cca 200 ml |
| 5. | Jednorázová laryngoskopická lžíce - vel. č. 0 |
| 6. | Jednorázová laryngoskopická lžíce McIntosh s integrovanou optikou - vel. č. 1 |
| 7. | Jednorázová laryngoskopická lžíce McIntosh s integrovanou optikou - vel. č. 2 |
| 8. | Jednorázová laryngoskopická lžíce McIntosh s integrovanou optikou - vel. č. 3 |
| 9. | Jednorázová laryngoskopická lžíce McIntosh s integrovanou optikou - vel. č. 4 |
| 11. | Jehla intraoseální pro děti, od 3 - 39kg k EZ-IO, kompatibilní s vrtačkou VIDACARE |
| 12. | Jehla intraoseální pro dospělé, nad 40kg k EZ-IO, kompatibilní s vrtačkou VIDACARE |
| 13. | Jehla intraoseální pro obézní dospělé, nad 40kg k EZ-IO, kompatibilní s vrtačkou VIDACARE |
| 14. | Kyslíková spojovací hadice cca 200 cm, oboustranně uzavřená konektory umožňující napojení konců hadičky na trn průtokoměru a trn rezervoáru kyslíku ručního křísícího přístroje (vaku) |
| 15. | Laryngeální maska supreme - vel. 1 |
| 16. | Laryngeální maska supreme - vel. 2 |
| 17. | Laryngeální maska supreme - vel. 3 |
| 18. | Laryngeální maska supreme - vel. 4 |
| 19. | Laryngeální maska supreme - vel. 5 |
| 20. | Mikronebulizátor s maskou a hadicí cca 200 cm, pro dospělé |
| 21. | Mikronebulizátor s maskou a hadicí cca 200 cm, pro děti |
| 22. | Nosní vzduchovod, sterilní, jednorázový, vel. 5/7, CH 20 |
| 23. | Nosní vzduchovod, sterilní, jednorázový, vel. 6/8, CH 24 |
| 24. | Nosní vzduchovod, sterilní, jednorázový, vel. 7/9, CH 28 |
| 25. | Nosní vzduchovod, sterilní, jednorázový, vel. 8/10, CH 32 |
| 26. | Nosní vzduchovod, sterilní, jednorázový, vel. 9,5/12, CH 36 |
| 27. | Rourka endotrach. bez objemové manžety - vel. 2,5 |
| 28. | Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 3 |
| 29. | Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 3,5 |
| 30. | Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 4 |
| 31. | Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 4,5 |
| 32. | Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 5 |
| 33. | Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 5,5 |
| 34. | Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 6 |
| 35. | Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 7 |
| 36. | Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 8 |
| 37. | Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 9 |
| 38. | Spojka kyslíkových hadic (kompatibilní s požadovanou kyslíkovou hadící viz řádek č. 14) |
| 39. | Spojka s proměnlivou délkou, max. cca 15 cm (tzv. husí krk) |
| 40. | Stavitelný fixační krční límec, pro děti |
| 41. | Stavitelný fixační krční límec, pro dospělé |
| 42. | Stříkačka intranasální |
| 43. | Tracheoquick – coniotom. set pro děti |
| 44. | Tracheoquick – coniotom. set pro dospělé |
| 45. | Umělý nos, s portem pro přívod kyslíku |
| 46. | Vzduchovod ústní vel. 0, jednorázový |
| 47. | Vzduchovod ústní vel. 1, jednorázový |
| 48. | Vzduchovod ústní vel. 2, jednorázový |
| 49. | Vzduchovod ústní vel. 3, jednorázový |
| 50. | Vzduchovod ústní vel. 4, jednorázový |
| 51. | Vzduchovod ústní vel. 5, jednorázový |
| 52. | Zavaděč pro ET rourky vel. 2,5 - 4,5 |
| 53. | Zavaděč pro ET rourky vel. 5 - 10 |

|  | část B. Ostatní zdravotnický materiál |
| --- | --- |
| č. | Název materiálu |
| 1 | Brýle ochranné, nesterilní |
| 2 | Folie izotermická 200x220 cm |
| 3 | Fonendoskop jednostranný |
| 4 | Hadička spojovací, sterilní, 1,8x1800 mm, připojovací hadička LUER LOCK |
| 5 | Hadička spojovací, sterilní, 1,8x450 mm, připojovací kužel LUER LOCK |
| 6 | Heimlichova chlopeň jednoduchá, felxible connector |
| 7 | Infúzní souprava, sterilní, gravitační, připojovací kužel LUER LOCK |
| 8 | Podložka INKA Standard 60x60cm, 900ml |
| 9 | Jednorázová univerzální přikrývka, cca 190x110cm |
| 10 | Jednorázové prostěradlo, voděodolné, nosnost 140kg |
| 11 | Jehla injekční, sterilní, černá, 0,70x40 mm, 22G |
| 12 | Jehla injekční, sterilní, oranžová, 0,50x25 mm, 25G |
| 13 | Jehla injekční, sterilní, růžová, 1,20x40 mm, 18G |
| 14 | Jehla injekční, sterilní, zelená, 0,80x40 mm, 21G |
| 15 | Kanyla i.v., sterilní, s automatickým ochranným klipem přes hrot, materiál PUR, modrá, 0,9x25 mm, 22G |
| 16 | Kanyla i.v., sterilní, ss automatickým ochranným klipem přes hrot, materiál PUR, oranžová, 2,1x45 mm, 14G |
| 17 | Kanyla i.v., sterilní, s automatickým ochranným klipem přes hrot, materiál PUR, růžová, 1,0x32 mm, 20G |
| 18 | Kanyla i.v., sterilní, s automatickým ochranným klipem přes hrot, materiál PUR, šedivá, 1,75x45 mm, 16G |
| 19 | Kanyla i.v., sterilní, s automatickým ochranným klipem přes hrot, materiál PUR, zelená, 1,3x32 mm, 18G |
| 20 | Kanyla i.v., sterilní, s automatickým ochranným klipem přes hrot, materiál PUR, žlutá, 0,74x19 mm, 24G |
| 21 | Katetr močový, permanentní, Nelaton č. 16 |
| 22 | Katetr močový, permanentní, Nelaton č. 18 |
| 23 | Katetr odsávací s regulátorem CH 10 cca 50 cm |
| 24 | Katetr odsávací s regulátorem CH 14 cca 50 cm |
| 25 | Katetr odsávací s regulátorem CH 18 cca 50 cm |
| 26 | Katetr odsávací s regulátorem CH 6 cca 50 cm |
| 27 | Kompletní sada pro odběr krve na alkohol |
| 28 | Kompresy z gázy nesterilní cca 10x10cm, bal. cca 100 ks |
| 29 | Kompresy z gázy, sterilní, cca 10x10 cm, 5 ks / balení |
| 30 | Kompresy z gázy, sterilní, cca 10x20 cm, 2 ks v balení |
| 31 | Kontejner na ostré předměty, oválný, cca 0,2 litru |
| 32 | Kryty pro ušní teploměr Braun ( ThermoScan 6023) |
| 33 | Kryty pro ušní teploměr Omron (GENTLE temp 520) |
| 34 | Kyslíková maska s hadicí cca 200 cm, pro děti |
| 35 | Kyslíková maska s hadicí cca 200 cm, pro dospělé |
| 36 | Lopatka ústní dřevěná, cca 100 ks v balení |
| 37 | Močová lahev jednorázová - papírová |
| 38 | Nádobka se šroubovacím uzávěrem, 50 ml – PAZS (nádobka na odběr moči na toxikologii, nesterilní) |
| 39 | Náplast pro fixaci i.v. kanyl, sterilní, cca 8x6 cm |
| 40 | Náplast v kotoučích, hypoalergenní, silná adheze, 2,5 cm x cca 9 m |
| 41 | Náplast, sterilní, hypoalergenní s polštářkem cca 7x5cm |
| 42 | Obinadlo nester. elastické, dlouhotažné 12cm x cca 5m |
| 43 | Obinadlo nester. fixační, mulové, 10cm x cca 4m (mírně pružné) |
| 44 | Obinadlo nester. fixační, mulové, 12cm x cca 4m (mírně pružné) |
| 45 | Obinadlo nester. fixační, mulové, 6cm x cca 5m (mírně pružné) |
| 46 | Obinadlo škrtící pryžové (Esmarch) cca 6 cm x70 cm |
| 47 | Obvaz pružný hadicový, cca 30mm x 20m |
| 48 | Obvaz pružný hadicový, cca 70mm x 20m |
| 49 | Ochranný potah na matrace s gumou, cca 200x90cm |
| 50 | Plášť jednorázový, neprůsvitný |
| 51 | Rouška břišní prošívaná, gáza, sterilní, cca 45x45cm |
| 52 | Rouška popáleninová sterilní Water Jel - obličej |
| 53 | Rouška popáleninová sterilní Water Jel - 10x40cm |
| 54 | Rouška popáleninová sterilní Water Jel - 20x46 cm |
| 55 | Rouška popáleninová sterilní Water Jel - 10x10 cm |
| 56 | Rouška popáleninová sterilní Water Jel, 5x15 cm |
| 57 | Rouška sterilní, nepropustná, cca 40x45cm |
| 58 | Rouška sterilní, nepropustná, cca 75x90cm |
| 59 | Rukavice operační, sterilní, č.6 |
| 60 | Rukavice operační, sterilní, č.8 |
| 61 | Rukavice vyšetřovací bezprašné vel. S - nitril, 200 ks/bal |
| 62 | Rukavice vyšetřovací bezprašné vel. M - nitril, 200 ks/bal |
| 63 | Rukavice vyšetřovací bezprašné vel. L - nitril, 200 ks/bal |
| 64 | Rukavice vyšetřovací bezprašné vel. XL - nitril, 180 ks/bal |
| 65 | Sáček sběrný bez výpusti, nesterilní, cca 1500 ml |
| 66 | Sáčky na zvratky |
| 67 | Souprava pro pleurální a hrudní drenáž |
| 68 | Stříkačka injekční 10 ml, sterilní |
| 69 | Stříkačka injekční 2 ml, sterilní |
| 70 | Stříkačka injekční 20 ml, sterilní |
| 71 | Stříkačka injekční 5 ml, sterilní |
| 72 | Stříkačka injekční 50 ml, sterilní |
| 73 | Stříkačka vyplachovací Janette,100 ml, sterilní |
| 74 | Šátek trojcípý pletený, nesterilní, standardní velikost (např. 140 x 90 x 90 cm) |
| 75 | Škrtidlo se sponou a zámkem |
| 76 | Tampon z gázy stáčený, nesterilní, cca 20x20 cm, cca 100 ks v balení |
| 77 | Ústenka třívrstvá, uchycení pásky za uši |
| 78 | Vata buničitá, nesterilní, přířezy cca 20x30cm, á 500 g |
| 79 | Ventil třícestný jednorázový - kohout na infuze |
| 80 | Žaludeční sonda Ch 16, dlouhá cca 80 cm |
| 81 | Žaludeční sonda Ch 20, dlouhá cca 80 cm |
| 82 | Regulátor spádové kapkové infúze, balení cca á 50 ks |
| 83 | Samolepící defibrilační/stimulační elektrody pro dospělé pro použití s přístroji Lifepak 15, 12 a 1000, kabel pro připojení umožňující připojení bez nutnossti rozbalení obalu, délka min. 100 cm; nabízené elektrody musí mít přidělen kód VZP pro vykazování ZUM; elektrody musí odpovídat požadavkům na příslušenství a spotřební materiál, které jsou kladeny Návodem k použití přístrojů, se kterými budou používány |
| 84 | Samolepící defibrilační/stimulační elektrody pro děti pro použití s přístroji Lifepak 15 a 12, délka připojovacího kabelu min. 55 cm; nabízené elektrody musí mít přidělen kód VZP pro vykazování ZUM; elektrody musí odpovídat požadavkům na příslušenství a spotřební materiál, které jsou kladeny Návodem k použití přístrojů, se kterými budou používány |
| 85 | Samolepící defibrilační/stimulační elektrody pro dospělé pro použití s přístrojem Corpuls; nabízené elektrody musí mít přidělen kód VZP pro vykazování ZUM; elektrody musí odpovídat požadavkům na příslušenství a spotřební materiál, které jsou kladeny Návodem k použití přístrojů, se kterými budou používány |
| 86 | Samolepící defibrilační/stimulační elektrody pro děti pro použití s přístroji Corpuls; nabízené elektrody musí mít přidělen kód VZP pro vykazování ZUM; elektrody musí odpovídat požadavkům na příslušenství a spotřební materiál, které jsou kladeny Návodem k použití přístrojů, se kterými budou používány |
| 87 | Záznamový papír do defibrilátoru Lifepak 12 a 15, šířka 100 mm, délka 22 m |
| 88 | Záznamový papír do defibrilátoru Corpuls, šířka 106 mm |

Zadavatel upřesňuje výpočet jednotkové kupní ceny za sterilní položky. Ve formuláři pro zpracování nabídkové ceny je myšleno jednotkovou kupní cenou za kus vždy cena za jedno sterilní balení, tzn. cena za balení 2 ks a cena za balení 5 ks.