Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Hotelová škola ML- Zabezpečení vstupů do škol“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000243“

Dne 17. 05. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Hotelová škola ML- Zabezpečení vstupů do škol“

žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz

Dobrý den,
ohledně kompaktibility prosím uveďte přesné značky a typy těchto CCTV prvků které jsou dodávkou kraje

46 Kamera vnitřní, včetně příslušenství - dodávka kraje ks 8 x 
47 Kamera venkovní, včetně příslušenství - dodávka kraje ks 5 x 
48	NVR - dodávka kraje ks 1 x 
49 Licence pro jednotlivé kamery - dodávka kraje ks 13 x

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz

V rámci kompatibility sdělujeme, že kraj dodal:

kamery venkovní:           3.0C-H4A-BO1-IR

kamery vnitřní:                 2.0C-H4SL-DO1-IR

Licence 1:                            1C-ACC6-STD

Licence 8:                            8C-ACC6-STD

Mariánské Lázně dne 20. 05. 2019