Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Hotelová škola ML- Zabezpečení vstupů do škol“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000243“

Dne 18. 05. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Hotelová škola ML- Zabezpečení vstupů do škol“

žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz

Dobrý den,
rádi bychom Vám položili doplňující dotazy k výběrovému řízení.

1) V projektové dokumentaci je uvedeno doporučené sjednání servisní smlouvy, servisní smlouva je vyžadována při realizaci připojení na PCO PČR. 
Ve výběrovém řízení není uvedena smlouva a její znění. Prosíme o doplnění a doplnění informace jakou vahou bude cena za pravidelné servisní práce zohledněna při výběru dodavatele.

V projektové dokumentaci je doporučené sjednání. Návrh smlouvy je na investorovi.

2) V projektové dokumentaci není přesně specifikováno, jaké části vedení požadujete v objektech školy - Poštovní a Komenského zasekat pod povrch a které budou vedeny v podhledové části. Prosíme o doplnění pro přesné ocenění náročnosti prací. (pro představu nám bude postačovat informace, zdali na všech chodbách obou budov jsou podhledy, zdali uvažujete se zasekáním trasy od podhledu k magnetickému kontaktu na dveřích pláště budov, zda požadujete zasekání kabelových tras jdoucích přes učebny, nebo zdali přes učebny postačuje lištové vedení, zda požadujete vertikální vedení mezi patry zasekat, nebo postačí založení do povrchové lišty)

V objektech škol se v naprosté většině počítá se zasekáním vedení.

3) V projektové dokumentaci není uvedeno, zdali je povoleno využití přichycení kabelových lišt pomocí nastřelení (například pomocí Hilti), nebo je striktně vyžadována hmožděna + vrut.

V případě použití lišt doporučujeme kombinaci hmoždinka + vrut.

4) Jsou k dispozici podklady vypracované směrnice GDPR, které určují pohledy monitorovaných prostor ? Tyto informace by měly být přesně specifikovány před zahájením prací.

Kamery jsou v místě, kde by měly být. V rámci GDPR už jde pak o nastavení provozu při pořizování záznamů.

5) Z projektové dokumentace ani z výkazu výměr není patrné jaký počet stávajících čidel bude přepojován a o jaký typ čidel se jedná (vzhledem ke kompatibilitě) s navrhovaným systémem.

V projektové dokumentaci v rámci blokového schématu jsou vyhrazeny expandery, které slučují maximální počet čidel, se kterými se počítá. Na obou objektech je tento počet minimální a dle informace při prohlídce by měly být svedeny do místa nové ústředny. Jedná se tak pouze o přepojení na nový expandér. Vzhledem k tomu, že se jedná o PIR a magnetické detektory, pa by s kompatibilitou neměl být problém.

6) Z projektové dokumentace, výkresové dokumentace ani z výkazu výměr není patrné licencování systému a v jakém rozsahu (PZTS a ACS).

Ústředny  i jejich software již obsahují dostatečný počet licencí v jejich variantě. Dle dokumentace je možné dočíst se referenční značku a parametry ústředny. Celkový počet uživatelů se vejde do 512 lidí.

7) Prosíme o přesnější specifikaci (případně referenční model) z výkazu výměr následující: 

PZTS+ACS: Položka 18 Můstek - systém školní docházky (položka nic neříká o parametrech atp.)

Systém MB-Secure – převodní můstek pro systém Bakaláři/ škola online... Firma, která dodává tento software to nemá blíže specifikováno.

Položka č. 24: Propojení IT technikem - položka nedefinuje počet hodin ani rozsah prací nutných k realizaci propojení v rámci sítě.

Předpokládaný čas prací je cca 2dny/ budovu.

Položka 29: Zaškolení obsluhy - položka nedefinuje počet zaškolovaných lidí (ani počet stanic s předinstalovaným ovládacím SW, není ani přesně specifikováno v Projektové dokumentaci).

V rámci zpracování dokumentace nebyl uživatelem definován počet stanic, které by měly mít instalovány ovládací software navíc.

V rámci spravování systému se tedy počítá s minimálním potřebným počtem pro chod systému.

Zaškolení obsluhy by mělo proběhnout najednou pro všechny uživatele při uvedení do provozu a mělo by odpovídat rozsahu a potřebám obsluhy k běžnému uživatelskému ovládání a spravování.

VSS:
Položka 37: Nelze provést pokud nebudou na fasádě pevně zakončeny rozvody strukturované kabeláže pro kamery zásuvkou. Pohyblivý konec vedení v "podmisce" kamery nevyhovuje normě EN 50 173.
Prosíme o vysvětlení jak je tento bod zamýšlen ?

Prosím o informaci, čemu nevyhovuje použití originální propojovací krabice, která je dodávána výrobcem?

Položka 42: Televize pro monitorování CCTV (Budova Poštovní) - není uvedena položka pro převodník od záznamového zařízení k TV (nejspíše bude realizováno převodem po LAN).

Monitorovací televize se nachází v blízkosti nahrávací zařízení, propojení bude obrazové přes HDMI.

Mariánské Lázně dne 20. 05. 2019