## A.1		Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a) Název stavby:	Změna způsobu vytápění a nové elektroinstalace na budově Muzea Cheb č. p. 492

b) Místo stavby:

Adresa:	náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 492/3, 350 11 Cheb

Katastrální území:	Cheb (650919)

Parcelní čísla poz.:	st. 29

c) Předmět projektové dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 62/2013 Sb.

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	MUZEUM CHEB, p. o. KARLOVARSKÉHO KRAJE, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel:	Ing. Milan Kaláb – Projektová a inženýrská kancelář, Mičurinova 1148, 356 01 Sokolov, IČ 12405744

b) Hl. projektant:	Ing. Milan Kaláb - 	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb
     v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT 
     uvedený pod číslem 0300295

c) Projektanti:	Michaela Denglerová - 	stavební část

Pavel Stejskal – 		ÚT, plynoinstalace
     autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb
     v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT 
     uvedený pod číslem 0300714

Milan Hruška - 		vnitřní elektroinstalace, 
     autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,
     spec. elektrotechnická zařízení
     v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT 
     uvedený pod číslem 0301025

Bc. Petr Filip – 		PBŘ
     autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb,
     v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT 
     uvedený pod číslem 0301439

## A.2		Seznam vstupních podkladů

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- mapový podklad z http://nahlizenidokn.cuzk.cz

- zaměření stávajícího stavu budovy vypracované firmou Group4Falck Company, Palackého náměstí 2, 621 00 Brno v roce 2005

- doměření stávajícího stavu provedené projektantem v květnu 2017

## A.3		Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Stavební práce budou mít charakter stavebních úprav, budou probíhat uvnitř budovy muzea.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Objekt muzea se nachází v městské památkové rezervaci, nejedná se o zvláště chráněné území, nejedná se o záplavové území.

c) údaje o odtokových poměrech

Tento bod se netýká zpracované projektové dokumentace.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Záměrem se nemění využití objektu, je tedy v souladu s platným územním plánem.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

Projektovaná stavba řeší stavební úpravy ve stávajícím objektu muzea, je v souladu s územně plánovací dokumentací.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Tento bod se netýká zpracované projektové dokumentace.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V dokumentaci jsou splněny požadavky dotčených orgánů.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

V rámci stavby nejsou uplatňované žádné výjimky a úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Se stavbou nesouvisejí žádné investice a tyto ji ani nepodmiňují.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby:

Dotčené pozemky:	parcela p. č. st. 29 - vlastník Město Cheb, náměstí Krále 
 			Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

## A.4		Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy ve stávajícím objektu muzea v Chebu.

b) účel užívání stavby

Budova spolu se sousedící budovou č. p. 493 slouží jako městské muzeum.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba má charakter stavby trvalé.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba je chráněná zákonem o státní památkové péči. Jedná se o kulturní památku

katalogové číslo: 1000142562
památková ochrana: KP, PR
číslo ÚSKP: 31071/4-3597

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektovaná stavba splňuje požadavky uvedené ve Vyhlášce č. 268/2009 Sb. ve znění Vyhlášky č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby. Předmět projektové dokumentace se nedotýká požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Projektem se neřeší ochrana objektu před radonem.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nejsou nutné výjimky a úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby

Tento bod se netýká zpracované projektové dokumentace.

i) základní bilance stavby –

Energetická náročnost objektu – elektroinstalace

Současný instalovaný příkon:

motory (15 ks v dílnách)				  16,76 kW

přímotopy (42 ks)					  69,75 kW

akumulace TUV (5 ks)				  10,20 kW

ostatní (svítidla, drobné spotřebiče)		  28,41 kW

celkem						125,12 kW

Stávající el. vytápění bude zrušeno a stávající osvětlení bude nahrazeno novým osvětlením.

Předpokládaný nový příkon objektu:

motory (15 ks v dílnách)				  16,76 kW

akumulace TUV (5 ks)				  10,20 kW

nové osvětlení					  20,00 kW

ostatní (drobné spotřebiče)			  12,04 kW

celkem						  59,00 kW

Výkon kotelny:

ÚT							182,0 kW

Tepelné ztráty v potrubí 				  36,4 kW

Qc  = 0,7QUT  + (QTV) 				152,9 kW

Celkem						152,9 kW

j) základní předpoklady výstavby

- předpokládané zahájení stavby -			01/2018

- předpokládané dokončení stavby -			08/2018

k) orientační náklady stavby

Náklady stavby jsou uvedené v rozpočtové části projektové dokumentace pro provádění stavby.

## A.5		Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Vlastní stavba nebude členěná na objekty a technologická zařízení.

Vypracoval:

Kaláb