## CCTV
MUZEUM 1.NP - CCTV 19.2.2019
Pol. | Popis | Množství | Dodávka |  | Montáž a vedlejší náklady
|  | celkem | za m.j. | Celkem | za m.j. | Celkem
WiFi
1 | UBIQUITI UniFi AC PRO 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3 - vnitřní/venkovní (60 měsíců záruka), napájení WiFi zajištěno v rozvaděči RACK na PoE switchi | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Dodávka zařízení (bez DPH) |  |  |  | 0
3 | Montáž a vedlejší náklady (bez DPH) |  |  |  | 0
4 | Celkem Aktivní prvky bez DPH |  |  |  | 0
5 | Celkem včetně DPH |  |  |  | 0
CCTV
6 | DS-2CD2122FWD-I 2Mpx, 2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4, 6, 12mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(109.4°), 4mm(90°), 6mm(53.9°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Poplachový I/O 1/1, Audio I/O 1/1, Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, doporučený kryt pro skrytou montáž kabelů: DS-1280ZJ-DM18 | 3 |  | 0 |  | 0
7 | DS-2CD2122FWD-IW 2Mpx, 2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní antivandal miniDome kamera s wif a IR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4, 6, 12mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(109.4°), 4mm(90°), 6mm(53.9°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Poplachový I/O 1/1, Audio I/O 1/1, Napájení: DC12V/416mA, Wifi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, doporučený kryt pro skrytou montáž kabelů: DS-1280ZJ-DM18 | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Kryt pro skrytou montáž kabelů DS-1280ZJ-DM18 | 4 |  | 0 |  | 0
9 | Zdroj PoE pro kameru v místnosti 125 v krytu opatřeným nátěrem v barvě trámu zajišťuje napájení pro kameru, data kamera předává pomocí WiFi bezdrátově | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Nastavení Videorecorderu, nastavení práv, režimů, oprávnění, analitické funkce, návod, školení | 1 |  |  |  | 0
11 | Nastavení PoE switche v rozvaděči RACK 1.PP | 1 |  |  |  | 0
12 | Nastavení Mikrotiku v Rozvaděči RACK 1.PP | 1 |  |  |  | 0
13 | Nastavení kamer, naprogramování | 4 |  |  |  | 0
14 | Elektroinstalační ohebná trubka (průchody zdí) | 5 |  | 0 |  | 0
15 | Koncovka RJ45 CAT 6 (CCTV) | 4 |  | 0 |  | 0
16 | Elektroinstalační ohebná trubka (trasa u podlahy pod omítkou v místnosti 123,122 a v místnosti 122 k otvorům z místnosti 124) | 15 |  | 0 |  | 0
17 | Elektroinstalační vkládací lišta 40x20 za místností 128 | 4 |  | 0 |  | 0
18 | Elektroinstalační vkládací lišta 20x20 za místností 128 | 4 |  | 0 |  | 0
19 | Pomocný materiál, šroubky, hmoždinky, vkládací lišty, trubky | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Zednické práce, průrazy, opravy | 4 |  | 0 |  | 0
21 | PPV,HZS,Koordinační činost, dozor na stavbě, dovoz materiálu od výrobce do skladu, dovoz materiálu ze skladu na stavbu, kontrolní dny | 1 |  |  |  | 0
22 | Projekt skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Výchozí revize, náhledy kamer - snímky, předávací protokol | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Dodávka zařízení (bez DPH) |  |  |  | 0
25 | Montáž a vedlejší náklady (bez DPH) |  |  |  | 0
26 | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
27 | Celkem včetně DPH |  |  |  | 0
Dodávka zařízení bez DPH | [5 empty] | 0
Montáž a vedlejší náklady bez DPH | [5 empty] | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0