| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | VZT Větrací jednotka – 10 100 m3/h |  | 1 kpl |
| 2.2 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 0,8 m |
| 2.3 | Protidešťová žaluzie 1540/580 |  | 1 kpl |
| 2.4 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,1 m |
| 2.5 | Koleno 90° 1540/580 |  | 1 ks |
| 2.6 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 2.7 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 2.8 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 2.9 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 2.10 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 2.11 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 2.12 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 2.13 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 2.14 | Koleno 90° 1540/580 |  | 1 ks |
| 2.15 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,15 m |
| 2.16 | Protidešťová žaluzie 1540/580 |  | 1 kpl |
| 2.17 | Přechod potrubí pozink. plech 1540/1220 - 1250/315 |  | 1 ks |
| 2.18 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,5 m |
| 2.19 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,8 m |
| 2.20 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,8 m |
| 2.21 | Koleno 90° 1250/315 |  | 1 ks |
| 2.22 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,5 m |
| 2.23 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 0,8 m |
| 2.24 | Protipožární klapka 1250/315 |  | 1 ks |
| 2.25 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,5 m |
| 2.26 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,5 m |
| 2.27 | Protipožární klapka 1250/315 |  | 1 ks |
| 2.28 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,5 m |
| 2.29 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,5 m |
| 2.30 | Rozbočka potrubí pozink. plech 1250/315 -1250/315 |  | 1 ks |
| 2.31 | Přechod potrubí pozink. plech 1250/315 - 400/315 |  | 1 ks |
| 2.32 | VZT potrubí pozink. plech 400/315 |  | 1,0 m |
| 2.33 | Odbočka potrubí pozink. plech 400/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 2.34 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.35 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 14,0 m |
| 2.36 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.37 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 2.37x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.38 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |

| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.39 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 2.40 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 7,0 m |
| 2.41 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.42 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 2.42x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 4 |  | 1 ks |
| 2.43 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45° |  | 1 ks |
| 2.44 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.45 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 8,0 m |
| 2.45x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 4 |  | 1 ks |
| 2.46 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45° |  | 1 ks |
| 2.47 | Přechod osový 400/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.48 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 3,0 m |
| 2.49 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315 |  | 1 ks |
| 2.50 | Přechod osový PRO DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.51 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 7,0 m |
| 2.51x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.52 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 2.53 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 2.54 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 1,0 m |
| 2.55 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.56 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 2.56x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.57 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 2.58 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.59 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 8,0 m |
| 2.59x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.60 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 2.61 | Přechod potrubí pozink. plech 1250/315 - 800/315 |  | 1 ks |
| 2.62 | VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 1,5 m |
| 2.63 | VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 1,5 m |
| 2.64 | Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 2.65 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.66 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 1,0 m |
| 2.67 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.68 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 5,0 m |
| 2.69 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.70 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 2.70x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.71 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |

| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.72 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 2.73 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 7,0 m |
| 2.74 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.75 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 2.75x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.76 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 2.77 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.78 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 8,0 m |
| 2.78x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.79 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 2.80 | Koleno 90° 800/315 |  | 1 ks |
| 2.81 | VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 0,4 m |
| 2.82 | Odbočka potrubí pozink. plech 400/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 2.83 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.84 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 1,0 m |
| 2.85 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.86 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 14,0 m |
| 2.87 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.88 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 4,0 m |
| 2.89 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.90 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 2.90x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.91 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45° |  | 1 ks |
| 2.92 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 2.93 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 7,0 m |
| 2.94 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.95 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 2.95x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.96 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45° |  | 1 ks |
| 2.97 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.98 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 8,0 m |
| 2.98x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.99 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45° |  | 1 ks |
| 2.100 | VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 0,4 m |
| 2.101 | Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 2.102 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.103 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 1,0 m |
| 2.104 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.105 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 24,0 m |
| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| 2.106 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.107 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 4,0 m |
| 2.108 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.109 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 2.109x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.110 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 0° |  | 1 ks |
| 2.111 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 2.112 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 7,0 m |
| 2.113 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.114 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 2.114x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.115 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 0° |  | 1 ks |
| 2.116 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.117 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 8,0 m |
| 2.118x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.118 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 0° |  | 1 ks |
| 2.119 | VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 0,4 m |
| 2.120 | Odbočka potrubí přechodová pozink. plech 800 ( 500 )/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 2.121 | Přechod osový 315/315 – pr. 250 |  | 1 ks |
| 2.122 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 1,0 m |
| 2.123 | Protipožární klapka pr. 250 |  | 1 ks |
| 2.124 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 19,0 m |
| 2.125 | Protipožární klapka pr. 250 |  | 1 ks |
| 2.126 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 19,0 m |
| 2.127 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.128 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 2.128x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.129 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 0° |  | 1 ks |
| 2.130 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.131 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 4,0 m |
| 2.131x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.132 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 0° |  | 1 ks |
| 2.135 | VZT potrubí pozink. plech 500/315 |  | 1,5 m |
| 2.136 | Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 2.137 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.138 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 1,0 m |
| 2.139 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.140 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 18,0 m |
| 2.141 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.142 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 6,0 m |

| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.143 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.144 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 2.144x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.145 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45° |  | 1 ks |
| 2.146 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 2.147 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 5,0 m |
| 2.148 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.149 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,5 m |
| 2.149x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.150 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 0° |  | 1 ks |
| 2.151 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.152 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 9,0 m |
| 2.152x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.153 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45° |  | 1 ks |
| 2.154 | Přechod osový 500/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.155 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 7,0 m |
| 2.156 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.157 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 7,0 m |
| 2.158 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.159 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 2.159x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.160 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45° |  | 1 ks |
| 2.161 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 2.162 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 7,0 m |
| 2.163 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.164 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,5 m |
| 2.164x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.165 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 0° |  | 1 ks |
| 2.166 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.167 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 8,0 m |
| 2.167x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.168 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45° |  | 1 ks |
| 2.169 | Přechod potrubí pozink. plech 1540/1220 - 1250/315 |  | 1 ks |
| 2.170 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,8 m |
| 2.171 | Koleno 90° 1250/315 |  | 1 ks |
| 2.172 | Protipožární klapka 1250/315 |  | 1 ks |
| 2.173 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 0,9+1,5m |
| 2.174 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,5 m |
| 2.175 | Protipožární klapka 1250/315 |  | 1 ks |

| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.176 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,5 m |
| 2.177 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 0,8 m |
| 2.178 | Koleno 90° 1250/315 |  | 1 ks |
| 2.179 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 0,8 m |
| 2.180 | Odbočka potrubí přechodová pozink. plech 1250/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 2.181 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.182 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 1,0 m |
| 2.183 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.184 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 2.185 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 6,0 m |
| 2.185x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 2.186 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.187 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 4 + 7 m |
| 2.188 | Protipožární klapka pr. 250 |  | 1 ks |
| 2.189 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.190 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 5,0 m |
| 2.190x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 2.191 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.192 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.193 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 5,0 m |
| 2.193x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 2.194 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.195 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 0,8 m |
| 2.196 | Odbočka potrubí přechodová pozink. plech 1250 ( 800 )/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 2.197 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.198 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 9,0 m |
| 2.199 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.200 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 2,0 m |
| 2.201 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315 |  | 1 ks |
| 2.202 | Přechod osový PRO DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.203 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 10,0 m |
| 2.203x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 2.204 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.205 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 2.206 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 4,0 m |
| 2.207 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.208 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 6,0 m |
| 2.208x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| 2.209 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.210 | Přechod osový PRO DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.211 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 10,0 m |
| 2.211x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 2.212 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.213 | VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 0,7 m |
| 2.214 | Koleno 90° 800/315 |  | 1 ks |
| 2.215 | VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 1,0 m |
| 2.216 | Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 2.217 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.218 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 4,0 m |
| 2.219 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.220 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 18,0 m |
| 2.221 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.222 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 7,0 m |
| 2.222x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 2.223 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.224 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 2.225 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 8,0 m |
| 2.226 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.227 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 6,0 m |
| 2.227x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 2.228 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.229 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.230 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 12,0 m |
| 2.230x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 2.231 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.232 | VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 1,0 m |
| 2.233 | Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 2.234 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.235 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 7,0 m |
| 2.236 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.237 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 15,0 m |
| 2.238 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.239 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 12,0 m |
| 2.240 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.241 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 7,0 m |
| 2.241x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 2.242 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.243 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| 2.244 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 0,5 m |
| 2.245 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.246 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 6,0 m |
| 2.246x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.247 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.248 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.249 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 14,0 m |
| 2.249x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.250 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.251 | Schybka VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 1,8 m |
| 2.252 | Oblouk 45° 800/315 |  | 1 ks |
| 2.253 | VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 0,5 m |
| 2.254 | Oblouk 45° 800/315 |  | 1 ks |
| 2.255 | Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 2.256 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.257 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 22,0 m |
| 2.258 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.259 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 6,0 m |
| 2.260 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.261 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 7,0 m |
| 2.261x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 2.262 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.263 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 2.264 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 0,5 m |
| 2.265 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.266 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 6,0 m |
| 2.266x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 2.267 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.268 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.269 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 13,0 m |
| 2.269x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 2.270 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.271 | Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 2.272 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.273 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 5,0 m |
| 2.274 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315 |  | 1 ks |
| 2.275 | Přechod osový PRO DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.276 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 5,0 m |
| 2.276x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 2.277 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| 2.278 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 2.279 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 2,0 m |
| 2.280 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.281 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 4,0 m |
| 2.281x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 2.282 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.283 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.284 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 10,0 m |
| 2.284x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 2.285 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.286 | Přechod potrubí pozink. plech 800/315 - 500/315 |  | 1 ks |
| 2.287 | Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 2.288 | Přechod osový 315/315 – pr. 250 |  | 1 ks |
| 2.289 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 2,0 m |
| 2.290 | Protipožární klapka pr. 250 |  | 1 ks |
| 2.291 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 33,0 m |
| 2.292 | Protipožární klapka pr. 250 |  | 1 ks |
| 2.293 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 33,0 m |
| 2.294 | Protipožární klapka pr. 250 |  | 1 ks |
| 2.295 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 6,0 m |
| 2.296 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.297 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 4,0 m |
| 2.297x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.298 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.299 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.300 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 18,0 m |
| 2.300x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 2.301 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.302 | Přechod osový 500/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.303 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 1,0 m |
| 2.304 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 2.305 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 19,0 m |
| 2.306 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 2.307 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 7,0 m |
| 2.307x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 2.308 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.309 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 2.310 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 0,5 m |
| 2.311 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.312 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 6,0 m |

| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.312x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 2.313 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 2.314 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 2.315 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 14,0 m |
| 2.315x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 2.316 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |