Název

zadavatele: 	Gymnázium a obchodní akademie,

příspěvková organizace

Sídlo:	Ruská 355/7

353 01 Mariánské Lázně

IČO:	47723394

Vyřizuje:	Jitka Bělohoubková

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Zákon“) veřejné zakázky

„GOAML, přísp. org. – Zabezpečení vstupů do školy“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „ P19V00000484“

Dne 16. 09. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky ,,GOAML, přísp. org. – Zabezpečení vstupů do školy“

žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

Prosíme o zaslání kompletních informací ke komponentům CCTV, které dodává kraj a také jaký SW bude využit.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v tomto znění:

Odpověď na dotaz č. 1:

Pro upřesnění konkrétních modelů dodaných krajem:

1. Venkovní kamera – Avigilon 3.0C-H4A-B01-IR

2. Vnitřní kamera – Avigilon 2.0C-H4M-D1-IR

3. Licence kamery – 8x a 1x Avigilon ACC6

4. Server - Dell Poweredge t130 xeon e3-1220

Specifikace jednotlivých modelů jsou přílohou tohoto vysvětlení.

V Mariánských Lázních, dne 17.09. 2019