Název

zadavatele: 	Gymnázium a obchodní akademie,

příspěvková organizace

Sídlo:	Ruská 355/7

353 01 Mariánské Lázně

IČO:	47723394

Vyřizuje:	Jitka Bělohoubková

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Zákon“) veřejné zakázky

„GOAML, přísp. org. – Zabezpečení vstupů do školy“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „ P19V00000484“

Dne 20. 09. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky ,,GOAML, přísp. org. – Zabezpečení vstupů do školy“

žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz č. 2:

Prosíme o přesnější popis analogové kamery do panelu. Ideálně přesný tip a značku panelu.

Zajímá nás, jak je vymyšlené propojení systému VSS a systému PZTS. „Systém bude napojen na systém PZTS pomocí poplachového I/O.“ Dle našeho názoru chybí ve VV I/O modul pro propojení PZTS s CCTV.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v tomto znění:

Odpověď na dotaz č. 2:

Na objektu je instalován audio panel 2N Vario pro Pbú. Kód kamery k tomuto panelu je 9135210.

Co se týče propojení mezi PZTS a VSS, je sice součástí technické zprávy, nicméně zadavatel v rámci této veřejné zakázky propojení nepožaduje, jelikož v aktuálním provedení dodané techniky by to vyžadovalo softwarový můstek přes datové propojení.

Proto není potřeba dodávat modul pro propojení PZTS s CCTV.

V Mariánských Lázních, dne 23.09.2019