Název

zadavatele: 	Gymnázium a obchodní akademie,

příspěvková organizace

Sídlo:	Ruská 355/7

353 01 Mariánské Lázně

IČO:	47723394

Vyřizuje:	Jitka Bělohoubková

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Zákon“) veřejné zakázky

„GOAML, přísp. org. – Zabezpečení vstupů do školy“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „ P19V00000484“

Dne 24. 09. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky ,,GOAML, přísp. org. – Zabezpečení vstupů do školy“

žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz č. 3:

Počítá projekt v této, popřípadě některé další navazující, etapě se záložním zdrojem napájení (UPS) kamerového systému pro případ výpadku elektřiny?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v tomto znění:

Odpověď na dotaz č. 3:

Zdroj UPS nebyl v projektové fázi zvažován, tudíž v této fázi není zamýšlen.

Proto není potřeba dodávat UPS.

V Mariánských Lázních, dne 24.09.2019