| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_40_Chladící boxy | 2 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy 2 ks chladících převozových boxů pro Transfúzní oddělení nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN, a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Technické požadavky: |  |  |
| Kompresorový chladicí box pro přepravu krve a krevních derivátů | Ano |  |
| Hermeticky uzavřený kompresor s integrovanou řídící jednotkou | Ano |  |
| Napájecí napětí boxu: - 12/24 V při přepravě v autě, - 240 V pro použití v laboratoři | Ano |  |
| Termostatická regulace minimálně v rozsahu + 20 až – 25 ºC | Ano (uveďte hodnotu) |  |
| Zadavatel připouští objem boxu v maximálním rozsahu 70 - 85 litrů | Ano (uveďte objem) |  |
| Vícestupňová ochrana baterie proti vybití a ochranou proti přepólování | Ano |  |
| Funkce pro rychlé zchlazování | Ano |  |
| Umístěný ovladač vně boxu se signalizací a ukazatelem teploty | Ano |  |
| Jednoduché a intuitivní ovládání | Ano |  |
| Nastavení parametrů boxu pomocí tlačítkové klávesnice | Ano |  |
| Vyjímatelný koš pro jednodušší manipulaci s materiálem | Ano (2ks) |  |
| Vnitřní osvětlení | Ano |  |
| Připojovací kabel do autokonektoru – 12/24V | Ano (2ks) |  |
| Pevná oboustranná madla pro přenos boxu | Ano |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..