Karlovy Vary dne 22. 10. 2019

Vyřizuje/linka: Bohuslav Peroutka

Informace k propojení serveru pro správu systémů instalovaného u zřizovatele projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji – kamerové systémy- SPgŠ, G a VOŠ Karlovy Vary, p. o.“

Vážení,

Krajský úřad Karlovarského kraje bude samostatnou dodávkou realizovat dohledový server, 
na který budou směrovány veškeré technické události z ústředen jednotlivých škol. Důležitá tedy není konfigurace serveru, ale požadavek na kompatibilitu přenášených dat. V současné době je příklad sw pro sběr událostí Winmag plus V6, jeho parametry a požadavky na data si ověřte. Propojení na server KÚ KK není součástí soutěžené dodávky, bude soutěženo samostatně s dodávkou serveru. Klíčový požadavek projektu - systém PZTS a ACS je v projektu navržen jako jeden celek s jednou ústřednou a s možností propojení stávajícího systému PZTS (EZS) na novou ústřednu. Dále je součástí dodávky propojení pomocí databáze na systém elektronické třídní knihy – automatický průpis do třídní knihy.  Tento parametr je důležitý pro volbu systému, musí pracovat na principu databázového systému SQL.

S pozdravem

Mgr. Bohuslav Peroutka

ředitel školy