Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Č.j.:	KK/1087/IN/20

Vyřizuje: 	Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 - doplnění

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Pěší komunikace v areálu Gymnázia Aš“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000198“

Dne 3.5.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Pěší komunikace v areálu Gymnázia Aš“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz:

Dobrý den, máme dotaz k položce 33 rozpočtu Pěší komunikace v areálu Gymnázia Aš: 
916661111RT5 - Osazení parkových obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou. Není specifikován materiál. Prosím o upřesnění obrub, zřejmě jde o obrubu 100/20/5, nebo investor materiál má a jedná se pouze o montáž?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

Položka 916661111RT5 je včetně obrubníku 80x250x1000 mm. Položku tedy naceňte včetně dodávky betonového obrubníku 80x250x1000 mm, barva přírodní – šedá.

Ve vysvětlení č. 1 došlo k administrativní chybě při kopírování textu. Za vzniklou chybu se omlouváme.

Karlovy Vary 4. 5. 2020

Jaroslav Štěpán