A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

STAVBA                 :                  Výměna záložního zdroje elektrické energie v REHOS Nejdek

p.p.č. 2463/1, k. ú. Nejdek

MÍSTO STAVBY     :                  Perninská 975, Nejdek

parcela p.č. 2463/1, k.ú. Nejdek

PŘEDMĚT DOKUMENTACE :  Nová stavba trvalá, jde o výměnu záložního zdroje pro zařízení následné

rehabilitační a hospicové péče, sloužícího při výpadku elektrického

proudu, zdroj je umístěn ve stávajícím samostatném objektu. Dále bude

provedena nová silnější přípojka ze stávající stožárové trafostanice.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

STAVEBNÍK              :   	REHOS, zařízení následné rehabilitační a hospicové péče

Perninská 975, 362 22 Nejdek

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace:         Ing. Adolf Rosenberg

Projektová kancelář

Česká 148, 360 18, Karlovy Vary – Tašovice

IČO: 05715733

Hl. inženýr projektu	 :	Ing. Adolf Rosenberg – AI pro PS – ev.č. 0301158

Stavební část                 :           Ing. Adolf Rosenberg – AI pro PS – ev.č. 0301158

Ing. Ludmila Rosenbergová

Část elektro       	 :	Bc. Skůra

Požární bezpečnost :	Ing. Adolf Rosenberg – AI pro PS – ev.č. 0301158

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty – jde o technologické zařízení (záložní zdroj) ve stávajícím objektu

A.3 Seznam vstupních podkladů

Částečné půdorysy objektu

Údaje z katastru nemovitostí.

Prohlídka na místě

Zaměření parcely

Zákresy sítí