Zadavatel

Střední senická škola Žlutice, příspěvková organizace

Žižkov 345

364 52 Žlutice

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Dodávka tabletů a dokovacích stanicí“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000298“

Dne 23. 1. 2019 obdržel zadavatel prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky veřejné zakázky „Dodávka tabletů a dokovacích stanicí“ , v následujícím znění:

Dotaz

V zadání není uveden odkaz na požadovaný CPU Benchmark test

Odpověď na dotaz

https://www.apkmirror.com/apk/antutu/antutu-benchmark/antutu-benchmark-6-3-7-release/

Dotaz

Ve výzvě je uveden požadavek na 9ks dokovacích stanic. V podrobné specifikaci  však žádná dokovací stanice není požadována.

Odpověď na dotaz

Dokovaci stanice:
- 3ks po 10 tabletech
- madla nebo jiné úchyty na přenášení 
- společný napájecí přívod 
- centrální vypínač nabíjení 
- nabíjecí proud minimálně 2,5A na každý tablet
- signalizace provozu
- ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu na všech výstupech, ochrana proti přetížení

Dotaz

V zadání není specifikován termín doručení nabídek zadavateli

Odpověď na dotaz

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 04. 06. 2020 do 10:00 hodin.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

Ve Žluticích dne 28. 5. 2020

Lenka Pospíchalová