Zadavatel

Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

Žižkov 345

364 52 Žlutice

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Dodávka tabletů a dokovacích stanicí“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000298“

Dne 1. 6. 2020 obdržel zadavatel prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky veřejné zakázky „Dodávka tabletů a dokovacích stanicí“ , v následujícím znění:

Dotaz

V zadání je uvedena specifikace zařízení :

- nabíjecí proud minimálně 2,5A na každý tablet

Požadovaná hodnota nabíjecího proudu min. 2,5A na každý tablet je nestandartní.

Většina výrobců uvádí hodnotu 2,4A.

Odpověď na dotaz

Požadavek na proud je možno zmírnit na 2,4A.

Dotaz

V zadání je uvedena specifikace zařízení:

- centrální vypínač nabíjení

Je možné centrální vypínač nahradit elektronickou cestou, kdy elektronika zajišťuje automatické odpojení jednotlivých nabitých zařízení?

Odpověď na dotaz

Centrální vypínač je nutný.

Ve Žluticích dne 2. 6. 2020

Lenka Pospíchalová