## Parametry
Příloha č. 3
Technická specifikace
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou revize požárních uzávěrů a dveří budov Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech a nemocnice v Chebu, dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška o požární prevenci“), dle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, v rozsahu specifikovaném přilohou č. 3 Technická specifikace. „Dle zákona jsou protipožární dveře zařízení k zamezení šíření požáru – dle §2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb. a podléhají pravidelných ročním kontrolám dle uvedeného předpisu. Revize musí být provedena minimálně 1x za rok. Obsahem revize je vizuální kontrola kompletnosti, neporušenosti a funkčnosti požárních dveří, oken či stěn a neporušenosti požární pásky požárního uzávěru. U dveří vybavených samozavíračem se též kontroluje jeho funkčnost , stejně tak se u požárních uzávěrů napojených na EPS nebo kouřové čidlo zjišťuje funkčnost těchto zařízení.“
Obsah: Parametry prohlídky/revize a servisu Seznam dveří - objekt nemocnice Cheb Seznam dveří - objekt nemocnice Karlovy Vary
Parametry prohlídky/revize a servisu
„Dle zákona jsou protipožární dveře zařízení k zamezení šíření požáru – dle §2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb. a podléhají pravidelných ročním kontrolám dle uvedeného předpisu. Revize musí být provedena minimálně 1x za rok.
Obsahem revize je vizuální kontrola kompletnosti, neporušenosti a funkčnosti požárních dveří, oken či stěn a neporušenosti požární pásky požárního uzávěru. U dveří vybavených samozavíračem se též kontroluje jeho funkčnost , stejně tak se u požárních uzávěrů napojených na EPS nebo kouřové čidlo zjišťuje funkčnost těchto zařízení.“
Dveře manuální bez pohonu - protipožární
- provedení kontroly/revize dveřního uzávěru
- kontrola dvěřních pantů, dvěřního kování, těsnění dveří
Dveře automatické s pohonem - protipožární
- provedení kontroly/revize dveřního uzávěru
- kontrola dveřního těsnění, dveřního pohonu, radarové jednotky, dvěřních lišt posuvných dveří
Dveře automatické s pohonem – bez požární ochrany
- provedení kontroly /revize dveřního uzávěru
- kontrola dveřního těsnění, dveřního pohonu, radarové jednotky, dveřních lišt posuvných dveří
Součinnost - v rámci revizní a servisní činnosti požadujeme součinnost a koordinaci s revizním technikem systému EPS/NZS. Část požárních uzávěrů má výstupy do EPS a revizní technik EPS/NZS může součinnost potřebovat.
Předmětem veřejné zakázky nejsou
- náhradní díly a servisní práce, například výměny kování, výměny pohonů, výměny pojezdů, apod.
V případě, že při kontrole/revizi je zjištěna závada, předloží dodavatel zadavateli přesný popis závady a návrh na odstranění závady.
Zadavatel tuto opravu následně objednává mimo rámec této smlouvy. | Zadavatel je oprávněn takovou opravu neobjednat, nebo objednat u jiného subjektu.

## Seznam dveří - Cheb
Seznam dveří nemocnice Cheb
č. | číslo místnosti | odolnost | Budova | Výrobce | oddělení
1 | A051 | EW 45 DP1 C3 | A | Sapeli | 1.PP chodba
2 | A055 | REI 90 DP 1 | A | Sapeli | elektrorozvodna
3 | A032b | nezjištěno | A | nezjištěno | sklad pod schodištěm
4 | A056 | EW 30 DP1 C3 | A | Sapeli | rozvodna NN
5 | A108 | EI 60 DP 1 | A | Sapeli | kancelář vedoucí kuchyně
6 | A123 | EI 30 DP 1 | A | Sapeli | elektrorozvodna
7 | A139 | EI-Sm 30 DP3 C3 | A | Sapeli | strojovna VZT
8 | A114 | EW 30 DP 3 | A | Sapeli | 1.NP chodba
9 | A202 | EW 30 DP 3 | A | Sapeli | elektrorozvodna
10 | A201 | EW 30DP3 C3 | A | Sapeli | Strojovna VZT
11 | A202 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | strojovna chlazení
12 | A202 B | EI-SM 45 DP2 C3 | A | Sapeli | filtr / šatna
13 | A203 | EI -SM 45 DP2 C3 | A | Sapeli | elektrorozvodna, sklad
14 | A203B | EI -SM 45 DP2 C3 | A | Sapeli | elektrorozvodna
15 | A205 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | šatna
16 | A206 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | úklidová místnost
17 | A211 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | lékařský pokoj
18 | A211A | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | lékařský pokoj
19 | A213 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | 2.NP chodba
20 | A217 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | výdej jídel
21 | A232 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | 2.NP chodba
22 | A244 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | denní místnost zaměstnanců
23 | A245 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | kancelář dokumentační pracovnice
24 | A247 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | sklad přístrojů
25 | A249 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | šatna
26 | A250 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | šatna
27 | A251 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | šatna
28 | A252 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | šatna
29 | A264 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | filtr / šatna
30 | A265 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | filtr / šatna
31 | A301 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | lůžkový pokoj
32 | A304 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | inspekční pokoj
33 | A305 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | lůžkový pokoj
34 | A308 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | lůžkový pokoj
35 | A309 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | lůžkový pokoj
36 | A318B | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | 3.NP chodba
37 | A324 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | -
38 | A339 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | lůžkový pokoj
39 | A340 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | lůžkový pokoj
40 | A343 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | lůžkový pokoj
41 | A344 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | lůžkový pokoj
42 | A348 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | inspekční pokoj
43 | A401 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | porodní box
44 | A403 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | denní místnost zaměstnanců
45 | A404 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | WC personál
46 | A405 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | čisté prádlo
47 | A407 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | porodní box
48 | A409 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | 4.NP chodba
49 | A411 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | první doba porodní
50 | A412 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | první doba porodní
51 | A414 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | čistící místnost
52 | A417 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | elektrorozvodna
53 | A429 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | 4.NP chodba
54 | A429 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | zákrokový sál
55 | A435 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | čistící místnost
56 | A437 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | lůžkový pokoj
57 | A438 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | lůžkový pokoj
58 | A442 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | lůžkový pokoj
59 | A445 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | vrchní sestra
60 | A445B | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | 4.NP chodba
61 | A468 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | čistící místnost
62 | A202 | EI-SM 30 DP1 C3 | A | Sapeli | filtr / šatna
63 | A377 | EI -30 DP1 | A | Gemini - požání stěna / okno | přípravna
64 | A378 | EI -30 DP1 | A | Gemini - požání stěna / okno | herna
65 | A323 | EI-60 DP1 | A | Gemini - požání stěna / okno | denní místnost zaměstnanců
66 | A211A | EI-60 DP1 | A | Gemini - požání stěna / okno | lékařský pokoj
67 | A425 | EI-60 DP1 | A | Gemini - požání stěna / okno | denní místnost zaměstnanců
68 | A384 | EI-SM 30 DP3 C2 | A | Gemini - požání roleta | 3.NP chodba
69 | A263 | EI-SM 30 DP3 C2 | A | Gemini - požání roleta | 2.NP chodba
70 | A105 | EI 60 DP 1 | A | Sapeli | 1.NP chodba
71 | A106 | EW 30 DP1 C3 | A | Sapeli | rozvodna SLP
72 | B126 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | chodba ambulance
73 | B132 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini - posuvné | čistící místnost
74 | B122 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | kancelář příjmu
75 | B123 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | recepce | 419c,441,502,
76 | B137 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | -
78 | B004B | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | 1.PP chodba k výtahu V2
79 | B238 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | 2.NP chodba k výtahu V2
80 | B218B | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | 2.NP chodba konzultace
81 | B217 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | 2.NP chodba oddělení ARO JIP
82 | B209 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | elektrorozvodna
83 | B217B | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | 2.NP chodba k výtahu V1
84 | B204 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | odpadová místnost
85 | B343 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | 3.NP chodba k výtahu V2
86 | B319B | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | 3.NP chodba chirurgie
87 | B342 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | -
88 | B319C | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | 3.NP chodba k výtahu V1
89 | B341 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | denní místnost zaměstnanců
90 | B443 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | 4.NP chodba interna
91 | B419B | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | 4.NP chodba interna
| B419C | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | 4.NP chodba interna k V1
92 | kaple | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | -
93 | B004 | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | 1.PP chodba k šatnám
94 | B005 | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | místnost zemřelého
95 | B021 | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | elektrorozvodna
96 | B008 | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | strojovna UPS
97 | B009 | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | strojovna EPS
98 | B010 | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | strojovna EPS
99 | B016 | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | strojovna MDO
100 | B017 | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | strojovna DO
101 | B015 | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | strojovna VZT
102 | B015A | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | 1.PP chodba ke schodišti
103 | B015B | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | 1.PP chodba k výtahu
104 | B015C | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | 1.PP chodba do koridoru
105 | B111B | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | 1.NP chodba ke schodišti
106 | B342 | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | 3.NP chodba ke schodišti
107 | B442 | EW-30 DP1 C3 | B | Gemini/Hasil | 4.NP chodba ke schodišti
108 | B441 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | denní místnost zaměstnanců
109 | B443 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | 4.NP chodba k interně
110 | B502 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | 5.NP chodba do 5.NP
111 | B233 | EW-30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | 2.NP chodba ke schodišti
112 | B121 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | chodba radiologie
113 | B121 | EI-SM 30 DP3 C3 | B | Gemini/Hasil | chodba k pokladně
114 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 3.NP radioterapie sestry
115 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 2.NP onkologie
116 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 2.NP onkologie
117 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 3.NP onkologie ambulance
118 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 3.NP onkologie
119 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 2.NP onkologie lůžkové oddělení
120 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 2.NP onkologie lůžkové oddělení
121 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 4.NP ORL lůžka, pokoj 1
122 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 4.NP ORL lůžka, pokoj 2
113 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 4.NP ORL lůžka, pokoj 3
124 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 4.NP ORL lůžka, pokoj 4
125 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 4.NP ORL lůžka, pokoj 5
126 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 4.NP spojovací chodba
127 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 4.NP spojovací chodba
128 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 4.NP spojovací chodba ORL
129 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 4.NP spojovací chodba ORL
130 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 3.NP endoskopie
131 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 3.NP endoskopie
132 | - | PB 30 | C | nezjištěno | 3.NP ambulance ORL
134 | - | PB 30 | C | nezjištěno | 5.NP lékařské pokoje
135 | - | PB 30 | C | nezjištěno | 1.PP onkologie plánovací úsek
136 | - | PB 30 | C | nezjištěno | 5.NP neurologie
137 | - | PB 30 | C | nezjištěno | 5.NP dokumentační sestry
138 | - | PB 30 | C | nezjištěno | 5.NP lékařské pokoje
139 | - | PB 30 C2 | C | Klausela | 1.NP OKB
140 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 3.NP onkologie sesterna
141 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 3.NP onkologie pokoj 3
142 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 3.NP onkologie pokoj 4
143 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 3.NP onkologie pokoj 5
145 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 3.NP onkologie pokoj 9
146 | - | PB 30 C2 | C | Appl Čermná | 3.NP onkologie pokoj 10

## Seznam dveří - Karlovy Vary
Seznam dveří nemocnice Karlovy Vary
č. | výrobní číslo | odolnost | typ dveří | umístění | oddělení
1 | ASSA ABLOY 110606135 | EISC30DP1+ | otočné | budova A, 2NP
2 | ASSA ABLOY 11 0606 45 | EISC30DP1+ | posuvné automatické | budova A, 2NP
3 | ASSA ABLOY 11 0606 44 | EI60DP1 | skrápěná prosklená stěna | budova A, 2NP
4 | ASSA ABLOY 11 0606 85 | EISC30DP1+ | dveře mechanické posuvné | budova A, 2NP
5 | ASSA ABLOY 11 0606 82 | EISC30DP1+ | dveře mechanické posuvné | budova A, 2NP
6 | ASSA ABLOY 11 0606 43 | EISC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 2NP
7 | ASSA ABLOY 11 0606 47 | EISC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 2NP
8 | ASSA ABLOY 11 0606 46 | EISC30DP1+ | dveře posuvné automatické | budova A, 2NP
9 | ASSA ABLOY 11 0606 22 | EISC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 1NP
10 | ASSA ABLOY 11 0606 92 | EISC45DP1+ | dveře otočné | budova A, 1PP
11 | ASSA ABLOY 11 0606 93 | EISC45DP1+ | dveře otočné | budova A, 1PP
12 | ASSA ABLOY 11 0606 112 | EISC45DP1+ | dveře posuvné automatické | budova A, 1PP
13 | ASSA ABLOY 11 0606 35 | EISC30DP1+ | dveře posuvné automatické | budova A, 1PP
14 | ASSA ABLOY 11 0606 48 | BEZ PO | dveře posuvné automatické | budova A, 1PP
15 | ASSA ABLOY 11 0606 21 | EISC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 1PP
16 | ASSA ABLOY 11 0606 23 | EISC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 1PP
17 | ASSA ABLOY 11 0606 36 | EISC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 1PP
18 | ASSA ABLOY 11 0606 120 | EWC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 1PP
19 | ASSA ABLOY 11 0606 121 | EWC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 1PP
20 | ASSA ABLOY 11 0606 122 | EWC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 1PP
21 | ASSA ABLOY 11 0606 37 | EISC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 1NP
22 | ASSA ABLOY 11 0606 38 | EISC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 1NP
23 | ASSA ABLOY 11 0606 104 | EISC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 1NP
24 | ASSA ABLOY 11 0606 33 | EI SC 30 DP1+ | dveře mechanické | budova A, 2PP
25 | ASSA ABLOY 11 0606 100 | EI SC 30 DP1+ | dveře mechanické | budova A, 2PP
26 | ASSA ABLOY 11 0606 137 | EI SC 30 DP1+ | dveře mechanické | budova A, 2PP
27 | ASSA ABLOY 11 0606 20 | EW15DP1+ | dveře mechanické | budova A, 2PP
28 | ASSA ABLOY 11 0606 94 | EW30DP1+ | dveře mechanické | budova A, 2PP
29 | ASSA ABLOY 11 0606 99 | EW30DP1+ | dveře mechanické | budova A, 2PP
30 | ASSA ABLOY 11 0606 76 | EW30DP1+ | dveře mechanické | budova A, 2PP
31 | ASSA ABLOY 11 0606 34 | EI SC 30 DP1+ | dveře mechanické | budova A, 2PP
32 | ASSA ABLOY 11 0606 101 | EW SC 60 DP1 | dveře mechanické | budova A, 2PP
33 | ASSA ABLOY 11 0606 80 | EI SC 45 DP1+ | dveře mechanické | budova A, 2PP
34 | ASSA ABLOY 11 0606 96 | EW C 30DP1+ | dveře mechanické | budova A, 2PP
35 | ASSA ABLOY 11 0606 97 | EW C 30DP1+ | dveře mechanické | budova A, 2PP
36 | ASSA ABLOY 11 0606 25 | EI SC 30 DP1+ | dveře mechanické | budova A, 2PP
37 | ASSA ABLOY 11 0606 78 | EW 30DP1+ | dveře mechanické | budova A, 1PP
38 | ASSA ABLOY 11 0606 26 | EI SC 30 DP1+ | dveře mechanické | budova A, 1PP
39 | ASSA ABLOY 11 0606 74 | EI SC 45 DP1+ | dveře mechanické | budova A, 1PP
40 | ASSA ABLOY 11 0606 31 | EWC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 1PP
41 | ASSA ABLOY 11 0606 24 | EISC30DP1+ | dveře posuvné automatické | budova A, 2NP
42 | ASSA ABLOY 11 0606 41 | EISC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 2NP
43 | ASSA ABLOY 11 0606 103 | EISC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 2NP
44 | ASSA ABLOY 11 0606 30 | EISC30DP1+ | dveře otočné | budova A, 2NP
45 | ASSA ABLOY 11 0606 95 | EW30DP1+ | dveře otočné | budova A, 2NP
46 | ASSA ABLOY 11 0606 29 | EW30DP1+ | dveře otočné | budova A, 2NP
47 | ALFEST 15038-20 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 1PP | ONM - kartotéka
48 | ALFEST 15038-19 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 1PP | ONM - technik
49 | ALFEST 15038-18 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 1PP | RTG
50 | ALFEST 15038-21 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 1PP | chodba - za výtahem
51 | ALFEST 15038-17 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 1PP | chodba spojovací k ORL
52 | RACCOON 1800739-5 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 1NP | Šestinedělí, novorozenci a Gynekologie lůžka
53 | RACCOON 1800739-5 | EI30 | skleněná požární stěna | budova B, 1NP | Šestinedělí, novorozenci a Gynekologie lůžka
54 | RACCOON 1800739-4 | EI30 | dveře otočné automatické | budova B, 1NP | Šestinedělí filtr směr chodba operační SC
55 | INTERNAL BPO3-233/019 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 1NP | Porodnice příjem - vyšetřovna
56 | RACCOON 1800739-2 | EI30 | dveře posuvné automatické | budova B, 1NP | Porodnice filtr chodba por. boxy
57 | RACCOON 1800739-1 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 1NP | Porodnice filtr zázemí k lék. pokojům
58 | INTERNAL BPO3-234/019 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 1NP | Porodnice filtr zázemí RNN slaboproud
59 | INTERNAL BPO3-228/019 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 1NP | Porodnice filtr u SC RNN slaboproud
60 | RACCOON 1800739-7 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 1NP | Gynekologie lůžka
61 | ALFEST 15038-24 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 1NP | Hala - balkon
62 | ALFEST 15038-22 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 1NP | Porodnice - hlavní vchod z haly
63 | ALFEST 15038-3 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 2NP | DO - JIP
64 | ALFEST 15038-5 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 2NP | DO - hlavní vstup
65 | ALFEST 15038-28 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 2NP | chodba - lékařské pokoje
66 | SAPELI 113486336 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 2NP | chodba - lékařské pokoje
67 | SAPELI 113486338 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 2NP | chodba - lékařské pokoje
68 | SAPELI 113486334 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 2NP | sklad materiálu
69 | ALFEST 15038-26 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 2NP | chodba spojovací ERCP
70 | ALFEST 15038-8 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 2NP | šatna personálu
71 | ALFEST 15038-9 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 2NP | DO - JIP novorozenci
72 | ALFEST 15038-7 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 2NP | DO - lůžka vstup
73 | ALFEST 15038-45 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 2NP | DO - JIP vstup
74 | ALFEST 15038-43 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 2NP | DO - únikový východ
75 | ALFEST 15038-34 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 3NP | Infekce - vstup
76 | ALFEST 15038-30 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 3NP | CHIR - traumatologie vstup
78 | ALFEST 15038-32 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 3NP | CHIR - vstup
79 | ALFEST 15038-6 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 3NP | CHIR - únikový východ
80 | ALFEST 15038-4 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 3NP | CHIR - lávka k infekci
81 | ALFEST 15038-50 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 3NP | Infekce - lůžkové oddělení
82 | ALFEST 15038-47 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 3NP | Infekce - únikový východ
83 | ALFEST 15038-36 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 4NP | Urologie - lůžka
84 | ALFEST 15038-40 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 4NP | Urologie - lékařské pokoje
85 | ALFEST 15038-38 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 4NP | ORL - vstup
86 | ALFEST 15038-10 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 4NP | ORL - únikový východ
87 | SAPELI 113486328 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 4NP | B3 - elektrorozvodna
88 | SAPELI 113486326 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 4NP | B3 - strojovna VZT
89 | ALFEST 15038-14 | EI30 | dveře mechanické | budova B, 1PP | ONM - spojovací chodba
90 | SAPELI 16101395 | EW 30DP1-C | dveře mechanické | Budova C, 8NP | strojovna VZT
91 | SAPELI 16101394 | EL 30DP1-SC | dveře mechanické | Budova C, 8NP | strojovna VZT
92 | SAPELI 16101393 | EL 30DP1-SC | dveře mechanické | Budova C, 8NP | strojovna výtahů
93 | SAPELI 16101392 | EL 30DP1-SC | dveře mechanické | Budova C, 8NP | rozvodna slaboproudu
94 | SAPELI 16101402 | EW 30DP1-C | dveře mechanické | Budova C, 7NP | plicní - lůžka
95 | SAPELI 16101401 | EW 30DP1-C | dveře mechanické | Budova C, 7NP | plicní - ambulance
96 | SAPELI 16101384 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 7NP | plicní - instalační šachta
97 | SAPELI 16101383 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 7NP | plicní - instalační šachta
98 | SAPELI Z134 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 7NP | plicní - schodiště
99 | SAPELI Z135 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 7NP | plicní - spirometrie
100 | SAPELI Z136 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 7NP | plicní - zákrokové sály
101 | SAPELI Z137 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 7NP | plicní - WC personál
102 | SAPELI Z138 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 7NP | plicní - WC pacienti
103 | SAPELI Z139 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 7NP | plicní - inhalace
104 | SAPELI Z140 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 7NP | plicní - inspekční pokoj
105 | SAPELI Z141 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 7NP | plicní - CHÚC
106 | SAPELI Z142 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 7NP | plicní - elektrorozvodna
107 | SAPELI 16101385 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 6NP | CHIR - vstup
108 | SAPELI Z132 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 6NP | CHIR - vstup
109 | SAPELI Z133 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 6NP | CHIR - CHÚC
110 | SAPELI 16101386 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 5NP | INT - instalační šachta
111 | SAPELI Z143 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 5NP | INT - vstup
112 | SAPELI Z144 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 5NP | INT - vstup
113 | SAPELI Z145 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 5NP | INT - CHÚC
114 | SAPELI Z146 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 5NP | INT - instalační šachta
115 | SAPELI Z147 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 5NP | INT - řídící jednotka
116 | SAPELI Z148 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 5NP | INT - lékařský pokoj
117 | SAPELI 16101387 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 4NP | KAR - instalační šachta
118 | SAPELI Z149 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 4NP | KAR - vstup
119 | SAPELI Z150 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 4NP | KAR - vstup
120 | SAPELI Z151 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 4NP | KAR - řídící jednotka
121 | SAPELI Z152 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 4NP | KAR - ECHO
122 | SAPELI Z153 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 4NP | KAR - CHÚC
113 | SAPELI Z153 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 4NP | KAR - CHÚC
124 | SAPELI 16101388 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 3NP | NEU - instalační šachta
125 | SAPELI Z154 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 3NP | NEU - vstup
126 | SAPELI Z155 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 3NP | NEU - vstup
127 | SAPELI Z156 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 3NP | NEU - CHÚC
128 | SAPELI Z157 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 3NP | NEU - řídící jednotka
129 | SAPELI Z158 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 3NP | NEU - vrchní sestra
130 | SAPELI 16101389 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 2NP | RHB - instalační šachta
131 | SAPELI Z159 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 2NP | RHB - vstup
132 | SAPELI Z160 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 2NP | RHB - vstup
134 | SAPELI Z161 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 2NP | RHB - CHÚC
135 | SAPELI Z162 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 2NP | RHB - ošetřovna
136 | SAPELI Z163 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 2NP | KOŽ - vstup
137 | SAPELI 16101390 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1NP | AMB - instalační šachta
138 | SAPELI Z164 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1NP | AMB - vstup
139 | SAPELI Z165 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1NP | AMB - hlavní vstup
140 | SAPELI Z166 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1NP | RTG - SONO + CT
141 | SAPELI Z167 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1NP | AMB - chodba
142 | SAPELI 16101391 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1PP | elektrorozvodna
143 | SAPELI 16101396 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1PP | elektrorozvodna
145 | SAPELI 16101397 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1PP | instalační šachta
146 | SAPELI 16101398 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1PP | GASTRO - sály
147 | SAPELI 16101399 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1PP | GASTRO - únikový východ
148 | SAPELI 16101400 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1PP | RHB AMB - vstup
149 | SAPELI Z168 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1PP | chodba
150 | SAPELI Z169 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1PP | hlavní rozvodna
151 | SAPELI Z170 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1PP | hlavní rozvodna
152 | SAPELI Z171 | EL 30DP1-S | dveře mechanické | Budova C, 1PP | sklad odpadu
153 | Wikona 4030002 | nezjištěna | dveře mechanické | budova D, 1PP | OKM zadní vchod
154 | Pyrobatis 316889 | EI60 | dveře mechanické | budova D, 1PP | OKM únikový východ
156 | výrobce nezjištěn | EI30 | dveře mechanické | budova D, 1PP | OKM zadní vchod
157 | Hasil 070712269 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 1NP | lékárna
158 | výrobce nezjištěn | nezjištěna | dveře mechanické | budova D, 1NP | strojovna VZT 352
159 | výrobce nezjištěn | nezjištěna | dveře mechanické | budova D, 1NP | strojovna VZT 353
160 | výrobce nezjištěn | nezjištěna | dveře mechanické | budova D, 1NP | strojovna VZT 354a
161 | výrobce nezjištěn | nezjištěna | dveře mechanické | budova D, 1NP | strojovna VZT 354a
162 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 1PP | schodiště k VZT
163 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 1PP | jídelna - únikový východ
164 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 1PP | jídelna - vstup
165 | výrobce nezjištěn | nezjištěna | dveře mechanické | budova D, 1PP | jídelna - vstup
166 | PPI 190/03 | EI60 | dveře mechanické | budova D, 1PP | KB+HM
167 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 1PP | Stravovací provoz - sklad
168 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 1PP | Stravovací provoz - sklad
169 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | strojovna výtahu
170 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | šatna personálu
171 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | chodba u schodiště
172 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | šatna personálu
173 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | šatna personálu 153
174 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | šatna personálu 150
175 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | šatna personálu 147
176 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | spojovací chodba 146
177 | výrobce nezjištěn | nezjištěna | dveře mechanické | budova D, 2PP | HUV 145C
178 | výrobce nezjištěn | nezjištěna | dveře mechanické | budova D, 2PP | šatna personálu 145
179 | výrobce nezjištěn | nezjištěna | dveře mechanické | budova D, 2PP | šatna personálu 145B
180 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | rozvodna slaboproudu 145B
181 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | schodiště k VZT 146
182 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | šatna personálu 143
183 | Ador 1555235-008 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | výměníková stanice 142
184 | Ador 155255-009 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | patologie sklad
185 | Ador 155235-0011 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | patologie sklad
186 | Ador 155235-0010 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | elektrorozvodna
187 | Alfest 15038-4 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | měření plynu
188 | Alfest 15038-3 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | patologie šatna
189 | Delta 00936 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | patologie sklad
190 | Ador 155235-007 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | patologie márnice
191 | Alfest 1538-7 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | patologie vstup 53
192 | výrobce nezjištěn | EI45 | dveře mechanické | budova D, 2PP | patologie - RUP 33
193 | nezjištěn 00985 | EI45 | dveře mechanické | budova D, 2PP | patologie 50
194 | Delta 798 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | patologie - sklad hořlavin
195 | Promat | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | patologie - okénko
196 | CS SNDP1 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | patologie - spojovací chodba
197 | E WC 60 DP1 | EI60 | dveře mechanické | budova D, 2PP | šatna ženy 190-352
198 | E WC 60 DP1 | EI60 | dveře mechanické | budova D, 2PP | šatna muži 1-50
199 | E WC 60 DP1 | EI60 | dveře mechanické | budova D, 2PP | šatna ženy 51 - 189
200 | Delta | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | patologie 54/1
201 | Alfest 15038-5 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 2PP | spojovací chodba patologie
202 | Ador 150535-003 | EI60 | dveře mechanické | budova D, 2PP | centrální šatna ženy 178
203 | Ador 150535-006 | EI60 | dveře mechanické | budova D, 2PP | spojovací chodba šatna ženy
204 | Ador 150535-004 | EI60 | dveře mechanické | budova D, 2PP | centrální šatna muži
205 | Ador 150535-005 | EI60 | dveře mechanické | budova D, 2PP | centrální šatna ženy II
206 | Ador 150535-002 | EI60 | dveře mechanické | budova D, 2PP | centrální šatna ženy zadní dveře
207 | Delta 798 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 1NP | lékárna 303/1
208 | Delta 798 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 1NP | lékárna 303/2
209 | Delta 798 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 1NP | lékárna 331
210 | Delta 798 | EI30 | dveře mechanické | budova D, 1NP | lékárna 323
211 | výrobce nezjištěn | EI30 | dveře mechanické | budova OTS, 5NP | ústředna EPS
212 | výrobce nezjištěn | EI30 | dveře mechanické | budova OTS, 5NP | spisovna
213 | výrobce nezjištěn | EI30 | dveře mechanické | budova OTS, 4NP | ubytovna
214 | výrobce nezjištěn | EI30 | dveře mechanické | budova OTS, 3NP | vstup do laboratoře
215 | výrobce nezjištěn / 21522 | EI30 | dveře mechanické | budova OTS, 2NP | vstup do laboratoře
216 | výrobce nezjištěn | EI30 | dveře mechanické | budova OTS, 1NP | odběrová laboratoř
217 | Hasil 2000-100 | EI30 | dveře mechanické | budova OTS, 1PP | strojovna VZT
218 | Hasil 2000-100 | EI30 | dveře mechanické | budova OTS, 1PP | spisovna
219 | výrobce nezjištěn | EI30 | dveře mechanické | budova OTS, 1PP | sklad prádla
220 | výrobce nezjištěn / 3001 | EI30 | dveře mechanické | budova OTS, 1PP | strojovna VZT
221 | výrobce nezjištěn | EI30 | dveře mechanické | budova OTS, 1PP | sklad
222 | výrobce nezjištěn | EI30 | dveře mechanické | budova OTS, 1PP | umývárna
223 | výrobce nezjištěn | EI30 | dveře mechanické | budova OTS, 1NP | mezipatro - serverovna
224 | ASSA ABLOY 13 0606 14 | EW C 30 DP1+ | dveře mechanické | budova H, 2NP | dialýza
225 | ASSA ABLOY 13 0606 13 | BEZ PO | dveře elektrické | budova H, 2NP | dialýza
226 | ASSA ABLOY 13 0606 12 | BEZ PO | dveře elektrické | budova H, 2NP | dialýza
227 | ASSA ABLOY 13 0606 8 | EW C 30 DP1+ | dveře mechanické | budova H, 2NP | dialýza