## data
cctv | 40 | 16 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 14 |  |  | 7
CCTVPV | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3
NVR | 1
[5 empty] | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D
KLIENT | 84 |  |  | 9 | 9 | 17 | 16 | 33 | 15 | 8 | 23 | 7 | 7 | 14
SVĚTLO | 87
POKOJ | 87 | [7 empty] | 22 | 23
TÍSŇOVÉ | 260
SLUŽ | 5
IR | 6
MG | 10
ÚSTŘEDNA | 1
KONCETRÁTOR | 1
ČETČKA | 24
DOCHZKA | 1
|  |  | a1 | a2 | A | b1 | b2 | B | c1 | c2 | C | D1 | d2 | D
ČIDLO | 283 |  | 59 | 28 | 87 | 40 | 44 | 84 | 27 | 31 | 58 | 9 | 10 | 24
TLAČ | 51 |  | 13 | 5 | 18 | 8 | 6 | 14 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 4
REPRO | 374 |  | 42 | 44 | 86 | 58 | 64 | 122 | 43 | 49 | 92 | 19 | 19 | 40
ZÁSUVKA | 237 |  | 33 | 40 | 73 | 33 | 29 | 62 | 22 | 31 | 53 | 7 | 7 | 14
STA | 99 |  | 3 | 9 | 12 | 17 | 22 | 39 | 16 | 25 | 41 | 7 | 7 | 14
[9 empty] | cd1 | cd2
[9 empty] | 36 | 41
[9 empty] | 8 | 7
[9 empty] | 62 | 68
[9 empty] | 29 | 38
[9 empty] | 23 | 32

## 0
VÝKAZ VÝMĚR
EPS |  |  |  | 3643500 | 883500 | 311200 | 4838200 | #REF!
Ústředna EPS redundatní | 4 | sada | 50000 | 200000
Tablo EPS | 4 | ks | 30000 | 120000
Softwarové tablo | 1 | ks | 30000 | 30000
Požární informační tablo | 3 | ks | 10000 | 30000
Kombinované požární čidlo | 269 | ks | 2500 | 672500
Tlačítkový hlásič | 45 | ks | 3000 | 135000
Tlačítkový hlásič venkovní | 8 | ks | 6000 | 48000
Připojení kamery videodetekce požáru | 8 | sada | 3000 | 24000
Magnetický stavěč dveří | 24 | sada | 5000 | 120000
Optická páteř | 1 | sada | 6000 | 6000
Ovládání PBZ | 1 | sada | 20000 | 20000
Připojení EPS do graf.nadstavby | 1 | sada | 20000 | 20000
Server | 1 | ks | 40000 | 40000
Dotykový All-in-one PC, 23" | 6 | ks | 30000 | 180000
Software pro server | 1 | sada | 390000 | 390000
Software pro pracovní stanici | 6 | sada | 260000 | 1560000
Software pro připojení EPS | 1 | sada | 10000 | 10000
UPS server 1500VA RM | 1 | ks | 18000 | 18000
UPS stanice 800VA | 4 | ks | 5000 | 20000
Detekce plynů |  |  |  | 55000 | 35000 | 20000 | 110000
Ústředna DP | 1 | sada | 20000 | 20000
Čidlo zemního plynu | 2 | ks | 10000 | 20000
Připojení do graf.nadstavby | 1 | sada | 5000 | 5000
Software pro připojení DP do nadstavby | 1 | sada | 10000 | 10000
Evakuační rozhlas |  |  |  | 1490000 | 891000 | 348000 | 2729000 | #REF!
Ústředna evak. rozhlasu 42 zón | 1 | sada | 500000 | 500000
Mikrofonní puty s volbou zón | 6 | ks | 20000 | 120000
Požární repoduktor EN 54 | 340 | ks | 2500 | 850000
Připojení do graf.nadstavby | 1 | sada | 10000 | 10000
Software pro připojení EVAC do nadstavby | 1 | sada | 10000 | 10000
EZS |  |  |  | 202000 | 300000 | 20000 | 522000 | #REF!
Ústředna EZS | 1 | sada | 30000 | 30000
Ovladač EZS | 2 | ks | 5000 | 10000
Čipový terminál pro doch.čipy | 24 | ks | 5000 | 120000
Čipy | 30 | ks | 200 | 6000
Pohybové prostorové čidlo | 6 | ks | 3000 | 18000
Magnetický kontakt | 10 | ks | 300 | 3000
Připojení do graf.nadstavby | 1 | sada | 5000 | 5000
Software pro připojení EZS do nadstavby | 1 | sada | 10000 | 10000
CCTV |  |  |  | 864000 | 770000 | 80000 | 1714000 | #REF!
IP kamera 2Mpx | 40 | ks | 12000 | 480000
Venkovní kryt | 8 | ks | 5000 | 40000
Záznamový server pro 48 kamer | 1 | sada | 130000 | 130000
Monitory | 12 | ks | 10000 | 120000
Nástěné držáky | 12 | ks | 2000 | 24000
Datový switch PoE s Gb optickou páteří | 1 | sada | 20000 | 20000
UPS server 1500VA RM | 1 | ks | 18000 | 18000
Rack 19" 42U | 1 | sada | 22000 | 22000
Software pro připojení CCTV do nadstavby | 1 | sada | 10000 | 10000
Požární videodetekce |  |  |  | 1008000 | 120000 | 60000 | 1188000
IP kamera videodetekce požáru | 8 | ks | 95000 | 760000
Venkovní kryt | 8 | ks | 5000 | 40000
Vyhodnocovací ústředna | 1 | sada | 148000 | 148000
Datový switch PoE s optickou páteří | 2 | ks | 20000 | 40000
Napájecí zdroj 30 hodin provozu | 1 | sada | 20000 | 20000
Docházka |  |  |  | 40000
Čipový docházkový terminál | 1 | ks | 35000 | 35000 | 20000 | 15000 | 70000
Docházkový software | 1 | sada | 5000 | 5000
Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 125000 | 1764000 | 30000 | 1919000
Zásuvka 2xRJ45, kat.5e | 210 | ks | 300 | 63000
Patch panel RJ45 | 1 | sada | 20000 | 20000
Rack 19" 42U | 1 | sada | 22000 | 22000
Optický patch panel | 2 | sada | 10000 | 20000
Telefonní ústředna |  |  |  | 430000 | 20000 | 35000 | 485000
IP telefonní ústředna 4 linky ISDN/96 IP +8 analogových | 1 | sada | 300000 | 300000
IP telefonní přístroj s víceřádkovým displejem | 20 | ks | 5000 | 100000
Vchodové zvonkové telefonní tablo 6 tlačítek | 1 | sada | 10000 | 10000
Tarifikační software | 1 | sada | 5000 | 5000
Propojení na systém klient-sestra | 1 | sada | 10000 | 10000
Propojení do obou výtahů | 1 | sada | 5000 | 5000
Datová síť |  |  |  | 40000 | 1000 | 1000 | 42000
Datový switch 24p s Gb optickou páteří | 2 | ks | 20000 | 40000
Komunikační systém Klient-Sestra |  |  |  | 3108500 | 936000 | 312000 | 4356500
Klientská stanice s IP telefonem a ovládáním světla | 90 | ks | 8000 | 720000
Systémová zásuvka | 110 | ks | 2000 | 220000
Ovládací modul | 110 | ks | 2300 | 253000
Nouzové táhlo | 120 | ks | 1300 | 156000
Pneumatické tlačítko | 20 | ks | 2500 | 50000
Pokojová stanice | 87 | ks | 9000 | 783000
Pokojové světlo | 87 | ks | 1500 | 130500
Služební terminál s displejem | 5 | ks | 26000 | 130000
Ústředna systému | 1 | sada | 350000 | 350000
Datový switch PoE s Gb optickou páteří | 1 | sada | 25000 | 25000
Rádiomodul, 10 kanálů | 1 | sada | 132000 | 132000
Server systému | 1 | sada | 62000 | 62000
Rack 19" 42U | 2 | sada | 22000 | 44000
Propojení na telefoní ústřednu | 1 | sada | 10000 | 10000
Software | 1 | sada | 43000 | 43000
Společná televizní anténa |  |  |  | 93000 | 330000 | 20000 | 443000
Zásuvka STA | 110 | ks | 300 | 33000
Zesilovač STA | 1 | sada | 60000 | 60000
Společné položky
Trubkování | 1 | sada
Kabelování | 1 | sada
Provizoria | 1 | sada
Instalace | 1 | sada
Kompletace | 1 | sada
Zprovoznění | 1 | sada
Zkoušky | 1 | sada
Zkušební provoz | 1 | sada
Školení obluhy | 1 | sada
Prováděcí dokumentace | 1 | sada
Dokumentace skutečného provedení | 1 | sada
Zařízení staveniště | 1 | sada
Technická příprava | 1 | sada
Řízení stavby | 1 | sada
Doprava | 1 | sada
Ostatní náklady | 1 | sada
Celková cena bez DPH za objekt |  |  |  |  | 6070500 | 1252200 | 18416700

## 1
SO 01 F1.6. ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
VÝKAZ VÝMĚR
EPS
Ústředna EPS redundatní | 1 | sada
Tablo EPS | 1 | ks
Softwarové tablo | 1 | ks
Kombinované požární čidlo | 3 | ks
Tlačítkový hlásič venkovní | 2 | ks
Optická páteř | 1 | sada
Detekce plynů
Ústředna DP | 1 | sada
Čidlo zemního plynu | 2 | ks
Připojení do graf.nadstavby | 1 | sada
Software pro připojení DP do nadstavby | 1 | sada
Evakuační rozhlas
Požární repoduktor EN 54 | 3 | ks
EZS
Čipový terminál pro doch.čipy | 1 | ks
Pohybové prostorové čidlo | 3 | ks
Strukturovaná kabeláž
Zásuvka 2xRJ45, kat.5e | 3 | ks
Společné položky
Trubkování | 1 | sada
Kabelování | 1 | sada
Provizoria | 1 | sada
Instalace | 1 | sada
Kompletace | 1 | sada
Zprovoznění | 1 | sada
Zkoušky | 1 | sada
Zkušební provoz | 1 | sada
Školení obluhy | 1 | sada
Prováděcí dokumentace | 1 | sada
Dokumentace skutečného provedení | 1 | sada
Zařízení staveniště | 1 | sada
Technická příprava | 1 | sada
Řízení stavby | 1 | sada
Doprava | 1 | sada
Ostatní náklady | 1 | sada

## 2
SO 02 F3.6. ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
VÝKAZ VÝMĚR
EPS
Ústředna EPS redundatní | 3 | sada
Tablo EPS | 3 | ks
Požární informační tablo | 3 | ks
Kombinované požární čidlo | 266 | ks
Tlačítkový hlásič | 45 | ks
Tlačítkový hlásič venkovní | 6 | ks
Připojení kamery videodetekce požáru | 8 | sada
Magnetický stavěč dveří | 24 | sada
Magnetické zámky | 5 | sada
Optická páteř | 1 | sada
Ovládání PBZ | 1 | sada
Připojení EPS do graf.nadstavby | 1 | sada
Server | 1 | ks
Dotykový All-in-one PC, 23" | 6 | ks
Software pro server | 1 | sada
Software pro pracovní stanici | 6 | sada
Software pro připojení EPS | 1 | sada
UPS server 1500VA RM | 1 | ks
UPS stanice 800VA | 4 | ks
Evakuační rozhlas
Ústředna evak. rozhlasu 42 zón | 1 | sada
Mikrofonní puty s volbou zón | 6 | ks
Požární repoduktor EN 54 | 337 | ks
Připojení do graf.nadstavby | 1 | sada
Software pro připojení EVAC do nadstavby | 1 | sada
EZS
Ústředna EZS | 1 | sada
Ovladač EZS | 2 | ks
Čipový terminál pro doch.čipy | 24 | ks
Elektromagnetický zámek | 10 | ks
Čipy | 30 | ks
Pohybové prostorové čidlo | 3 | ks
Magnetický kontakt | 10 | ks
Připojení do graf.nadstavby | 1 | sada
Software pro připojení EZS do nadstavby | 1 | sada
CCTV
IP kamera 2Mpx | 40 | ks
Venkovní kryt | 8 | ks
Záznamový server pro 48 kamer | 1 | sada
Monitory | 12 | ks
Nástěné držáky | 12 | ks
Datový switch PoE s Gb optickou páteří | 1 | sada
UPS server 1500VA RM | 1 | ks
Rack 19" 42U | 1 | sada
Software pro připojení CCTV do nadstavby | 1 | sada
Požární videodetekce
IP kamera videodetekce požáru | 8 | ks
Venkovní kryt | 8 | ks
Vyhodnocovací ústředna | 1 | sada
Datový switch PoE s optickou páteří | 2 | ks
Napájecí zdroj 30 hodin provozu | 1 | sada
Strukturovaná kabeláž
Zásuvka 2xRJ45, kat.5e | 210 | ks
Patch panel RJ45 | 1 | sada
Rack 19" 42U | 1 | sada
Optický patch panel | 2 | sada
Telefonní ústředna
IP telefonní ústředna 4 linky ISDN/96 IP +8 analogových | 1 | sada
IP telefonní přístroj s víceřádkovým displejem | 20 | ks
Vchodové zvonkové telefonní tablo 6 tlačítek | 1 | sada
Tarifikační software | 1 | sada
Propojení na systém klient-sestra | 1 | sada
Propojení do obou výtahů | 1 | sada
Datová síť
Datový switch 24p s Gb optickou páteří | 2 | ks
Komunikační systém Klient-Sestra
Klientská stanice s IP telefonem a ovládáním světla | 90 | ks
Systémová zásuvka | 110 | ks
Ovládací modul | 110 | ks
Nouzové táhlo | 120 | ks
Pneumatické tlačítko | 20 | ks
Pokojová stanice | 87 | ks
Pokojové světlo | 87 | ks
Služební terminál s displejem | 5 | ks
Ústředna systému | 1 | sada
Datový switch PoE s Gb optickou páteří | 1 | sada
Rádiomodul, 10 kanálů | 1 | sada
Server systému | 1 | sada
Rack 19" 42U | 2 | sada
Propojení na telefoní ústřednu | 1 | sada
Software | 1 | sada
Společná televizní anténa
Zásuvka STA | 110 | ks
Zesilovač STA | 1 | sada
Společné položky
Trubkování | 1 | sada
Kabelování | 1 | sada
Provizoria | 1 | sada
Instalace | 1 | sada
Kompletace | 1 | sada
Zprovoznění | 1 | sada
Zkoušky | 1 | sada
Zkušební provoz | 1 | sada
Školení obluhy | 1 | sada
Prováděcí dokumentace | 1 | sada
Dokumentace skutečného provedení | 1 | sada
Zařízení staveniště | 1 | sada
Technická příprava | 1 | sada
Řízení stavby | 1 | sada
Doprava | 1 | sada
Ostatní náklady | 1 | sada

## 3
SO 03 F4.6. ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
VÝKAZ VÝMĚR
Společné položky
Trubkování | 1 | sada
Kabelování | 1 | sada
Provizoria | 1 | sada
Instalace | 1 | sada
Kompletace | 1 | sada
Zprovoznění | 1 | sada
Zkoušky | 1 | sada
Zkušební provoz | 1 | sada
Školení obluhy | 1 | sada
Prováděcí dokumentace | 1 | sada
Dokumentace skutečného provedení | 1 | sada
Zařízení staveniště | 1 | sada
Technická příprava | 1 | sada
Řízení stavby | 1 | sada
Doprava | 1 | sada
Ostatní náklady | 1 | sada

## 4
SO 04 F5.6. ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
VÝKAZ VÝMĚR
Společné položky
Trubkování | 1 | sada
Kabelování | 1 | sada
Provizoria | 1 | sada
Instalace | 1 | sada
Kompletace | 1 | sada
Zprovoznění | 1 | sada
Zkoušky | 1 | sada
Zkušební provoz | 1 | sada
Školení obluhy | 1 | sada
Prováděcí dokumentace | 1 | sada
Dokumentace skutečného provedení | 1 | sada
Zařízení staveniště | 1 | sada
Technická příprava | 1 | sada
Řízení stavby | 1 | sada
Doprava | 1 | sada
Ostatní náklady | 1 | sada

## 5
SO 05 F6.6. ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
VÝKAZ VÝMĚR
Společné položky
Trubkování | 1 | sada
Kabelování | 1 | sada
Provizoria | 1 | sada
Instalace | 1 | sada
Kompletace | 1 | sada
Zprovoznění | 1 | sada
Zkoušky | 1 | sada
Zkušební provoz | 1 | sada
Školení obluhy | 1 | sada
Prováděcí dokumentace | 1 | sada
Dokumentace skutečného provedení | 1 | sada
Zařízení staveniště | 1 | sada
Technická příprava | 1 | sada
Řízení stavby | 1 | sada
Doprava | 1 | sada
Ostatní náklady | 1 | sada

## rozpočet
SO 01 F1.6. ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
ROZPOČET
EPS | 231200
Detekce plynů | 110000
Evakuační rozhlas | 62750
EZS | 50000
CCTV | 0
Požární videodetekce | 0
Strukturovaná kabeláž | 56100
Telefonní ústředna | 0
Datová síť | 0
Komunikační systém Klient-Sestra | 0
Společná televizní anténa | 0
Celková cena bez DPH | 540050
SO 02 F3.6. ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
ROZPOČET
EPS | 3712375
Detekce plynů | 0
Evakuační rozhlas | 1790937.5
EZS | 270000
CCTV | 1076500
Požární videodetekce | 1053000
Strukturovaná kabeláž | 573500
Telefonní ústředna | 443750
Datová síť | 40500
Komunikační systém Klient-Sestra | 3420500
Společná televizní anténa | 180500
Celková cena bez DPH | 12561562.5
SO 03 F4.6. ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
ROZPOČET
EPS | 198375
Detekce plynů | 0
Evakuační rozhlas | 308437.5
EZS | 77000
CCTV | 212500
Požární videodetekce | 45000
Strukturovaná kabeláž | 448500
Telefonní ústředna | 13750
Datová síť | 500
Komunikační systém Klient-Sestra | 312000
Společná televizní anténa | 87500
Celková cena bez DPH | 1703562.5
SO 03 F5.6. ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
ROZPOČET
EPS | 198375
Detekce plynů | 0
Evakuační rozhlas | 308437.5
EZS | 77000
CCTV | 212500
Požární videodetekce | 45000
Strukturovaná kabeláž | 448500
Telefonní ústředna | 13750
Datová síť | 500
Komunikační systém Klient-Sestra | 312000
Společná televizní anténa | 87500
Celková cena bez DPH | 1703562.5
SO 03 F6.6. ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
ROZPOČET
EPS | 198375
Detekce plynů | 0
Evakuační rozhlas | 308437.5
EZS | 77000
CCTV | 212500
Požární videodetekce | 45000
Strukturovaná kabeláž | 448500
Telefonní ústředna | 13750
Datová síť | 500
Komunikační systém Klient-Sestra | 312000
Společná televizní anténa | 87500
Celková cena bez DPH | 1703562.5