**Seznam zařízení VZT pavilon A**

VZT 1 s navazujícími větvemi VZT1\_1 a 1\_2 pro OS č.1 a 2

VZT 3 s navazujícími větvemi VZT3\_3 a 3\_6 pro OS č. 3 a 6

VZT5 pro OS č. 5

VZT6 pro OS č. 6

VZT7 pro zázemí COS

VZT8 pro dospávací pokoj OS

VZT9 pro centrální sterilizaci nečisté strany

VZT10 pro centrální sterilizaci čisté strany

VZT11 pro JIP Neurologie a Koronární jednotky

VZT12 pro OARIM a JIP Chirurgie

VZT14 pro Kardiosál

VZT 16 dveřní clona hlavního vstupu do pav. A

VZT17 pro prostory Lékárny

VZT18 pro prodejnu

VZT19 pro bistro

VZT20 pro chodby, čekárny ambulancí a recepce 1.NP

VZT21 pro Crashroom Emergency -1.NP

VZT22 pro sádrovnu a zákrokový sál ambulancí -1.PP

VZT23 pro RTG -1.PP

VZT24 pro CT -1.PP

VZT25 pro chodba a čekárnu ambulancí -1.PP

VZTT01a pro technické místnosti a místnost zemřelého -1PP

VZTT1PP pro technické místnosti -1.PP

VZTT10 pro sklad a místnosti původního umístění vozidel a posádek RZS

VZT MR + NM pro chodby, ovladovny a vyšetřovny Magnetické rezonance a Nukleární medicíny pav. B

Uvedené vzduchotechnické soubory jsou specifikovány v samostatných přílohách.