Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy

Formulář technických specifikací dodávky,

cenové a kvalitativní parametry nabídky

Specifikace předmětu plnění, cenové nabídka

Část 2 veřejné zakázky - Nákup OOP – respirátory FFP3

Technická specifikace dodávky

Dodávka osobních ochranných prostředků (dále jen „OOP“), a to:

- 21.600 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP3;

- případně dalších 21.600 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP3 v případě využití plnění na základě vyhrazené změny závazku v souladu se zadávacími podmínkami ze Zadávacího řízení.

OOP splňují požadavky norem ČSN EN 149:2002 + A1:2009 a ČSN EN 149 + A1 OPRAVA 1:2018.

Nabídková cena

| Osobní ochranný prostředek | Nabídková cena v CZK bez DPH / ks |
| --- | --- |
| filtrační polomaska s třídou ochrany FFP3 | ………………….. Kč / ks |

Kvalitativní parametry nabídky

Filtrační polomaska s třídou ochrany FFP3

| Parametr | Hodnota dýchacího odporu *) |
| --- | --- |
| dýchací odpor vdechovací při 95 l/min | ……….. mbar |
| dýchací odpor vydechovací při 160 l/min | ……….. mbar |

*)	Pro účely hodnocení nabídky bude hodnota dýchacího odporu stanovena jako průměr hodnot stanovených při testech v rámci certifikace, a to v souladu s dodavatelem předloženými výsledky testů v Závěrečné zprávě o certifikaci / Protokolu o zkoušce.

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení, funkce |  |
| Datum podpisu |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |