Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Martina Čedíková

Č. j.:	KK/3217/IN/20

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Zabezpečení Krajského úřadu Karlovarského kraje – dodávka softwarové nadstavby (SMP) pro dohled nad ústřednami PZTS, EPS a kamerami instalovanými v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, serverové stanice a hardwarového a softwarového vybavení“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000611“

Dne 10. 11. 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky „Zabezpečení Krajského úřadu Karlovarského kraje – dodávka softwarové nadstavby (SMP) pro dohled nad ústřednami PZTS, EPS a kamerami instalovanými v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, serverové stanice a hardwarového a softwarového vybavení“ v následujícím znění:

Dobrý den,
velice rádi bychom Vás tímto požádali o zodpovězení dotazu k zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
Dotaz: V bodě 6 C) výzvy - tj. v technické kvalifikaci je uveden požadavek na oprávnění prací v rámci ústředen Honeywell MB Secure. Pokud je nám známo, jsou v objektech úřadu instalovány ústředny Honeywell jiného typu než MB Secure. Můžete nám prosím sdělit, jaká oprávnění budou vyžadována? Jaká technika je v objektech instalována? Předem děkuji za zprávy.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98  ZZVZ vysvětlení.

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl chybně požadavek na předložení osvědčení o oprávnění instalovat a provádět servis ústředen Honeywell MB Secure. Zadavatel  požaduje předložení osvědčení o oprávnění instalovat a provádět servis ústředen Honeywell Galaxy Dimension.

Přehled v objektech instalované techniky, se kterou musí být systém plně kompatibilní, je uveden v Technické specifikaci (Příloha č. 3 Výzvy) na str. 3.

V souvislosti s tímto vysvětlení zadávací dokumentace zveřejňuje zadavatel opravenou Výzvu.

Vzhledem ke změně požadavku na technickou kvalifikaci zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19.11.2020.

V Karlových Varech dne 12. 11. 2020