Veřejná zakázka „Učební pomůcky 2021“

Podrobná specifikace části E – Mlžná komora

# Obecný popis

Mlžná komora, jenž je předmětem této veřejné zakázky, je určena k demonstraci a sledování stopy kosmického a pozemského záření a identifikací různých druhů přírodního záření. Komora navíc umožňuje provádět experimenty s použitím umělých zdrojů záření. Mlžná komora bude využita v rámci výuky jaderné fyziky a pro sledování radioaktivity i drah částic na střední škole včetně provedení veřejných lekcí a odborných seminářů pedagogů.

Pokyny pro vyplnění:

Všechna pole s šedým pozadím musí být vyplněna.

V řádku "Název nabízené pomůcky (typ, výrobce)" uveďte přesné označení pomůcky – nabízeného zařízení (typ, značka, výrobce).

Ve sloupci "Příslušný parametr" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru nebo v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE.

Nesplnění kteréhokoliv parametru (uvedení NE, nedosažení stanovených parametrů) je důvodem k vyloučení účastníka.

Uvedené parametry jsou minimálně požadované, nabízené výrobky mohou mít i parametry lepší, jejichž hodnotu účastník uvede ve sloupci „Příslušný parametr“.

Nelze měnit popisy ve sloupci "Požadované vlastnosti – specifikace".

| Název nabízené pomůcky (typ, výrobce) |  |
| --- | --- |

| Požadované vlastnosti - specifikace | Příslušný parametr (v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE) |
| --- | --- |
| Pozorovací plocha: min. 300 x 300 mm |  |
| Provedení: uzavřená skříň, pozorovací oblast kryta bezpečnostním sklem, komora je vybavena vypínačem, spínačem topného drátu, osvětlením a časovačem. |  |
| Doba provozu: nepřetržitě min. 7 hodin |  |
| Pracovní kapalina: Isopropylalkohol, maximální objem pracovní tekutiny ne méně než 2 litry, přítomnost regulátoru přívodu pracovní kapaliny. |  |
| Chladicí jednotka: součásti dodávky |  |
| Minimální teplota pracovní desky: -30 ° C nebo méně. |  |
| Spotřeba energie: ne více než 900 W. |  |
| Celkové rozměry a hmotnost komory: ne menší než 600x640x640 mm, ne více než 100 kg. |  |
| Pozorovatelné částice a jevy: α -, β - částice, elektrony, protony, pozitrony, miony. |  |
| Součástí dodávky jsou rovněž prvotní náplně pracovní kapaliny. |  |

„Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823