| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| TP-5254 Vyplachovač a dezinfektor ložních mís | 3 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy 3 ks TP-5254 Vyplachovač a dezinfektor ložních mís pro oddělení Nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky na přístroj: |  |  |
| Velikost myčky – jedna ošetřovatelská jednotka |  |  |
| Mycí a desinfekční automat na podložní mísy a močové lahve s termickou desinfekcí | ano |  |
| Kontrolní systém monitorující probíhající mycí cyklus, fáze cyklu a alarmy v češtině | ano |  |
| Minimálně tři mycí programy | ano |  |
| Samostatně stojící přístroj vyrobený z jakostní chromniklové oceli | ano |  |
| Možnost uzpůsobení držáků mís a lahví pro více typů | ano |  |
| Možnost mytí emitních misek | ano |  |
| Vkládání mís včetně obsahu bez nutnosti vyprazdňování do výlevky | ano |  |
| Dávkovač desinfekce a změkčovače | ano |  |
| Volitelná možnost desinfekčního roztoku | ano |  |
| Automatické uzamčení mycího prostoru během mytí | ano |  |
| Akustická signalizace alarmových stavů | ano |  |
| Kompaktní velikost, snadné ovládání | ano |  |
| Uzamykatelná část pro uložení změkčovače | ano |  |
| Před soutěží návštěva místa plnění – stavební připravenost | ano |  |
| BTK včetně všech nákladů s tím spojených po dobu záruky v ceně přístroje | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..					Za uchazeče: 	 ………………………..