Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Martina Čedíková

Č. j.:	KK/4773/IN/21

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce budovy ,,B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu krajských institucí“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000531“

Dne 18.08.2021 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy ,,B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu krajských institucí“ v následujícím znění:

Dobrý den, z jakého důvodu je požadováno poměrně nestandardní laserové zaměření objektu? Tedy technologie využívaná zejména pro památkové či jinak složité a nepřístupné části staveb? Je myšleno laserové zaměření i interiérů? Pokud ano, budou pro laserové měření vyklizeny kanceláře? Děkuji

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98  ZZVZ vysvětlení.

Zadavatel požaduje toto zaměření z důvodu jeho přesnosti jednak ve vazbě na požadovaný digitální model budovy, ale hlavním důvodem jsou budoucí navazující přípravné a projektové práce na zamýšlené rozsáhlé rekonstrukci budovy. Záměrem rekonstrukce je dosažení vyšší energetické efektivnosti budovy, zvýšení standardů vnitřního prostředí budovy, zavedení smart prvků pro automatizaci provozu budovy a facility management atp. Zadavatel tedy chce pro následné fáze zajistit potřebné podklady v nejlepší možné kvalitě. Vzhledem k budoucímu záměru je myšleno zaměření i interiérů. Práce budou probíhat za plného provozu budovy a z kanceláří nebude vyklízeno jejich vybavení (vybavení může být součástí mračna bodů). Výsledné mračno musí být očištěné (tj. musí být provedeno základní čištění, jako jsou odrazy od oken, zrcadel, osoby, apod.) a polohově a výškově umístěné a to buď v systému S-JTSK a Bpv nebo v lokálním souřadnému systému stavby.

V Karlových Varech dne 19.08.2021