## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {7c5b5b73-7991-44bc-9b7b-466a12ef6eb5}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 05/2021 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000d_ _x000d_ 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě_x000d_ _x000d_ a) Souhrnný list_x000d_ - údaje o Uchazeči_x000d_ (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000d_ _x000d_ b) Rekapitulace objektů_x000d_ - potřebné Ostatní náklady_x000d_ _x000d_ 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x000d_ _x000d_ a) Krycí list_x000d_ - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu_x000d_ (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)_x000d_ _x000d_ b) Rekapitulace rozpočtu_x000d_ - potřebné Ostatní náklady_x000d_ _x000d_ c) Celkové náklady za stavbu_x000d_ - ceny u položek_x000d_ - množství, pokud má žluté podbarvení_x000d_ - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Mnichov | [8 empty] | Datum: |  | 27. 7. 2021 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Domov Pramen p.o. | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | UNIART projektová kancelář | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 13891871 | [15 empty] | 0,01
|  |  | Jitka Heřmanová | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 05/2021
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
| Místo: | [6 empty] | Mnichov | [6 empty] | Datum: |  | 27. 7. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Domov Pramen p.o. | [6 empty] | Projektant: |  | UNIART projektová kancelář |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Jitka Heřmanová
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat._x000d_ náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená_x000d_ [CZK] | DPH snížená přenesená_x000d_ [CZK] | Základna_x000d_ DPH základní | Základna_x000d_ DPH snížená | Základna_x000d_ DPH zákl. přenesená | Základna_x000d_ DPH sníž. přenesená | Základna_x000d_ DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7c5b5b73-7991-44bc-9b7b-466a12ef6eb5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 700 |  |  |  | Rekonstrukce umývárny a wellness - 1. NP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e97bf728-f43e-441e-8995-f003bf643446} | {7c5b5b73-7991-44bc-9b7b-466a12ef6eb5} | 1
/ |  | 721 |  |  |  | Zdravotně technické instalace budov | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8a4cec88-78e8-44f9-85c7-138644820342} | {7c5b5b73-7991-44bc-9b7b-466a12ef6eb5} | 1
/ |  | 731,751 |  |  |  | UT_VZT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {49fc598d-baa4-472c-8797-083d40318fc7} | {7c5b5b73-7991-44bc-9b7b-466a12ef6eb5} | 1
/ |  | 741 |  |  |  | Elektroinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {66574eb9-7f73-480e-87c4-67289170c5b1} | {7c5b5b73-7991-44bc-9b7b-466a12ef6eb5} | 1
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5c223320-d06f-4051-a301-e40377c8fcc3} | {7c5b5b73-7991-44bc-9b7b-466a12ef6eb5} | 1

## 700 - Rekonstrukce umývár...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e97bf728-f43e-441e-8995-f003bf643446}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
700 - Rekonstrukce umývárny a wellness - 1. NP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Domov Pramen p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | UNIART projektová kancelář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 13891871
|  | Jitka Heřmanová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
700 - Rekonstrukce umývárny a wellness - 1. NP
Místo: |  |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Domov Pramen p.o. |  |  | Projektant: | UNIART projektová kancelář
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jitka Heřmanová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
700 - Rekonstrukce umývárny a wellness - 1. NP
Místo: |  |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Domov Pramen p.o. |  |  | Projektant: | UNIART projektová kancelář
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jitka Heřmanová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.7387 |  | 14.2688 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5965 |  | 5.1764 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.9422 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 3110000R1 | Stěna ze solných kamenů skrytá bezlepidlová montáž | m2 | 5.695 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.115 | 0.65492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 767795228
| VV |  | 1,7*3,35 |  | 5.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.046 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1.943 | 0.089379 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -922635332
| VV |  | 1,1*0,35*0,12 |  | 0.046 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.033 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01954 | 0.00064482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1787790559
| VV |  | 1,5*2*11,1*0,001 |  | 0.033 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 13010714 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 | t | 0.035 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1163584109
| VV |  | 0,033*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 15.352 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.07571 | 1.1623 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2046897515
| VV |  | 1,5*2,15+3,62*3,35 |  | 15.352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.64902 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 32.812 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00438 | 0.14372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1749351697
| VV |  | (1,5*2,15+3,62*3,35)*2+0,15*2,15+(2*2+1,1)*0,35 |  | 32.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 32.812 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0154 | 0.5053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -139281492
| VV |  | (1,5*2,15+3,62*3,35)*2+0,15*2,15+(2*2+1,1)*0,35 |  | 32.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0052 |  | 5.1764 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.0052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 830100757
9 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 3.75 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.97875 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -741535610
| VV |  | 1,5*2,5 |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 2.332 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.1976 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1759298126
| VV |  | 1,1*2,12 |  | 2.332 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 14.269 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1033531506
12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14.269 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206548326
13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 185.497 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -541106779
| VV |  | 14,269*13 'Přepočtené koeficientem množství |  | 185.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 14.269 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1430035535
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 2.596 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1968038678
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.1422 |  | 9.0925 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.17691 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 763121426 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 12.328 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01355 | 0.16704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1069176574
| VV |  | (2,355+1,325)*3,35 |  | 12.328 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 12.328 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0012328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2055040822
18 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 4.439 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1198080924
| VV |  | 1,325*3,35 |  | 4.439 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 12.328 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0007 | 0.0086296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -471024400
20 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.177 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1596314410
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1122 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 767641112 | Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š přes 1,0 do 1,8 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1534252843
22 | M | 5532910R | dveře automatické vnitřní posuvné lineárně, rám Al profily 25mm,zasklení jednoduché bezpečnostní, 1 křídlé 1100x2200mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 332677925
23 | K | 767649194 | Montáž dveří - madla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1168371374
24 | M | 5491411R | kování bezpečnostní ochranné madlo prostoru pro posuv křídla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1432432867
25 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.112 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1356225173
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.6457 |  | 3.5651 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 40.64 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.012192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 796684750
| VV |  | 15,5+25,14 |  | 40.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 771151026 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 12 do 15 mm | m2 | 40.64 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0255 | 1.0363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -668487209
28 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 42.865 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 3.5651 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1359225635
| VV |  | 5,38*2,61+0,8*3,63+0,7*1,2+6,92*3,7-1,5*0,15-1*0,3 |  | 42.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 771574261 | Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 40.64 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.009 | 0.36576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -601427925
30 | M | 59761415 | dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 46.736 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.025 | 1.1684 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1171189747
| VV |  | 40,64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 771577114 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 40.64 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1854911820
32 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 40.64 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.06096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2067744345
33 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 40.64 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.002032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1321536297
34 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 2.646 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 895151662
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.1887 |  | 5.5274 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 127.129 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.038139 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2056510568
| VV |  | 3,35*(2,735+6,08+4,025+6,62)*2+(0,35*2+1,5*2,15)*2-0,8*1,97-1,36*1,2-1,1*2-1,7*3,35 |  | 127.129 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 114.801 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.1722 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2064018467
37 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 114.801 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 0.5166 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1255546846
| VV |  | 3,35*(2,735+6,08+4,025+6,62)*2+(0,35*2+1,5*2,15)*2-0,8*1,97-1,36*1,2-1,1*2-5,38*3,35 |  | 114.801 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | 229.602 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00145 | 0.33292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1778458120
| VV |  | 114,801*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 229.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 67.821 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 5.5274 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 677747940
| VV |  | 1,75*((5,38+2,61+0,8+0,7)*2-0,8-3,63)-1,36*0,95 |  | 24.171 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*((6,92+3,7)*2-3,63-0,15) |  | 43.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.821 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 125.729 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.009 | 1.1316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 591078497
| VV |  | 3,35*(2,735+6,08+4,025+6,62)*2+1,5*2,15*2-0,8*1,97-1,36*1,2-1,1*2-1,7*3,35 |  | 125.729 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 59761001 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 144.588 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.02 | 2.8918 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1963701169
| VV |  | 125,729*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 144.588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 125.729 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -669779104
43 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 64.6 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00055 | 0.03553 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 326777261
| VV |  | 3,35*18+2,15*2 |  | 64.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 40.92 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.02046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1254142863
| VV |  | (2,735+6,08+4,025+6,62+1,5+0,35)*2-1,7 |  | 40.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 127.129 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0063564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1328028534
46 | K | 781571141 | Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem | m | 4 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1331410033
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 59761001 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 1.76 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.02 | 0.0352 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -532679403
| VV |  | 4*0,44 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 5.189 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2070883185
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.018694 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 40.64 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.008128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1489419759
| VV |  | 15,5+25,14 |  | 40.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 40.64 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.010566 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 216671605

## 721 - Zdravotně technické...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8a4cec88-78e8-44f9-85c7-138644820342}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
721 - Zdravotně technické instalace budov
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Domov Pramen p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | UNIART projektová kancelář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 13891871
|  | Jitka Heřmanová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
721 - Zdravotně technické instalace budov
Místo: |  |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Domov Pramen p.o. |  |  | Projektant: | UNIART projektová kancelář
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jitka Heřmanová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D3 - B01 Demontáž vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| D4 - B02 Demontáž vnitřního vodovodu | [5 empty] | 0
| D5 - B05 Demontáž zařizovacích předmětů | [5 empty] | 0
| D7 - A 01 - Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| D8 - A 02 - Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| D9 - A 05 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| D10 - A 06 - Předstěnové instalace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
721 - Zdravotně technické instalace budov
Místo: |  |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Domov Pramen p.o. |  |  | Projektant: | UNIART projektová kancelář
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jitka Heřmanová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.47002 |  | 1.532 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D3 | B01 Demontáž vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07167 |  | 0.21004 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721 171 803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 1.2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0021 | 0.00252 | 0.00252 | 0.003024 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 721 171 808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00198 | 0.00297 | 0.00297 | 0.004455 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 721 210 813 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.02169 | 0.04338 | 0.04338 | 0.08676 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 721 220 801 | Demontáž uzávěrek zápachových do DN 70 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0031 | 0.0186 | 0.0186 | 0.1116 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 721 220 802 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 721 290 821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m | t | 0.072 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
| D | D4 | B02 Demontáž vnitřního vodovodu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.012108 |  | 0.12831 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 722 170 801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 7.6 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00028 | 0.002128 | 0.00213 | 0.016188 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 722 130 831 | Demontáž nástěnky | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00308 | 0.00308 | 0.04312 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 722 220 851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.069 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 722 290 821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.012 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
| D | D5 | B05 Demontáž zařizovacích předmětů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13475 |  | 0.53953 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 725 210 821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soub | 5 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01946 | 0.0973 | 0.0973 | 0.4865 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 725 840 850 | Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00225 | 0.0045 | 0.0045 | 0.009 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 725 820 801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soub | 3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00156 | 0.00468 | 0.00468 | 0.01404 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 725 820 802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soub | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00086 | 0.00172 | 0.00172 | 0.00344 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 725 820 R00 | Demontáž doplňkových předmětů koupelny - věšáky, mýdelníky, sprchové police, zrcadla | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00302 | 0.00302 | 0.00302 | 0.00302 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 725 820 R01 | Uskladnění doplňkových předmětů koupelny | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 725 820 R02 | Demontáž doplňkových madel pro imobilní osoby | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00503 | 0.00503 | 0.00503 | 0.00503 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 725 820 R03 | Uskladnění doplňkových madel pro imobilní osoby | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | 725 220 R00 | Demontáž hydromasážní vany | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0185 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | 725 220 R01 | Uskladnění hydromasážní vany | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | 725 590 811 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m | t | 0.135 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
| D | D7 | A 01 - Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.027326 |  | 0.17652 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 721 174 043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 5.32 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00048 | 0.0025536 | 0.00255 | 0.013566 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 721 174 045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 8.47 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00224 | 0.018973 | 0.01897 | 0.16068 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | 721 194 105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | 721 194 109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | 721 211 913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00057 | 0.00114 | 0.00114 | 0.00228 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | M | 721 211 R01 | Podlahová sprchová vpusť s designovou mřížkou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0019 | 0.0038 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | M | 721 211 R02 | Designová nerezová vtoková mřížka | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00043 | 0.00086 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 721 290 111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 13.79 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 721 290 112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 13.79 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 998 721 101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.027 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | 998 721 192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.027 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
| D | D8 | A 02 - Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.012289 |  | 0.11376 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 722 176 112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm | m | 10.9 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00034 | 0.003706 | 0.00371 | 0.040439 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | specifikace | Trubka PPr EVO (S 4) D 20 x 2,3 | m | 10.9 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | 722 176 113 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm | m | 6.1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00043 | 0.002623 | 0.00262 | 0.015982 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | specifikace.1 | Trubka PPr EVO (S 4) D 25 x 2,8 | m | 6.1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm | m | 17 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.00085 | 0.00085 | 0.01445 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm | m | 17 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0289 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 722 190 401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | K | 722 220 111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00117 | 0.00117 | 0.01053 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | 722 220 121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | 722 229 101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00018 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | M | specifikace | Rohový ventil s filtrem, krytkou a kovovou pákou 1/2 x 3/8 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | M | specifikace.1 | flexi hadice - opletení nerez 1/2" (14x20) 500 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 722 239 103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" | ks | 36.012 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | 722 230 102 | Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00057 | 0.00114 | 0.00114 | 0.00228 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | 722 290 215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | 722 290 234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
49 | K | 998 722 101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.012 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | 998 722 192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.012 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
| D | D9 | A 05 - Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19458 |  | 0.34654 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 725 119 125 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00247 | 0.00247 | 0.00247 | 0.00247 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | 725 119 R00 | Závěsný klozet pro imobilní osoby | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | 725 211 603 | Montáž umyvadla speciálního pro imobilní osoby připevněné na stěnu šrouby | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00173 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | 725 211 R00 | Speciální umyvadlo pro imobilní osoby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | 725 331 111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01475 | 0.01475 | 0.01475 | 0.01475 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | 725 220 912 | Zpětná montáž vany a přetěsnění šroubení (hydromasážní vana) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0185 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | 725 244 905 | Montáž zástěny sprchové bezdveřové | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0.00017 | 0.00017 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | 725 244 R00 | Sprchová zástěna s extrémně odolným sklem 8 mm, s povrchovou úpravou Easy Clean, která usnadňuje čistění a minimalizuje usazování vodního kamene. | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | 725 244 R01 | Speciální profily a doplňky pro uchycení zástěny | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | 725 241 213 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm - zapuštěná | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.03503 | 0.03503 | 0.03503 | 0.03503 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | 725 841 312 | Montáž baterie sprchové nástěnné pákové | soub | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | 725 841 R00 | Sprchová souprava s tyčí a posuvným držákem, průměr ruční sprchy 12cm, hadice z PVC dlouhá 200cm, kovová tyč 80cm s posuvným držákem a montážní sadou | soub | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01478 | 0.02956 | 0.02956 | 0.05912 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | 725 841 R01 | Montáž sprchovacího a dezinfekčního panelu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | 726 841 R02 | Sprchovací a dezinfekční panel pro všechny typy zdarvotnických zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | 725 822 631 | Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a dl.ramínka 150 mm | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00154 | 0.00154 | 0.00154 | 0.00154 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | 725 821 316 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
67 | K | 725 291 R712 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů - nerzová madla | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00085 | 0.01105 | 0.01105 | 0.14365 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | 725 291 R00 | Madlo krakorcové sklopné dl 834 mm z nerez.oceli (umístěno k WC) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | 725 291 R01 | Madlo krakorcové pevné dl 834 mm z nerez.oceli (umístěno k WC) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | 725 291 R02 | Madlo pevné rovné 700 mm s krytkami - leštěná nerez | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | 725 291 R03 | Nerezové lomené sprchové madlo ve tvaru písmene "L" v pravém i levém provedení | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | 725 291 R04 | Nerezová vodící tyč o průměru 12 mm dl.4050 mm pro umístění závěsu včetně zavěšení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
73 | K | 726 291 R05 | Sprchový závěs z voduodpudivé textilní látky, určený do sprchového koutu i k vaně. Je vyrobený z voděodolné polyesterové látky.V horní části jsou všity průchodky pro zavěšení | m | 4.05 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
74 | K | 725 291 R711 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů - drátěný program | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00085 | 0.0102 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | 725 291 R05 | Drátěný program - nerez. - mýdlenky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
76 | K | 725 291 R06 | Drátěný program - nerez. - nástěnná polička dvoupatrová | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
77 | K | 725 291 R07 | Dvouramenný otočný držák na ručníky, nerez | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
78 | K | 725 291 621 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00052 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | 781 491 021 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
80 | K | 781 491 R00 | Zrcadlo s fazetou 600x800mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | 998 725 101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0.195 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | 998 725 192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.195 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
| D | D10 | A 06 - Předstěnové instalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0173 |  | 0.0173 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 726 131 041 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01665 | 0.01665 | 0.01665 | 0.01665 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | 726 191 001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | 726 191 002 | Souprava pro předstěnovou montáž | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
86 | K | 998 726 113 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m | t | 0.017 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
87 | K | 998 726 192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.017 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174

## 731,751 - UT_VZT
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {49fc598d-baa4-472c-8797-083d40318fc7}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
731,751 - UT_VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Domov Pramen p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | UNIART projektová kancelář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 13891871
|  | Jitka Heřmanová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
731,751 - UT_VZT
Místo: |  |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Domov Pramen p.o. |  |  | Projektant: | UNIART projektová kancelář
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jitka Heřmanová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 800-731 - VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0
| 800-751 - VĚTRÁNÍ | [5 empty] | 0
| 800-763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
731,751 - UT_VZT
Místo: |  |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Domov Pramen p.o. |  |  | Projektant: | UNIART projektová kancelář
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jitka Heřmanová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 800-731 | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 735191903 | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 733391931 | Propojení potrubí plastového spojovaného kovovou objímkou D 16x2 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 733322301 | Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním PN 16 do 80°C D 16x2,0 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 735192923 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 734291911 | Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového do G 1/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 734291931 | Zpětná montáž šroubení přímého nebo rohového do G 1/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 733811211 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 998735201 | Přesun hmot procentní pro vytápění v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
| D | 800-751 | VĚTRÁNÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 751311111 | Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do 0,040 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | Specifikace | Mřížka stěnová 300x150 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 751514288 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 751514462 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 3.8 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 751322811 | Demontáž talířového ventilu D do 200 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 751322012 | Montáž talířového ventilátoru D přes 100 do 200 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | Specifikace.1 | Talířový ventil odvodní - náhrada za stávající | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | 998732201 | Přesun hmot procentní pro větrání v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
| D | 800-763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 763131916 | Zhotovení otvoru vel. přes 2 do 4 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | 763132987 | Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1xH 12,5 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46

## 741 - Elektroinstalace
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {66574eb9-7f73-480e-87c4-67289170c5b1}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
741 - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Domov Pramen p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | UNIART projektová kancelář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 13891871
|  | Jitka Heřmanová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
741 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Domov Pramen p.o. |  |  | Projektant: | UNIART projektová kancelář
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jitka Heřmanová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
741 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Domov Pramen p.o. |  |  | Projektant: | UNIART projektová kancelář
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jitka Heřmanová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | M | stáv. RP220 | doplnění a úprava stávající rozvodnice | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | M | D1 | svítidlo stropní přisazené LED 28W, se stmívačem, IP54 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | M | D2 | svítidlo stropní polovestavné, LED 36W, IP44 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | M | N1 | bezpečnostní svítidlo, LED modul 2W/150lm, 1h, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | M | R1 | svítidlo nástěnné LED 2x6W, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | M | R2 | světelný LED pásek , 3000K, 12W/m, 5m, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | M | R2n | LED napáječ pro LED pásky T-LED 12V, 120W, (ŠxVxH 129x97x30 mm) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | M | Pol1 | Vestavný profil s opálovým krytem LED Solution pro LED pásek, l=2m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | M | Pol2 | Vestavný profil s opálovým krytem LED Solution pro LED pásek, l=1m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | M | Pol3 | Koncovka vestavného profilu V1 bílá LED Solution | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | M | Pol4 | Koncovka s otvorem vestavného profilu V1 bílá LED Solution | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | M | Pol5 | PRAKAB - kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 79 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce:_x000d_ Před zahájením prací bude přeměřena skutečná potřebná délka | [15 empty] | P | 0
13 | M | Pol6 | PRAKAB - kabel CYKY-J 7x1,5 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | M | Pol7 | PRAKAB - kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | M | Pol8 | PRAKAB - kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 118 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce:_x000d_ Před zahájením prací bude přeměřena skutečná potřebná délka | [15 empty] | P | 0
16 | M | Pol9 | PRAKAB - kabel CYKY-O 4x1,5 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | M | Pol10 | PRAKAB - kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | M | Pol11 | PRAKAB - kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | M | Pol12 | Elektrodesign - hygrostat elektronický | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | M | Pol13 | ABB - přepínač jednopólový, řazení 1, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | M | Pol14 | ABB - zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem a víčkem, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | M | Pol15 | ABB - zásuvka jednonásobná, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | M | Pol16 | ABB - zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | M | Pol17 | ABB - přístroj přepínače sériového, řazení 5, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | M | Pol18 | ABB - přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání ,výkonový, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | M | Pol19 | ABB - kryt stmívače s otočným ovladačem, s upevňovací maticí, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | M | Pol20 | ABB - kryt dělený, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | M | Pol21 | ABB - rámeček dvojnásobný vodorovný, | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | M | Pol22 | Krabice přístrojová, | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | M | Pol23 | Krabice s víčkem, | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | M | Pol24 | Krabice s víčkem do dutých stěn | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | M | Pol25 | WAGO - bezšroubová svorka 5x0,2-4, | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | M | Pol26 | WAGO - bezšroubová svorka 3x0,2-4, | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | M | Pol27 | drobný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol28 | montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce:_x000d_ Obsahuje montáž rozvodů silnoproudého zařízení (kabely, instalační přístroje a zapojení vodičů), nastavení dodávaných elektroinstalačních prvků, štítků a bezpečnostních tabulek, uzemnění a zaškolení obsluhy. | [15 empty] | P | 0
36 | K | Pol29 | demontáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol30 | revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol31 | zákres | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76

## VRN - Vedlejší a ostatní ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5c223320-d06f-4051-a301-e40377c8fcc3}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Domov Pramen p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | UNIART projektová kancelář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 13891871
|  | Jitka Heřmanová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Domov Pramen p.o. |  |  | Projektant: | UNIART projektová kancelář
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jitka Heřmanová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce umývárny a wellness 1.NP v DOZP PRAMEN v Mnichově p.o
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Mnichov |  |  | Datum: | 27. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Domov Pramen p.o. |  |  | Projektant: | UNIART projektová kancelář
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jitka Heřmanová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -618530995
2 | K | 039002000 | Uklizení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1974316489
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -945780763
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 094103000 | Náklady na plánované vyklizení objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -665536685