Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Mgr. Kateřina Miosgová

Č. j.:	KK/4964/IN/21

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce budovy ,,B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu krajských institucí“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000531“

Dne 26. 8. 2021 a 30. 8. 2021 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy ,,B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu krajských institucí“, na základě kterých poskytuje následující vysvětlení (dotaz uveden kurzívou):

V Technické specifikaci předmětu plnění Zadavatel uvádí v kap. 1.1.2. Požadovaný rozsah zaměření skutečného stavu budovy:

- 3D laserové skenování (mračna bodů)

Dotaz uchazeče:

Vzhledem k tomu, že měření bude probíhat za plného provozu, stavební konstrukce i jiné prvky TZB budou zakryty zařizovacími předměty a technologie 3D laserového skenování zachytí realitu v tomto stavu a nepředpokládá se vyklízení prostor pro skenování? V případě potřeby si Zhotovitel musí provést doměření potřebných parametrů skrytých na 3D skenu jinými metodami?

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel nepředpokládá vyklízení prostor pro skenování. Zhotovitel musí provést doměření potřebných parametrů skrytých na 3D skenu jinými metodami.

V Technické specifikaci předmětu plnění Zadavatel dále uvádí v kap. 1.1.2. Požadovaný rozsah zaměření skutečného stavu budovy:

- v půdorysech budou schematicky zakresleny zařizovací předměty ZTI, radiátory UT, elektrorozvaděče, požární hydranty – všechna technologická zařízení

Dotaz uchazeče:

Předpokládáme správně, že Zadavatel požaduje zaměření pouze koncových prvků ZTI, radiátorů apod. a nikoliv viditelná vedení k nim vedoucí (potrubí, kabelové lávky aj.)?

Předmětem zaměření prvků elektro jsou pouze elektrorozvaděče, nikoliv drobná koncová zařízení jako vypínače, zásuvky, svítidla apod.?

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel trvá na požadovaném rozsahu uvedeném zaměření skutečného stavu budovy v kapitole 1.1.2. v půdorysech budou schematicky zakresleny zařizovací předměty ZTI, radiátory UT, elektrorozvaděče, požární hydranty – všechna technologická zařízení - tj. i viditelná vedení k nim vedoucí, včetně vypínačů, zásuvek, svítidel a apod..

V Technické specifikaci předmětu plnění Zadavatel uvádí v kap. 1.2.1. Rozsah stavebně technického průzkumu:

- rámcový návrh na opravu nebo sanaci vadných konstrukcí, návrh na odstranění vlhkosti v 1. PP a sanace

Dotaz uchazeče:

Požaduje v rámci návrhu Zadavatel i ocenění navržených oprav případně v jaké formě?

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel dle zadání požaduje rámcový návrh na opravu nebo sanaci vadných konstrukcí, návrh na odstranění vlhkosti v 1. PP a sanace. Nepožaduje konkrétní položkové ocenění navržených oprav, ale pouze předpokládaný odhad.

V Technické specifikaci předmětu plnění Zadavatel dále uvádí v kap. 1.2.1. Rozsah stavebně technického průzkumu:

- posouzení stávajícího stavu požárně bezpečnostního řešení stavby

Dotaz uchazeče:

Má Zadavatel k dispozici v rámci stávající dokumentace původní PBŘ včetně navazujících změn a má Zadavatel k dispozici kolaudační rozhodnutí a z jakého je data (kdy byl objekt zkolaudován)?

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel má k dispozici dokumentaci aktuálního PBŘ. Kolaudační rozhodnutí objektu je z roku 2001. Bude předáno vybranému dodavateli před započetím plnění veřejné zakázky.

V Technické specifikaci předmětu plnění Zadavatel dále uvádí v kap. 1.2.1. Rozsah stavebně technického průzkumu:

• prověření stavu technických a technologických zařízení

- rozvody veškeré technické infrastruktury,

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob a nákladů s omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,

- vyhrazená technická zařízení,

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

Dotaz uchazeče:

V rámci prověření stavu předpokládá Zadavatel pouze analýzu stávajících revizí nebo provedení revizí nových?

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel předpokládá pouze analýzu stávajících revizí, které budou předloženy vybranému dodavateli k prostudování v analogové podobě.

V Technické specifikaci předmětu plnění Zadavatel uvádí v kap. 1.2.2. Předpokládaný rozsah sond a zkoušek:

- kamerová zkouška kompletní ležaté kanalizace včetně napojení na řad

Dotaz uchazeče:

Má být provedena zkouška pouze vnější kanalizace nebo i vnitřní? Může Zadavatel upřesnit rozsah (délku) kanalizačního potrubí, které má být kamerovou zkouškou prohlédnuto?

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel požaduje kamerovou zkoušku pouze vnější kanalizace od vyústění vnitřní kanalizace z objektu včetně napojení na řad v komunikaci u zastupitelského sálu + výškové zaměření dna šachty u napojení na hlavní řad cca v délce 59 m.

Ve Výzvě Zadavatel uvádí v kap. 2) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

Jako podklad je k dispozici:

- Zaměření skutečného provedení objekt „B“ z IX/2010 zpracované Ing. Jiřím Dvořákem – Kancelář stavebního inženýrství, Dalovice (příloha č. 4)

Dotaz uchazeče:

Bude výše uvedené zaměření k dispozici Zhotoviteli v otevřeném formátu (např. DWG, DXF) nebo pouze ve formátu PDF?

Vysvětlení zadavatele:

Zaměření skutečného provedení objekt „B“ z IX/2010 zpracované Ing. Jiřím Dvořákem – Kancelář stavebního inženýrství, Dalovice bude předáno vybranému dodavateli před započetím plnění veřejné zakázky ve vektorovém formátu DGN. Bude mu předáno více souborů – střecha, řezy, pohledy, ocelové rámy, ocelová táhla, úpravy schodiště, kotelna, plyn a výpisy.

V Technické specifikaci předmětu plnění Zadavatel uvádí v kap. 1.3. požadavek na DiMS v podrobnostech dle přílohy 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Dotaz uchazeče:

Tato příloha se týká spíše 2D dokumentace. Můžete prosím označit konkrétní odstavce, které by měly být splněny v DiMS?

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel nebude uvádět konkrétní odstavce. Požaduje však, aby obsah DiMS splňoval obsahové náležitosti zjednodušené dokumentace (pasportu stavby) dle přílohy 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., které umožňuje nástroj pro tvorbu DiMS zapracovat.

V kap. 1.3.1 je zmíněn požadavek v DiMS kromě grafických informací také informace negrafické.

Dotaz uchazeče:

Můžete prosím blíže specifikovat, jaké konkrétní informace jsou požadovány?

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel požaduje technický popis konstrukcí stavby, prvků a zařízení.

Například:

Dveře- technický popis, rozměry, materiál, požární odolnost, vybavení, výrobce (pokud bude zjistitelné), popis závad na základě zjištění ze STP.

Okna – technický popis, rozměry, počet skel, počet komor, teplotní prostupnost, vybavení, výrobce (pokud bude zjistitelné), popis závad na základě zjištění ze STP.

V Karlových Varech dne 30. 8. 2021