Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Mgr. Kateřina Miosgová

Č. j.:	KK/5015/IN/21

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce budovy ,,B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu krajských institucí“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000531“

Dne 30. 8. 2021 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy ,,B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu krajských institucí“, na základě kterých poskytuje následující vysvětlení (dotaz uveden kurzívou):

V souboru "P3_Technická specifikace předmětu plnění -upravená (003)" ZD se v odstavci "1.1.2. Požadovaný rozsah zaměření skutečného stavu budovy" v 4. bodu od konce píše:

„geodetické zaměření budovy a navazujících přilehlých ploch - výškopis a polohopis, kontrola souladu s katastrem nemovitostí. Výsledné výkresové měřítko situace bude v měřítku 1:200 v barevném provedení ve formátu „PDF“ a „DWG““

Prosíme o přesnou specifikaci rozsahu "navazujících přilehlých ploch" - ideálně specifikací pozemků určených k zaměření v mapě KN. Dále nás zajímá, zda má být obsahem polohopisu a výškopisu i zaměření vegetace (stromy, křoví apod.)?

Vysvětlení zadavatele:

Jedná se o geodetické zaměření budovy na pozemku p. č.  527/135 a sousedního pozemku 527/19 včetně zaměření na něm umístěných povrchových zařízení a objektů, komunikací, stožáry VO a vzrostlé okrasné vegetace na tomto pozemku, to vše v k. ú. Dvory, obec Karlovy Vary.

Dále se v tomtéž odstavci v předposledním bodu píše:

"• u správců inženýrských sítí, vedoucích do budovy, budou vyžádány jejich trasy, trasy budou zakresleny do situace"

Aby dodavatel 100% zjistil, které IS vedou do budovy, je zapotřebí nejdříve oslovit všechny správce IS (cca 40 společností) - vyžaduje tedy zadavatel aby dodavatel oslovil všechny správce IS? Nebo zadavatel určí dodavateli, které správce IS má oslovit ohledně zajištění vyjádření k průběhu IS?

Počet oslovených správců IS se liší administrativní náročností (je rozdíl, zda má dodavatel oslovit 4 správce IS nebo 40 správců IS) a tudíž má vliv i na nabídkovou cenu, prosíme tedy o vyjasnění zadání.

Vysvětlení zadavatele:

Vzhledem k tomu, že se jedná o průzkum, zadavatel požaduje oslovit veškeré známé správce sítí v dané lokalitě na p.p.č. 527/135, 527/136, 527/137, 527/19 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary. Vyjádření k technické infrastruktuře v Karlovarském kraji lze získat zdarma na odkazu: https://mawis.eu/utilityreport/mesta/karlovarsky-kraj/. Zadavatel předpokládá cca do 10 společností k oslovení.

V souvislosti s uveřejněním tohoto vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek do 6. 9. 2021 do 9:00 hod. V tomto smyslu upravuje i dokument Výzva.

V Karlových Varech dne 1. 9. 2021