Veřejná zakázka „Učební pomůcky 2021“

Podrobná specifikace části F – Digitální částicová kamera – opakované řízení

Pokyny pro vyplnění:

Všechna pole s šedým pozadím musí být vyplněna.

V řádku "Název nabízeného zařízení (typ, výrobce)" uveďte přesné označení dodávky – nabízeného zařízení (typ, značka, výrobce).

Ve sloupci "Příslušný parametr" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru nebo v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE.

Nesplnění kteréhokoliv parametru (uvedení NE, nedosažení stanovených parametrů) je důvodem k vyloučení účastníka.

Nelze měnit popisy ve sloupci "Požadované vlastnosti – specifikace".

| Název nabízeného zařízení |  |
| --- | --- |

| Požadované vlastnosti - specifikace | Příslušný parametr (v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE) |
| --- | --- |
| software - časově neomezená licence na libovolný počet PC |  |
| průvodce instalací |  |
| průvodce experimenty |  |
| propojovací USB kabel |  |
| zdroj záření o minimální intenzitě 3kBq |  |
| posuvná experimentální lavice |  |
| vzorek uranového skla |  |
| vzorky stínění – sada plíšků z různých kovů (Pb, nerez, mosaz, Al) |  |
| wolframová svařovací elektroda WT40 (se 4% příměsí Thoria) |  |
| pevný kufřík pro bezpečné uložení sady |  |
| všechny čipy: počet neaktivních pixelů max. 65 (pod 0,1%) |  |
| přesnost čipů při měření energie: - čipy třídy A+ s globální kalibrací – tato úroveň kalibrace již dává poměrně přesné hodnoty měření energií pro větší měření, stále však možnost výraznějších odchylek pro bodové události - plná „pixel-to-pixel“ kalibrace – pro pokročilé výzkumné účely, kalibrováno zdroji: Fe XRF 6.4 keV; Cu XRF 8.04 keV; In XRF 24.136 keV; Am 59.541 keV |  |

„Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823